## Sheet1
广州市天河区西南片区二次供水检测情况表（2022年8月）
检测数据由广州汇标检测技术中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 检验项目
|  |  |  | 浑浊度 | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL
|  | 标准限值 |  | 1 NTU | 0.05～4mg/L | 不小于6.5且不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出
天河区 | 1 | 体育西路天河北街8号（市华侨：侨苑） | 直供水 | 0.26 | 0.24 | 7.66 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 34 | 未检出
|  | 体育西路天河北街8号（市华侨：侨苑） | 二次供水 | 0.27 | 0.29 | 7.82 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 17 | 未检出
|  | 体育西路天河北街8号（市华侨：侨苑） | 二次供水 | 0.28 | 0.4 | 7.92 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 75 | 未检出
| 2 | 体育西路天河北街10号（市华侨：侨苑） | 直供水 | 0.37 | 0.42 | 7.8 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 96 | 未检出
|  | 体育西路天河北街10号（市华侨：侨苑） | 二次供水 | 0.11 | 0.13 | 7.68 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 64 | 未检出
|  | 体育西路天河北街10号（市华侨：侨苑） | 二次供水 | 0.12 | 0.12 | 7.85 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.4×10-3 | 94 | 未检出
| 3 | 体育西路天河北街20.24号(市华侨：侨苑) | 直供水 | 0.25 | 0.12 | 7.51 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.1×10-3 | 19 | 未检出
|  | 体育西路天河北街20.24号(市华侨：侨苑) | 直供水 | 0.31 | 0.06 | 7.73 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 2 | 未检出
|  | 体育西路天河北街20.24号(市华侨：侨苑) | 二次供水 | 0.24 | 0.08 | 7.91 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 88 | 未检出
|  | 体育西路天河北街20.24号(市华侨：侨苑) | 二次供水 | 0.26 | 0.36 | 7.96 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 98 | 未检出
|  | 体育西路天河北街20.24号(市华侨：侨苑) | 二次供水 | 0.27 | 0.12 | 7.8 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 97 | 未检出
| 4 | 体育西路天河北街12号（市华侨：侨苑） | 直供水 | 0.24 | 0.21 | 7.79 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 2 | 未检出
|  | 体育西路天河北街12号（市华侨：侨苑） | 二次供水 | 0.29 | 0.23 | 7.87 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.1×10-3 | 5 | 未检出
| 5 | 体育西路天河北街14号（市华侨：侨苑） | 直供水 | 0.21 | 0.2 | 8.04 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 14 | 未检出
|  | 体育西路天河北街14号（市华侨：侨苑） | 二次供水 | 0.43 | 0.07 | 8.07 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.2×10-3 | 48 | 未检出
| 6 | 体育西路天河北街16号（市华侨：侨苑） | 直供水 | 0.17 | 0.1 | 8.18 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 90 | 未检出
|  | 体育西路天河北街16号（市华侨：侨苑） | 二次供水 | 0.15 | 0.05 | 8.46 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.4×10-3 | 97 | 未检出
|  | 体育西路天河北街16号（市华侨：侨苑） | 二次供水 | 0.12 | 0.07 | 8.39 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 47 | 未检出
| 7 | 体育西路天河北街18号 | 直供水 | 0.34 | 0.13 | 7.72 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.0×10-3 | 93 | 未检出
|  | 体育西路天河北街18号 | 二次供水 | 0.22 | 0.11 | 7.75 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 96 | 未检出
|  | 体育西路天河北街18号 | 二次供水 | 0.2 | 0.1 | 7.49 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 38 | 未检出
| 8 | 体育西路天河北街22号（市华侨：侨苑） | 直供水 | 0.13 | 0.15 | 8.19 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 30 | 未检出
|  | 体育西路天河北街22号（市华侨：侨苑） | 二次供水 | 0.38 | 0.13 | 8.19 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 92 | 未检出
|  | 体育西路天河北街22号（市华侨：侨苑） | 二次供水 | 0.25 | 0.06 | 8.17 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 96 | 未检出
| 9 | 体育西路天河北街4号(市华侨：侨苑) | 直供水 | 0.28 | 0.64 | 7.96 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 2.6×10-3 | 5 | 未检出
|  | 体育西路天河北街4号(市华侨：侨苑) | 二次供水 | 0.27 | 0.52 | 7.93 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 16 | 未检出
|  | 体育西路天河北街4号(市华侨：侨苑) | 二次供水 | 0.32 | 0.43 | 8.02 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 68 | 未检出
| 10 | 体育西路天河北街6号(市华侨：侨苑) | 直供水 | 0.3 | 0.53 | 7.99 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.1×10-3 | 28 | 未检出
|  | 体育西路天河北街6号(市华侨：侨苑) | 二次供水 | 0.26 | 0.65 | 8.01 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 27 | 未检出
|  | 体育西路天河北街6号(市华侨：侨苑) | 二次供水 | 0.25 | 0.59 | 8.06 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 18 | 未检出
| 11 | 体育西路天河北街26号(市华侨：侨苑) | 直供水 | 0.47 | 0.27 | 7.94 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 94 | 未检出
|  | 体育西路天河北街26号(市华侨：侨苑) | 二次供水 | 0.44 | 0.09 | 7.81 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 89 | 未检出
|  | 体育西路天河北街26号(市华侨：侨苑) | 二次供水 | 0.28 | 0.07 | 7.76 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 69 | 未检出
| 12 | 体育西路天河北街28号(市华侨：侨苑) | 直供水 | 0.52 | 0.23 | 7.72 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 55 | 未检出
|  | 体育西路天河北街28号(市华侨：侨苑) | 二次供水 | 0.26 | 0.13 | 8.06 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 98 | 未检出
|  | 体育西路天河北街28号(市华侨：侨苑) | 二次供水 | 0.25 | 0.14 | 7.75 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 96 | 未检出
| 13 | 体育西路天河北街30号(市华侨：侨苑) | 直供水 | 0.26 | 0.68 | 8.04 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 57 | 未检出
|  | 体育西路天河北街30号(市华侨：侨苑) | 二次供水 | 0.67 | 0.09 | 7.98 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 59 | 未检出
|  | 体育西路天河北街30号(市华侨：侨苑) | 二次供水 | 0.63 | 0.23 | 7.72 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 65 | 未检出
| 14 | 君紫大街6、8号 | 直供水 | 0.39 | 0.23 | 8.01 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 6.8×10-3 | 2 | 未检出
|  | 君紫大街6、8号 | 二次供水 | 0.34 | 0.24 | 7.89 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 4.5×10-3 | 78 | 未检出
|  | 君紫大街6、8号 | 二次供水 | 0.41 | 0.27 | 7.93 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 3.1×10-3 | 27 | 未检出
|  | 君紫大街6、8号 | 二次供水 | 0.47 | 0.33 | 7.96 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 7.0×10-3 | 39 | 未检出
| 15 | 君紫大街7、9号 | 直供水 | 0.45 | 0.22 | 8.39 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 3.3×10-3 | 56 | 未检出
|  | 君紫大街7、9号 | 二次供水 | 0.48 | 0.2 | 8.13 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.9×10-3 | 2 | 未检出
|  | 君紫大街7、9号 | 二次供水 | 0.31 | 0.23 | 8.32 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 2.5×10-3 | 85 | 未检出
|  | 君紫大街7、9号 | 二次供水 | 0.43 | 0.19 | 8.32 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 5.2×10-3 | 98 | 未检出
| 16 | 石牌东路东苑小区4号楼 | 直供水 | 0.22 | 0.23 | 7.36 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 3 | 未检出
|  | 石牌东路东苑小区4号楼 | 二次供水 | 0.16 | 0.29 | 7.52 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 97 | 未检出
|  | 石牌东路东苑小区4号楼 | 二次供水 | 0.21 | 0.33 | 7.64 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.7×10-3 | 98 | 未检出
| 17 | 石牌东路东苑小区6号楼 | 直供水 | 0.21 | 0.15 | 7.39 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 32 | 未检出
|  | 石牌东路东苑小区6号楼 | 二次供水 | 0.25 | 0.27 | 7.68 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 1 | 未检出
|  | 石牌东路东苑小区6号楼 | 二次供水 | 0.17 | 0.22 | 7.71 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 58 | 未检出
|  | 石牌东路东苑小区6号楼 | 二次供水 | 0.18 | 0.2 | 7.68 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 93 | 未检出
| 18 | 君紫大街1、3、5号 | 直供水 | 0.23 | 0.12 | 7.67 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 3.9×10-3 | 1 | 未检出
|  | 君紫大街1、3、5号 | 直供水 | 0.21 | 0.44 | 7.06 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 4.5×10-3 | 1 | 未检出
|  | 君紫大街1、3、5号 | 直供水 | 0.26 | 0.33 | 7.8 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.1×10-3 | 97 | 未检出
|  | 君紫大街1、3、5号 | 二次供水 | 0.23 | 0.31 | 7.46 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 4.9×10-3 | 3 | 未检出
|  | 君紫大街1、3、5号 | 二次供水 | 0.27 | 0.36 | 7.77 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 78 | 未检出
|  | 君紫大街1、3、5号 | 二次供水 | 0.23 | 0.33 | 7.67 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 92 | 未检出
|  | 君紫大街1、3、5号 | 二次供水 | 0.26 | 0.39 | 7.13 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 6.7×10-3 | 16 | 未检出
|  | 君紫大街1、3、5号 | 二次供水 | 0.26 | 0.38 | 7.37 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 2.2×10-3 | 2 | 未检出
| 19 | 君紫大街12号 | 直供水 | 0.7 | 0.48 | 7.27 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 5.0×10-3 | 11 | 未检出
|  | 君紫大街12号 | 直供水 | 0.62 | 0.5 | 7.26 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.11×10-2 | 4 | 未检出
|  | 君紫大街12号 | 二次供水 | 0.87 | 0.22 | 7.17 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 2.05×10-2 | 85 | 未检出
|  | 君紫大街12号 | 二次供水 | 0.81 | 0.52 | 7.12 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 4.6×10-3 | 74 | 未检出
| 20 | 君紫大街14号 | 直供水 | 0.31 | 0.56 | 6.91 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3×10-3 | 1 | 未检出
|  | 君紫大街14号 | 直供水 | 0.29 | 0.6 | 6.96 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.5×10-3 | 4 | 未检出
|  | 君紫大街14号 | 二次供水 | 0.61 | 0.86 | 7.03 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 3.8×10-3 | 21 | 未检出
|  | 君紫大街14号 | 二次供水 | 0.68 | 0.49 | 7.07 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 2.8×10-3 | 17 | 未检出
| 21 | 石牌东路东苑小区2号楼 | 直供水 | 0.21 | 0.24 | 7.49 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 94 | 未检出
|  | 石牌东路东苑小区2号楼 | 二次供水 | 0.22 | 0.29 | 7.61 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 89 | 未检出
|  | 石牌东路东苑小区2号楼 | 二次供水 | 0.42 | 0.32 | 7.57 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 4 | 未检出
| 22 | 君紫大街10号 | 直供水 | 0.3 | 0.26 | 8.24 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.8×10-3 | 1 | 未检出
|  | 君紫大街10号 | 二次供水 | 0.25 | 0.38 | 8.24 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 3.2×10-3 | 4 | 未检出
| 23 | 君紫大街4号 | 直供水 | 0.54 | 0.17 | 8.43 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.5×10-3 | 91 | 未检出
|  | 君紫大街4号 | 二次供水 | 0.48 | 0.2 | 8.19 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 2.6×10-3 | 93 | 未检出
|  | 君紫大街4号 | 二次供水 | 0.47 | 0.21 | 8.19 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 4.2×10-3 | 1 | 未检出
| 24 | 君紫大街2号 | 直供水 | 0.23 | 0.37 | 8.38 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 3.9×10-3 | 1 | 未检出
|  | 君紫大街2号 | 二次供水 | 0.55 | 0.54 | 8.17 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 2.8×10-3 | 92 | 未检出
|  | 君紫大街2号 | 二次供水 | 0.26 | 0.21 | 8.21 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 2.0×10-3 | 3 | 未检出
| 25 | 德荣街16号(天河东小区) | 直供水 | 0.49 | 0.2 | 7.46 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  | 德荣街16号(天河东小区) | 二次供水 | 0.52 | 0.2 | 7.09 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 59 | 未检出
|  | 德荣街16号(天河东小区) | 二次供水 | 0.38 | 0.36 | 7.27 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 35 | 未检出
| 26 | 德荣街18号(天河东小区) | 直供水 | 0.42 | 0.27 | 7.64 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 1 | 未检出
|  | 德荣街18号(天河东小区) | 二次供水 | 0.44 | 0.24 | 7.63 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 10 | 未检出
|  | 德荣街18号(天河东小区) | 二次供水 | 0.55 | 0.13 | 7.57 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 3 | 未检出
| 27 | 德荣街20号(天河东小区) | 直供水 | 0.71 | 0.26 | 7.68 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 1 | 未检出
|  | 德荣街20号(天河东小区) | 二次供水 | 0.4 | 0.3 | 7.69 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 17 | 未检出
|  | 德荣街20号(天河东小区) | 二次供水 | 0.52 | 0.28 | 7.64 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.4×10-3 | 92 | 未检出
| 28 | 真诚物业：龙口西路2-4号 | 直供水 | 0.44 | 0.41 | 7.93 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 2 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路2-4号 | 二次供水 | 0.32 | 0.47 | 8.01 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 90 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路2-4号 | 二次供水 | 0.4 | 0.59 | 8.07 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 94 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路2-4号 | 二次供水 | 0.46 | 0.4 | 7.97 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 93 | 未检出
| 29 | 真诚物业：龙口西路72，74号 | 直供水 | 0.34 | 0.39 | 7.99 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 85 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路72，74号 | 二次供水 | 0.46 | 0.53 | 8.11 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 7 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路72，74号 | 二次供水 | 0.31 | 0.39 | 8.04 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 93 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路72，74号 | 二次供水 | 0.33 | 0.44 | 7.96 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 17 | 未检出
| 30 | 真诚物业：龙口西路76，78号 | 直供水 | 0.2 | 0.17 | 7.34 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 32 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路76，78号 | 二次供水 | 0.39 | 0.17 | 7.56 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 61 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路76，78号 | 二次供水 | 0.28 | 0.2 | 8.36 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 82 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路76，78号 | 二次供水 | 0.27 | 0.33 | 7.89 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 47 | 未检出
| 31 | 真诚物业：龙口西路天龙街9，10号 | 直供水 | 0.26 | 0.4 | 7.82 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 44 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路天龙街9，10号 | 二次供水 | 0.25 | 0.44 | 7.87 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 19 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路天龙街9，10号 | 二次供水 | 0.25 | 0.51 | 7.77 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 39 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路天龙街9，10号 | 二次供水 | 0.24 | 0.56 | 7.89 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 9 | 未检出
| 32 | 华康街66号(华康小区) | 直供水 | 0.15 | 0.32 | 8.4 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 17 | 未检出
|  | 华康街66号(华康小区) | 二次供水 | 0.28 | 0.19 | 7.87 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 96 | 未检出
|  | 华康街66号(华康小区) | 二次供水 | 0.22 | 0.22 | 7.8 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 97 | 未检出
| 33 | 体育东路华平街10-12号(华康小区) | 直供水 | 0.18 | 0.22 | 7.46 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 95 | 未检出
|  | 体育东路华平街10-12号(华康小区) | 二次供水 | 0.32 | 0.21 | 7.47 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 92 | 未检出
|  | 体育东路华平街10-12号(华康小区) | 二次供水 | 0.11 | 0.14 | 7.82 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 96 | 未检出
|  | 体育东路华平街10-12号(华康小区) | 二次供水 | 0.28 | 0.17 | 8.14 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 98 | 未检出
| 34 | 体育东路华平街6号(华康小区) | 直供水 | 0.08 | 0.31 | 7.91 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 94 | 未检出
|  | 体育东路华平街6号(华康小区) | 二次供水 | 0.25 | 0.27 | 8.49 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 82 | 未检出
|  | 体育东路华平街6号(华康小区) | 二次供水 | 0.33 | 0.26 | 8.47 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 68 | 未检出
| 35 | 真诚物业：龙口西路天龙街1-2-5-6号 | 直供水 | 0.2 | 0.25 | 8.18 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 89 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路天龙街1-2-5-6号 | 二次供水 | 0.19 | 0.24 | 7.9 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 31 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路天龙街1-2-5-6号 | 二次供水 | 0.2 | 0.24 | 7.8 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 96 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路天龙街1-2-5-6号 | 二次供水 | 0.18 | 0.25 | 8.12 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 93 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路天龙街1-2-5-6号 | 二次供水 | 0.22 | 0.26 | 8.11 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 63 | 未检出
| 36 | 真诚物业：龙口西路天龙街7，8号 | 直供水 | 0.21 | 0.25 | 8.01 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 94 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路天龙街7，8号 | 直供水 | 0.26 | 0.23 | 7.98 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 61 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路天龙街7，8号 | 二次供水 | 0.19 | 0.22 | 8.08 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 92 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路天龙街7，8号 | 二次供水 | 0.2 | 0.27 | 8.13 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 96 | 未检出
|  | 真诚物业：龙口西路天龙街7，8号 | 二次供水 | 0.19 | 0.22 | 8.21 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 74 | 未检出
| 37 | 天河北路233号中信广场东公寓 | 直供水 | 0.38 | 0.25 | 7.52 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 2 | 未检出
|  | 天河北路233号中信广场东公寓 | 二次供水 | 0.45 | 0.1 | 7.91 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 21 | 未检出
|  | 天河北路233号中信广场东公寓 | 二次供水 | 0.42 | 0.23 | 7.78 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.6×10-3 | 1 | 未检出
|  | 天河北路233号中信广场东公寓 | 二次供水 | 0.35 | 0.21 | 8.4 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.6×10-3 | 80 | 未检出
|  | 天河北路233号中信广场东公寓 | 二次供水 | 0.42 | 0.22 | 7.72 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.0×10-3 | 6 | 未检出
| 38 | 天河北路233号中信广场西公寓 | 直供水 | 0.47 | 0.22 | 7.86 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.7×10-3 | 16 | 未检出
|  | 天河北路233号中信广场西公寓 | 二次供水 | 0.42 | 0.22 | 7.9 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 3.5×10-3 | 98 | 未检出
|  | 天河北路233号中信广场西公寓 | 二次供水 | 0.41 | 0.22 | 7.81 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 25 | 未检出
|  | 天河北路233号中信广场西公寓 | 二次供水 | 0.59 | 0.2 | 8.47 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.3×10-3 | 15 | 未检出
|  | 天河北路233号中信广场西公寓 | 二次供水 | 0.47 | 0.2 | 8.05 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3×10-3 | 14 | 未检出
| 39 | 龙口东路383.385.387号(林和苑小区) | 直供水 | 0.45 | 0.16 | 8.12 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 9 | 未检出
|  | 龙口东路383.385.387号(林和苑小区) | 直供水 | 0.56 | 0.32 | 8.09 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 46 | 未检出
|  | 龙口东路383.385.387号(林和苑小区) | 二次供水 | 0.75 | 0.34 | 8.29 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 92 | 未检出
|  | 龙口东路383.385.387号(林和苑小区) | 二次供水 | 0.63 | 0.17 | 8.25 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 95 | 未检出
|  | 龙口东路383.385.387号(林和苑小区) | 二次供水 | 0.66 | 0.42 | 8.33 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 91 | 未检出
| 40 | 龙口东路379.381号(林和苑小区) | 直供水 | 0.77 | 0.23 | 8.22 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 1 | 未检出
|  | 龙口东路379.381号(林和苑小区) | 直供水 | 0.6 | 0.19 | 8.18 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 95 | 未检出
|  | 龙口东路379.381号(林和苑小区) | 二次供水 | 0.33 | 0.18 | 8.28 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 94 | 未检出
|  | 龙口东路379.381号(林和苑小区) | 二次供水 | 0.3 | 0.6 | 8.28 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 95 | 未检出
|  | 龙口东路379.381号(林和苑小区) | 二次供水 | 0.81 | 0.21 | 8.24 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 89 | 未检出
| 41 | 天河东路246号(天河东小区) | 直供水 | 0.21 | 0.09 | 7.58 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 34 | 未检出
|  | 天河东路246号(天河东小区) | 二次供水 | 0.31 | 0.56 | 7.55 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 97 | 未检出
| 42 | 天河东路248号(天河东小区) | 直供水 | 0.66 | 0.16 | 7.36 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.5×10-3 | 29 | 未检出
|  | 天河东路248号(天河东小区) | 二次供水 | 0.31 | 0.12 | 7.58 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 81 | 未检出
| 43 | 天河东路266号(天河东小区) | 直供水 | 0.45 | 0.17 | 7.53 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 11 | 未检出
|  | 天河东路266号(天河东小区) | 二次供水 | 0.39 | 0.28 | 7.5 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 87 | 未检出
|  | 天河东路266号(天河东小区) | 二次供水 | 0.22 | 0.26 | 7.55 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 65 | 未检出
| 44 | 天河东路268号(天河东小区) | 直供水 | 0.33 | 0.13 | 7.29 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 12 | 未检出
|  | 天河东路268号(天河东小区) | 二次供水 | 0.31 | 0.15 | 7.51 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 90 | 未检出
|  | 天河东路268号(天河东小区) | 二次供水 | 0.61 | 0.17 | 7.38 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 13 | 未检出
| 45 | 嘉兴物业：龙口东龙怡路B栋105、107、109 | 直供水 | 0.23 | 0.44 | 8.12 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 96 | 未检出
|  | 嘉兴物业：龙口东龙怡路B栋105、107、109 | 直供水 | 0.4 | 0.25 | 7.98 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 94 | 未检出
|  | 嘉兴物业：龙口东龙怡路B栋105、107、109 | 直供水 | 0.36 | 0.26 | 7.81 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 2 | 未检出
|  | 嘉兴物业：龙口东龙怡路B栋105、107、109 | 二次供水 | 0.27 | 0.38 | 8.19 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 98 | 未检出
|  | 嘉兴物业：龙口东龙怡路B栋105、107、109 | 二次供水 | 0.24 | 0.1 | 8.31 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 93 | 未检出
|  | 嘉兴物业：龙口东龙怡路B栋105、107、109 | 二次供水 | 0.2 | 0.27 | 7.89 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 11 | 未检出
| 46 | 嘉兴物业：龙口东龙怡路B栋101、103号 | 直供水 | 0.28 | 0.37 | 8.21 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.3×10-3 | 42 | 未检出
|  | 嘉兴物业：龙口东龙怡路B栋101、103号 | 直供水 | 0.49 | 0.22 | 7.92 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 15 | 未检出
|  | 嘉兴物业：龙口东龙怡路B栋101、103号 | 二次供水 | 0.24 | 0.41 | 8.22 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 63 | 未检出
|  | 嘉兴物业：龙口东龙怡路B栋101、103号 | 二次供水 | 0.62 | 0.28 | 8.14 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 16 | 未检出
| 47 | 嘉兴物业：龙口东龙怡路A座93、95、97、99号 | 直供水 | 0.33 | 0.26 | 8.03 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 2.5×10-3 | 97 | 未检出
|  | 嘉兴物业：龙口东龙怡路A座93、95、97、99号 | 直供水 | 0.37 | 0.31 | 8.08 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 1 | 未检出
|  | 嘉兴物业：龙口东龙怡路A座93、95、97、99号 | 直供水 | 0.37 | 0.27 | 7.82 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 37 | 未检出
|  | 嘉兴物业：龙口东龙怡路A座93、95、97、99号 | 二次供水 | 0.24 | 0.34 | 8.11 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 31 | 未检出
|  | 嘉兴物业：龙口东龙怡路A座93、95、97、99号 | 二次供水 | 0.26 | 0.32 | 8.13 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 42 | 未检出
|  | 嘉兴物业：龙口东龙怡路A座93、95、97、99号 | 二次供水 | 0.3 | 0.28 | 7.86 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 85 | 未检出
| 48 | 天河北路378号都市华庭月观轩 | 直供水 | 0.45 | 0.15 | 7.77 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 12 | 未检出
|  | 天河北路378号都市华庭月观轩 | 二次供水 | 0.49 | 0.11 | 7.78 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 91 | 未检出
|  | 天河北路378号都市华庭月观轩 | 二次供水 | 0.51 | 0.12 | 7.73 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 97 | 未检出
|  | 天河北路378号都市华庭月观轩 | 二次供水 | 0.48 | 1.64 | 7.84 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 59 | 未检出
|  | 天河北路378号都市华庭月观轩 | 二次供水 | 0.47 | 0.11 | 7.91 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 29 | 未检出
|  | 天河北路378号都市华庭月观轩 | 二次供水 | 0.46 | 0.08 | 7.76 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 65 | 未检出
|  | 天河北路378号都市华庭月观轩 | 二次供水 | 0.44 | 0.05 | 7.75 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 63 | 未检出
| 49 | 天河北路378号都市华庭日彩轩 | 直供水 | 0.43 | 0.16 | 7.94 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 9 | 未检出
|  | 天河北路378号都市华庭日彩轩 | 二次供水 | 0.26 | 0.22 | 7.62 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 91 | 未检出
|  | 天河北路378号都市华庭日彩轩 | 二次供水 | 0.74 | 0.08 | 8.01 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 91 | 未检出
| 50 | 晶通物业(海逸阳光)：太阳广场海逸阁142号 | 直供水 | 0.12 | 0.07 | 8.02 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 90 | 未检出
|  | 晶通物业(海逸阳光)：太阳广场海逸阁142号 | 二次供水 | 0.17 | 0.18 | 8.06 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 13 | 未检出
| 51 | 晶通物业(海逸阳光)：太阳广场阳光阁461号 | 直供水 | 0.14 | 0.11 | 8 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 13 | 未检出
|  | 晶通物业(海逸阳光)：太阳广场阳光阁461号 | 二次供水 | 0.14 | 0.25 | 8.12 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 94 | 未检出
|  | 晶通物业(海逸阳光)：太阳广场阳光阁461号 | 二次供水 | 0.27 | 0.36 | 8.17 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 98 | 未检出
| 52 | 天河东路264号(天河东小区) | 直供水 | 0.54 | 0.08 | 7.38 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 2 | 未检出
|  | 天河东路264号(天河东小区) | 直供水 | 0.18 | 0.06 | 7.4 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  | 天河东路264号(天河东小区) | 二次供水 | 0.15 | 0.5 | 7.21 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 2 | 未检出
|  | 天河东路264号(天河东小区) | 二次供水 | 0.21 | 0.17 | 7.32 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 93 | 未检出
| 53 | 天河北路450-452号(天河东小区) | 直供水 | 0.49 | 0.15 | 7.25 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 2 | 未检出
|  | 天河北路450-452号(天河东小区) | 直供水 | 0.3 | 0.16 | 7.19 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 1 | 未检出
|  | 天河北路450-452号(天河东小区) | 二次供水 | 0.79 | 0.14 | 7.42 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 55 | 未检出
|  | 天河北路450-452号(天河东小区) | 二次供水 | 0.33 | 0.07 | 7.33 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 1 | 未检出
|  | 天河北路450-452号(天河东小区) | 二次供水 | 0.33 | 0.17 | 7.32 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 4 | 未检出
|  | 天河北路450-452号(天河东小区) | 二次供水 | 0.28 | 0.07 | 7.29 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 14 | 未检出
| 54 | 容大物业(尚雅小区):黄埔大道西259、261号 | 直供水 | 0.51 | 0.22 | 7.95 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 12 | 未检出
|  | 容大物业(尚雅小区):黄埔大道西259、261号 | 二次供水 | 0.92 | 0.2 | 8.03 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 7 | 未检出
|  | 容大物业(尚雅小区):黄埔大道西259、261号 | 二次供水 | 0.28 | 0.18 | 8 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 10 | 未检出
|  | 容大物业(尚雅小区):黄埔大道西259、261号 | 二次供水 | 0.71 | 0.19 | 7.79 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 15 | 未检出
| 55 | 容大物业(尚雅小区)：尚雅街2、4、6号 | 直供水 | 0.28 | 0.38 | 7.76 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 41 | 未检出
|  | 容大物业(尚雅小区)：尚雅街2、4、6号 | 直供水 | 0.36 | 0.1 | 7.5 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 1 | 未检出
|  | 容大物业(尚雅小区)：尚雅街2、4、6号 | 二次供水 | 0.28 | 0.41 | 7.8 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 95 | 未检出
|  | 容大物业(尚雅小区)：尚雅街2、4、6号 | 二次供水 | 0.35 | 0.3 | 7.69 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 20 | 未检出
|  | 容大物业(尚雅小区)：尚雅街2、4、6号 | 二次供水 | 0.29 | 0.33 | 7.88 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.2×10-3 | 92 | 未检出
|  | 容大物业(尚雅小区)：尚雅街2、4、6号 | 二次供水 | 0.26 | 0.3 | 7.93 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 98 | 未检出
| 56 | 容大物业(尚雅小区):尚雅街28、30号 | 直供水 | 0.26 | 0.25 | 8.35 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 34 | 未检出
|  | 容大物业(尚雅小区):尚雅街28、30号 | 二次供水 | 0.67 | 0.23 | 8.32 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 33 | 未检出
| 57 | 容大物业(尚雅小区)：尚雅街32、34号 | 直供水 | 0.37 | 0.13 | 7.18 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 44 | 未检出
|  | 容大物业(尚雅小区)：尚雅街32、34号 | 二次供水 | 0.29 | 0.07 | 7.6 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 4 | 未检出
|  | 容大物业(尚雅小区)：尚雅街32、34号 | 二次供水 | 0.13 | 0.08 | 7.6 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 12 | 未检出
|  | 容大物业(尚雅小区)：尚雅街32、34号 | 二次供水 | 0.32 | 0.11 | 7.19 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.34×10-2 | 25 | 未检出
| 58 | 容大物业(尚雅小区):尚雅街36、38号 | 直供水 | 0.13 | 0.16 | 7.62 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 95 | 未检出
|  | 容大物业(尚雅小区):尚雅街36、38号 | 二次供水 | 0.48 | 0.06 | 8 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 34 | 未检出
|  | 容大物业(尚雅小区):尚雅街36、38号 | 二次供水 | 0.18 | 0.08 | 7.99 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 94 | 未检出
|  | 容大物业(尚雅小区):尚雅街36、38号 | 二次供水 | 0.19 | 0.05 | 8.01 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 62 | 未检出
| 59 | 德荣街10号(天河东小区) | 直供水 | 0.31 | 0.46 | 8.06 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 27 | 未检出
|  | 德荣街10号(天河东小区) | 二次供水 | 0.39 | 0.44 | 8.12 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 48 | 未检出
|  | 德荣街10号(天河东小区) | 二次供水 | 0.4 | 0.5 | 8.13 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 94 | 未检出
| 60 | 德荣街12号(天河东小区) | 直供水 | 0.24 | 0.1 | 7.85 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 72 | 未检出
|  | 德荣街12号(天河东小区) | 二次供水 | 0.29 | 0.35 | 7.8 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 65 | 未检出
|  | 德荣街12号(天河东小区) | 二次供水 | 0.27 | 0.38 | 8.05 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 1 | 未检出
| 61 | 德荣街14号(天河东小区) | 直供水 | 0.29 | 0.31 | 7.81 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 58 | 未检出
|  | 德荣街14号(天河东小区) | 二次供水 | 0.28 | 0.33 | 7.73 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 49 | 未检出
|  | 德荣街14号(天河东小区) | 二次供水 | 0.37 | 0.37 | 8.15 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 91 | 未检出
| 62 | 天河东路262号(天河东小区) | 直供水 | 0.42 | 0.12 | 7.79 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 10 | 未检出
|  | 天河东路262号(天河东小区) | 二次供水 | 0.37 | 0.14 | 7.79 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 6 | 未检出
|  | 天河东路262号(天河东小区) | 二次供水 | 0.47 | 0.15 | 7.77 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.3×10-3 | 54 | 未检出
| 63 | 市华侨物(侨兴苑):广州市黄埔大道西421号 | 直供水 | 0.24 | 0.36 | 7.5 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 3.6×10-3 | 未检出 | 未检出
|  | 市华侨物(侨兴苑):广州市黄埔大道西421号 | 二次供水 | 0.19 | 0.24 | 7.81 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 6 | 未检出
| 64 | 市华侨物业(侨兴苑):广州市黄埔大道西429号 | 直供水 | 0.63 | 0.13 | 7.92 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 4 | 未检出
|  | 市华侨物业(侨兴苑):广州市黄埔大道西429号 | 二次供水 | 0.62 | 0.17 | 7.83 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 3.3×10-3 | 64 | 未检出
|  | 市华侨物业(侨兴苑):广州市黄埔大道西429号 | 二次供水 | 0.13 | 0.18 | 7.87 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.9×10-3 | 78 | 未检出
| 65 | 市华侨物业(侨兴苑):广州市黄埔大道西433号 | 直供水 | 0.3 | 0.17 | 7.98 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 4 | 未检出
|  | 市华侨物业(侨兴苑):广州市黄埔大道西433号 | 二次供水 | 0.56 | 0.06 | 8.01 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5×10-3 | 94 | 未检出
|  | 市华侨物业(侨兴苑):广州市黄埔大道西433号 | 二次供水 | 0.41 | 0.1 | 7.92 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.4×10-3 | 1 | 未检出
| 66 | 市华侨物业(侨兴苑)：广州市黄埔大道西435号 | 直供水 | 0.56 | 0.14 | 7.8 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出
|  | 市华侨物业(侨兴苑)：广州市黄埔大道西435号 | 二次供水 | 0.6 | 0.25 | 7.86 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 2.4×10-3 | 31 | 未检出
|  | 市华侨物业(侨兴苑)：广州市黄埔大道西435号 | 二次供水 | 0.56 | 0.21 | 7.78 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 3.7×10-3 | 83 | 未检出
| 67 | 市华侨物业(侨兴苑):广州市黄埔大道西439号 | 直供水 | 0.23 | 0.21 | 7.86 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 3.4×10-3 | 11 | 未检出
|  | 市华侨物业(侨兴苑):广州市黄埔大道西439号 | 二次供水 | 0.23 | 0.17 | 8.02 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.7×10-3 | 未检出 | 未检出
|  | 市华侨物业(侨兴苑):广州市黄埔大道西439号 | 二次供水 | 0.25 | 0.15 | 8.05 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.9×10-3 | 1 | 未检出
| 68 | 市华侨物业(侨兴苑)：广州市黄埔大道西441号 | 直供水 | 0.32 | 0.1 | 7.86 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.5×10-3 | 未检出 | 未检出
|  | 市华侨物业(侨兴苑)：广州市黄埔大道西441号 | 二次供水 | 0.26 | 0.16 | 7.72 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.8×10-3 | 94 | 未检出
|  | 市华侨物业(侨兴苑)：广州市黄埔大道西441号 | 二次供水 | 0.26 | 0.13 | 7.96 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 2.2×10-3 | 84 | 未检出
| 69 | 市华侨物业(侨兴苑):广州市黄埔大道西443号 | 直供水 | 0.22 | 0.21 | 7.72 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.3×10-3 | 53 | 未检出
|  | 市华侨物业(侨兴苑):广州市黄埔大道西443号 | 二次供水 | 0.24 | 0.18 | 7.57 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 3.8×10-3 | 24 | 未检出
|  | 市华侨物业(侨兴苑):广州市黄埔大道西443号 | 二次供水 | 0.25 | 0.15 | 7.49 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 1.7×10-3 | 2 | 未检出
| 70 | 石牌东路10、12、14号（冠军小区） | 直供水 | 0.42 | 0.14 | 7.64 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 93 | 未检出
|  | 石牌东路10、12、14号（冠军小区） | 二次供水 | 0.55 | 0.13 | 7.73 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 19 | 未检出
|  | 石牌东路10、12、14号（冠军小区） | 二次供水 | 0.59 | 0.13 | 7.67 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 92 | 未检出
|  | 石牌东路10、12、14号（冠军小区） | 二次供水 | 0.5 | 0.12 | 7.65 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 56 | 未检出
|  | 石牌东路10、12、14号（冠军小区） | 二次供水 | 0.47 | 0.12 | 7.73 | 未检出 | 无异臭、异味 | 无 | 未检出 | 35 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。 6.色度指标方法检出限为5度，检测结果低于方法检出限时用“未检出”表示。