## 监测数据
附件
2023年5月国控企业监督性监测结果
行政区 | 企业名称 | 重点属性 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标
天河区 | 广州市净水有限公司猎德分公司 | 国控企业 | 一二期排水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 2023-05-12 | 悬浮物(mg/L) | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 9 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.56 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.11 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 5.35 | 15 | 是
|  |  | 三期排水口 |  |  | 悬浮物(mg/L) | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 12 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.029 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.17 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 6.07 | 15 | 是
|  |  | 四期排水口 |  |  | 悬浮物(mg/L) | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 13 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.142 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.13 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 5.24 | 15 | 是
备注：