## Sheet1
广州市天河区二次供水检测情况表（2024年1月)
检测数据由广东贝源检测技术股份有限公司提供
区域 | 序号 | 指标 | 供水类型 |  | 检验项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | MPN/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100 CFU/mL | 15度 | 1NTU | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 0.3mg/L | 0.05~2mg/L
天河区东部片区 | 1 | 天河区东圃大马路雅怡居124号、126号301厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.12
| 2 | 天河区东圃大马路雅怡居124号、126号504厨房水龙头[出水] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | ＜0.05 | 0.05
| 3 | 天河区东圃大马路雅怡居138号140号144号146号1楼店铺卫生间[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | ＜0.05 | 0.26
| 4 | 天河区东圃大马路雅怡居138号140号144号146号140号138号702卫生间[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.05
| 5 | 天河区东圃大马路雅怡居138号140号801卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.13
| 6 | 天河区东圃大马路雅怡居144号146号803厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | ＜0.05 | 0.07
| 7 | 天河区东圃大马路雅怡居二楼商铺水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜0.05 | 0.3
| 8 | 天河区东圃大马路雅怡居23号、25号、27号-23号605卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | ＜0.05 | 0.14
| 9 | 天河区东圃大马路雅怡居25号天台水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.15
| 10 | 天河区东圃大马路雅怡居27号天台水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.12
| 11 | 东圃二横路雅怡居东区B座1楼厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | ＜0.05 | 0.31
| 12 | 东圃二横路雅怡居东区B座506西卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.11
| 13 | 东圃二横路雅怡居东区B座东梯703卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | ＜0.05 | 0.08
| 14 | 东圃二横路雅怡居东区A座105厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | ＜0.05 | 0.25
| 15 | 东圃二横路雅怡居东区A座西梯504厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | ＜0.05 | 0.15
| 16 | 东圃二横路雅怡居东区东梯601卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.15
| 17 | 东圃大马路二横路富力新村15号1楼[进水]厨房水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | 0.14
| 18 | 东圃大马路二横路富力新村15号404厨房水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | ＜0.05 | 0.12
| 19 | 东圃大马路二横路富力新村17号201厨房水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | ＜0.05 | 0.15
| 20 | 东圃大马路二横路富力新村17号406卫生间水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.75 | ＜0.05 | 0.05
| 21 | 东圃大马路二横路富力新村11号1楼商铺厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.31
| 22 | 东圃大马路二横路富力新村11号402厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | ＜0.05 | 0.15
| 23 | 东圃大马路二横路富力新村11号603卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.09
| 24 | 东圃大马路二横路富力新村13号205阳台水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | ＜0.05 | 0.2
| 25 | 东圃大马路二横路富力新村13号408厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.22 | ＜0.05 | 0.18
| 26 | 东圃大马路二横路富力新村13号607厨房水[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | ＜0.05 | 0.09
| 27 | 东圃大马路二横路富力新村19号311房卫生间水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | 0.16
| 28 | 东圃大马路二横路富力新村19号510卫生间水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | ＜0.05 | 0.05
| 29 | 东圃大马路二横路富力新村21号102厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | ＜0.05 | 0.23
| 30 | 东圃大马路二横路富力新村21号404厨房水龙头[出水] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.14
| 31 | 东圃大马路二横路富力新村23号104厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.19
| 32 | 东圃大马路二横路富力新村23号403厨房水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.12
| 33 | 东圃大马路二横路富力新村25号106厨房水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.76 | ＜0.05 | 0.17
| 34 | 东圃大马路二横路富力新村25号702卫生间水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.06 | ＜0.05 | 0.07
| 35 | 东圃大马路二横路富力新村27号102厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | ＜0.05 | 0.37
| 36 | 东圃大马路二横路富力新村27号404卫生间水龙头[出口] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.2
| 37 | 东圃大马路二横路富力新村29号102厨房水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | ＜0.05 | 0.2
| 38 | 东圃大马路二横路富力新村29号405厨房水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.17
| 39 | 东圃大马路二横路富力新村33号101卫生间洗手池龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜0.05 | 0.39
| 40 | 东圃大马路二横路富力新村33号504厨房水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.14
| 41 | 东圃大马路二横路富力新村35号201厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | ＜0.05 | 0.35
| 42 | 东圃大马路二横路富力新村35号403厨房水龙头[出水] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | ＜0.05 | 0.06
| 43 | 东圃大马路二横路富力新村31号303厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | ＜0.05 | 0.24
| 44 | 东圃大马路二横路富力新村31号503卫生间水龙头[出水] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 6.89 | ＜0.05 | 0.07
| 45 | 东圃大马路二横路富力新村37号103厨房水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.28
| 46 | 东圃大马路二横路富力新村37号401厨房水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | ＜0.05 | 0.11
| 47 | 东圃大马路二横路富力新村39号102卫生间水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | ＜0.05 | 0.27
| 48 | 东圃大马路二横路富力新村39号602厨房水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.09
| 49 | 东圃大马路二横路富力新村41号102阳台水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | ＜0.05 | 0.36
| 50 | 东圃大马路二横路富力新村41号401卫生间水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.09 | ＜0.05 | 0.23
| 51 | 东圃大马路二横路富力新村43号105卫生间水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.25 | ＜0.05 | 0.34
| 52 | 东圃大马路二横路富力新村43号405厨房水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.2
| 53 | 东圃大马路二横路富力新村45号203厨房水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | ＜0.05 | 0.25
| 54 | 东圃大马路二横路富力新村45号403厨房水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7 | ＜0.05 | 0.2
| 55 | 东圃大马路二横路富力新村47号202厨房水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.12 | ＜0.05 | 0.18
| 56 | 东圃大马路二横路富力新村47号603厨房水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.28 | ＜0.05 | 0.11
| 57 | 东圃大马路二横路富力新村49号102（富力新村）厨房水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.06 | ＜0.05 | 0.35
| 58 | 东圃大马路二横路富力新村49号401厨房水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | ＜0.05 | 0.1
| 59 | 园丁路1号园丁苑B1栋302厨房[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 6.61 | ＜0.05 | 0.31
| 60 | 园丁路1号园丁苑B1栋502厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.22 | ＜0.05 | 0.09
| 61 | 园丁路1号园丁苑B2栋501卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.39 | 无异臭、异味 | 无 | 6.82 | ＜0.05 | 0.05
| 62 | 园丁路1号园丁苑B3栋605厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜0.05 | 0.09
| 63 | 园丁路1号园丁苑B4栋607厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.14
| 64 | 园丁路1号园丁苑C1栋一楼水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.24
| 65 | 园丁路1号园丁苑C1栋楼顶水池[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.11
| 66 | 园丁路1号园丁苑C2栋住户家楼顶花园水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜0.05 | 0.1
| 67 | 园丁路1号园丁苑C3栋402厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.08
| 68 | 园丁路1号园丁苑C3栋408卫生间水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | ＜0.05 | 0.06
| 69 | 园丁路1号园丁苑A栋1楼水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | ＜0.05 | 0.35
| 70 | 园丁路1号园丁苑A栋A1梯402厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.08
| 71 | 园丁路1号园丁苑A栋A2梯A2 404卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.29 | ＜0.05 | 0.07
| 72 | 园丁路1号园丁苑A栋A3梯606厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜0.05 | 0.14
| 73 | 园丁路1号园丁苑A栋A4梯408卫生间水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜0.05 | 0.09
| 74 | 园丁路1号园丁苑A栋A5梯610厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜0.05 | 0.1
| 75 | 园丁路1号园丁苑A栋A6梯611厨房水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | ＜0.05 | 0.12
| 76 | 园丁路1号园丁苑A栋A7梯412厨房水龙头[出7] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | ＜0.05 | 0.12
| 77 | 园丁路1号园丁苑A栋A7梯614卫生间水龙头[出8] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | ＜0.05 | 0.07
| 78 | 园丁路1号园丁苑D栋D2梯203厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | ＜0.05 | 0.22
| 79 | 园丁路1号园丁苑D栋D1梯401卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | ＜0.05 | 0.08
| 80 | 园丁路1号园丁苑D栋D2梯404厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.1
| 81 | 员村棠石路鸿运花园28号202厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 6.88 | ＜0.05 | 0.29
| 82 | 员村棠石路鸿运花园28号802阳台水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.08
| 83 | 员村棠石路鸿运花园30号602厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.11
| 84 | 员村棠石路鸿运花园35号502厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.13
| 85 | 员村棠石路鸿运花园35号802厨房[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.07
| 86 | 员村棠石路鸿运花园37号801卫生间水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | ＜0.05 | 0.16
| 87 | 员村棠石路鸿运花园39号401卫生间水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.09
| 88 | 员村棠石路鸿运花园45号（41、43）103卫生间水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.35
| 89 | 员村棠石路鸿运花园45号503卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.71 | ＜0.05 | 0.14
| 90 | 员村棠石路鸿运花园45号803卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.07
| 91 | 员村棠石路鸿运花园43号402阳台水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 6.65 | ＜0.05 | 0.11
| 92 | 员村棠石路鸿运花园43号603厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | ＜0.05 | 0.07
| 93 | 员村棠石路鸿运花园41号802厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.13
| 94 | 员村棠石路鸿运花园41号602卫生间水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.17
| 95 | 员村棠石路鸿运花园41号402厨房水龙头[出7] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.06
| 96 | 中山大道华景路泽晖苑62、64、66、68号1楼工程部卫生间水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 6.65 | ＜0.05 | 0.32
| 97 | 中山大道华景路泽晖苑62号307阳台水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | ＜0.05 | 0.1
| 98 | 中山大道华景路泽晖苑64号B405阳台水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.19
| 99 | 中山大道华景路泽晖苑66号305厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜0.05 | 0.05
| 100 | 中山大道华景路泽晖苑68号303卫生间水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 6.73 | ＜0.05 | 0.09
| 101 | 中山大道华景路泽晖苑203阳台水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | ＜0.05 | 0.18
| 102 | 中山大道华景路泽晖苑70号503阳台水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜0.05 | 0.16
| 103 | 中山大道华景路泽晖苑70号702阳台龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | ＜0.05 | 0.06
| 104 | 中山大道华景路泽晖苑72-74-76号1楼花基水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | ＜0.05 | 0.29
| 105 | 中山大道华景路泽晖苑72号802卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.14 | ＜0.05 | 0.06
| 106 | 中山大道华景路泽晖苑74号603卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 7.13 | ＜0.05 | 0.08
| 107 | 中山大道华景路泽晖苑76号602厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.25 | ＜0.05 | 0.15
| 108 | 中山大道华景路泽晖苑78号之一、之二1楼洗手盘[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | ＜0.05 | 0.49
| 109 | 中山大道华景路泽晖苑78号之一（10栋）天台水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜0.05 | 0.2
| 110 | 中山大道华景路泽晖苑78号之二（11栋）709厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.08
| 111 | 荷光路38号大院1-2-3号203卫生间洗手池龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | ＜0.05 | 0.18
| 112 | 荷光路38号大院之1-2-3号，1号601阳台水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 6.72 | ＜0.05 | 0.08
| 113 | 荷光路38号大院2号702厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.08
| 114 | 荷光路38号大院2号501厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 6.64 | ＜0.05 | 0.07
| 115 | 荷光路38号大院3号602厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | ＜0.05 | 0.16
| 116 | 荷光路38号大院之4-5号，4号201厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜0.05 | 0.45
| 117 | 荷光路38号大院之4号501阳台水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.09
| 118 | 荷光路38号大院之5号501厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | 0.1
| 119 | 荷光路38号大院之5号天台水管出水口[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | ＜0.05 | 0.14
| 120 | 荷光路38号大院之6、7、8、16、17号，7号203卫生间水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.22
| 121 | 荷光路38号大院之6、7、8、16、17号401阳台水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.77 | ＜0.05 | 0.21
| 122 | 荷光路38号大院之6、7、8、16、17号，7号701卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.1
| 123 | 荷光路38号大院之8号805厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.15
| 124 | 荷光路38号大院之6、7、8、16、17号，16号601厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.09
| 125 | 荷光路38号大院之17号503卫生间水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.13 | ＜0.05 | 0.1
| 126 | 荷光路38号大院之11、12、13号105厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | ＜0.05 | 0.38
| 127 | 荷光路38号大院之11、12、13号,11号804卫生间洗手龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.17
| 128 | 荷光路38号大院之12号，403卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.1
| 129 | 荷光路38号大院之11、12、13号,12号304卫生间龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | ＜0.05 | 0.15
| 130 | 荷光路38号大院之13号406厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | 0.08
| 131 | 荷光路38号大院之9、10号1楼洗手池水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.24
| 132 | 荷光路38号大院之9、10号,9号502卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | ＜0.05 | 0.1
| 133 | 荷光路38号大院之10号404厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.05
| 134 | 天河区荷光路58号,60号,62号同乐花园301厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜0.05 | 0.3
| 135 | 同乐花园58号401厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 6.89 | ＜0.05 | 0.11
| 136 | 荷光路同乐花园60号401厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | ＜0.05 | 0.05
| 137 | 荷光路同乐花园60号701卫生间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜0.05 | 0.05
| 138 | 荷光路同乐花园62号502厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.07
| 139 | 荷光路同乐花园70号,72号,74号1楼洗菜池水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.32
| 140 | 荷光路同乐花园70号503厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.06
| 141 | 荷光路同乐花园70号天台水池出水管[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.05
| 142 | 荷光路同乐花园72号701厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | ＜0.05 | 0.18
| 143 | 荷光路同乐花园72号501厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.07
| 144 | 荷光路同乐花园74号402厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.06
| 145 | 荷光路同乐花园74号602厨房水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.06
| 146 | 天河区荷光路8号（金雅苑）进水-金雅苑门卫室处卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.74 | ＜0.05 | 0.28
| 147 | 天河区荷光路8号（金雅苑）出水1-金兴阁301住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | ＜0.05 | 0.07
| 148 | 天河区荷光路8号（金雅苑）出水2-金兴阁502住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.07 | ＜0.05 | 0.05
| 149 | 天河区荷光路8号（金雅苑）出水3-金兴阁602住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.22 | ＜0.05 | 0.15
| 150 | 天河区荷光路8号（金雅苑）出水4-金旺阁304住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | ＜0.05 | 0.15
| 151 | 天河区荷光路8号（金雅苑）出水5-金旺阁402住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | ＜0.05 | 0.06
| 152 | 天河区荷光路8号（金雅苑）出水6-金旺阁603住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.22 | ＜0.05 | 0.07
| 153 | 天河区荷光路8号（金雅苑）出水7-金发阁A座501住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.13 | ＜0.05 | 0.15
| 154 | 天河区荷光路8号（金雅苑）出水8-金发阁B座401住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.17 | ＜0.05 | 0.08
| 155 | 中山大道荷光路113号115号进水113号1楼住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.89 | ＜0.05 | 0.13
| 156 | 中山大道荷光路113号115号出水1-113号天面水池 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜0.05 | 0.09
| 157 | 中山大道荷光路113号115号出水2-115号天面水池 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | ＜0.05 | 0.07
| 158 | 中山大道荷光路113号115号出水3-113号906住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.19 | ＜0.05 | 0.07
| 159 | 中山大道荷光路117号119号进水-117号204住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.04 | ＜0.05 | 0.34
| 160 | 中山大道荷光路117号119号出水-117号404住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 8.36 | ＜0.05 | 0.12
| 161 | 中山大道荷光路121号125号进水-121号1楼饭堂 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.09 | ＜0.05 | 0.19
| 162 | 中山大道荷光路121号125号出水1-121号楼501A住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.27 | ＜0.05 | 0.13
| 163 | 中山大道荷光路121号125号出水2-121号楼天面水池 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.1
| 164 | 中山大道荷光路121号125号出水3-125号楼天面水池 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜0.05 | 0.06
| 165 | 天河棠下荷光路92-106号药检小区92号301厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.21
| 166 | 天河棠下荷光路92-106号药检小区106号504厨房水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 6.85 | ＜0.05 | 0.17
| 167 | 天河棠下荷光路122、126、124号1楼商铺水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | ＜0.05 | 0.19
| 168 | 棠下荷光路[122、126、124号]122号402厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | ＜0.05 | 0.11
| 169 | 棠下荷光路126号穗苑新村502阳台水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | ＜0.05 | 0.05
| 170 | 棠下荷光路[124号]穗苑新村401卫生间洗手池龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.13
| 171 | 天河棠下荷光路128、132、136号穗苑新村1楼商铺水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | ＜0.05 | 0.19
| 172 | 天河棠下荷光路128、132、136号穗苑新村132号403卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.09
| 173 | 天河棠下荷光路128、132、136号穗苑新村136号401卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.75 | ＜0.05 | 0.11
| 174 | 天河棠下荷光路150号金古楼1梯1楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.17 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | ＜0.05 | 0.26
| 175 | 天河棠下荷光路150号金古楼2梯606厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.17
| 176 | 天河棠下荷光路150号金古楼3梯402厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | ＜0.05 | 0.08
| 177 | 天河棠下荷光路150号金古楼4梯502卫生间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜0.05 | 0.08
| 178 | 逸辉物业(棠雅苑小区)：中山大道枫叶路10－56号（双数）B栋1梯、2梯进水-B1梯1楼垃圾收集处 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.97 | ＜0.05 | 0.46
| 179 | 逸辉物业(棠雅苑小区)：中山大道枫叶路10－56号（双数）B栋1梯、2梯出水1-B1梯502住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | ＜0.05 | 0.14
| 180 | 逸辉物业(棠雅苑小区)：中山大道枫叶路10－56号（双数）B栋1梯、2梯出水2-B2梯天面水池 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.27 | ＜0.05 | 0.32
| 181 | 逸辉物业(棠雅苑小区)：中山大道枫叶路10－56号（双数）C栋1梯、2梯、3梯进水-C1梯农夫山泉铺 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.32
| 182 | 逸辉物业(棠雅苑小区)：中山大道枫叶路10－56号（双数）C栋1梯、2梯、3梯出水1-C1梯502住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.07
| 183 | 逸辉物业(棠雅苑小区)：中山大道枫叶路10－56号（双数）C栋1梯、2梯、3梯出水3-C2梯天面水池 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | ＜0.05 | 0.22
| 184 | 逸辉物业(棠雅苑小区)：中山大道枫叶路10－56号（双数）C栋1梯、2梯、3梯出水3-C3梯天面水池 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | ＜0.05 | 0.19
| 185 | 逸辉物业(棠雅苑小区)：中山大道枫叶路10－56号（双数）D栋2梯、3梯进水-D2梯302住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | ＜0.05 | 0.19
| 186 | 逸辉物业(棠雅苑小区)：中山大道枫叶路10－56号（双数）D栋2梯、3梯出水1-D3梯702住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | ＜0.05 | 0.14
| 187 | 逸辉物业(棠雅苑小区)：中山大道枫叶路10－56号（双数）D栋2梯、3梯出水2-D2梯天面水池 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | ＜0.05 | 0.16
| 188 | 逸辉物业(棠雅苑小区):中山大道枫叶路10－56号（双数）E栋203卫生间水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 6.8 | ＜0.05 | 0.18
| 189 | 逸辉物业(棠雅苑小区):中山大道枫叶路10－56号（双数）E栋E1梯603卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | ＜0.05 | 0.05
| 190 | 逸辉物业(棠雅苑小区):中山大道枫叶路10－56号（双数）E栋E2梯厨房水龙头501[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.05
| 191 | 逸辉物业(棠雅苑小区):中山大道枫叶路10－56号（双数）E栋E3梯402厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | ＜0.05 | 0.08
| 192 | 枫叶路棠雅苑F栋3梯1楼门前水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.2
| 193 | 枫叶路棠雅苑F栋2梯401卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | ＜0.05 | 0.1
| 194 | 枫叶路棠雅苑F栋3梯403卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 6.56 | ＜0.05 | 0.08
| 195 | 枫叶路棠雅苑301卫生间水龙头[进水]梯2（G栋） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | ＜0.05 | 0.13
| 196 | 枫叶路棠雅苑G栋2梯502厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.06
| 197 | 枫叶路棠雅苑G栋3梯天台出水口[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.06
| 198 | 枫叶路棠雅苑小区H栋2梯201厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 6.9 | ＜0.05 | 0.3
| 199 | 枫叶路棠雅苑小区H栋2梯403厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.1
| 200 | 枫叶路棠雅苑小区H栋3梯803厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.69 | ＜0.05 | 0.12
| 201 | 枫叶路棠雅苑小区H栋3梯902卫生间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.09
| 202 | 华景东路信华花园212号204卫生间龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | ＜0.05 | 0.24
| 203 | 华景东路信华花园212号1804卫生间水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | ＜0.05 | 0.07
| 204 | 华景东路信华花园210号4栋1楼办公室水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜0.05 | 0.26
| 205 | 华景东路信华花园210号4栋2507卫生间水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜0.05 | 0.08
| 206 | 华景东路信华花园6栋1楼商铺水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜0.05 | 0.13
| 207 | 华景东路信华花园6栋1706厨房水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.11
| 208 | 华景东路信华花园5栋304卫生间水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | ＜0.05 | 0.1
| 209 | 华景东路信华花园5栋1402厨房[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.03 | ＜0.05 | 0.08
| 210 | 华景东路信华花园3栋208-1商铺水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜0.05 | 0.2
| 211 | 华景东路信华花园3栋（208-1）1006卫生间水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.08
| 212 | 华景东路信华花园3栋206卫生间龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.39
| 213 | 华景东路信华花园2508卫生间龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.07
| 214 | 华景东路信华花园204号1栋1楼水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜0.05 | 0.18
| 215 | 华景东路信华花园1栋2603洗手池水龙头[出]1栋204号 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | 0.08
| 216 | 华景东路信华花园2栋204卫生间水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.33 | ＜0.05 | 0.18
| 217 | 华景东路信华花园2栋1708卫生间水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.15
| 218 | 华景东路信华花园1栋206厨房水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.05
| 219 | 华景东路信华花园1栋1508厨房水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.07
| 172 |  | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | ＜0.05 | 0.11
| 173 |  | 二次供水 | 未检出 | 1 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.72 | ＜0.05 | 0.08
| 174 |  | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.78 | ＜0.05 | 0.05
| 175 |  | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜0.05 | 0.4
| 176 |  | 二次供水 | 未检出 | 1 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | ＜0.05 | 0.05
| 177 |  | 二次供水 | 未检出 | 1 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | ＜0.05 | 0.06
| 178 |  | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | ＜0.05 | 0.11
| 179 |  | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.16
| 180 |  | 二次供水 | 未检出 | 1 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.15
广东贝源检测技术股份有限公司 2024年1月31日