## Sheet1
广州市天河区二次供水检测情况表（2024年01月）
检测数据由广东华清生态环境有限公司提供
区域 | 序号 | 指标 | 供水类型 | 检测项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | MPN/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100CFU/mL | 15度 | 1NTU | 无异臭、异味 | / | 不小于6.5且 不大于8.5 | 0.3mg/L | 0.05～2mg/L
天河区南北片区 | 1 | 员村二横路程介大街33号大院(东和花苑)6栋202 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.6 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0059 | 0.06
| 2 | 员村二横路程介大街33号大院(东和花苑)4栋1梯303 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.62 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0257 | 0.13
|  | 员村二横路程介大街33号大院(东和花苑)4栋2梯301 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.61 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0147 | 0.08
| 3 | 员村二横路程介大街33号大院(东和花苑)1栋2号304 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.64 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0079 | 0.12
|  | 员村二横路程介大街33号大院(东和花苑)1栋1号201 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.5 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0241 | 0.13
| 4 | 员村二横路程介大街33号大院(东和花苑)9栋201 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.67 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0133 | 0.07
| 5 | 员村二横路程介大街33号大院(东和花苑)21栋一楼 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.59 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0073 | 0.05
|  | 员村二横路程介大街33号大院(东和花苑)20栋一楼 | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.52 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0108 | 0.08
| 6 | 员村二横路程介大街33号大院(东和花苑)23栋一楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.63 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.005 | 0.16
| 7 | 员村二横路程介大街33号大院(东和花苑)2栋3号101 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0141 | 0.07
|  | 员村二横路程介大街33号大院(东和花苑)2栋4号203 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0059 | 0.06
| 8 | 员村二横路程介大街33号大院(东和花苑)5栋10号201 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.62 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0136 | 0.07
|  | 员村二横路程介大街33号大院(东和花苑)5栋11号304 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0143 | 0.08
| 9 | 员村二横路程介南社大街33号大院(东和花苑)3栋7号302 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.68 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0105 | 0.18
|  | 员村二横路程介南社大街33号大院(东和花苑)3栋6号203 | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.66 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0196 | 0.11
| 10 | 粤垦物业(金燕花园): 天河区粤垦路金燕街526号旁洗手台（进水） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 8.1 | 0.0106 | 0.49
|  | 粤垦物业(金燕花园): 天河区粤垦路金燕街528号303 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 8.1 | 0.0092 | 0.26
|  | 粤垦物业(金燕花园): 天河区粤垦路金燕街530号404 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 8.2 | 0.0076 | 0.19
|  | 粤垦物业(金燕花园): 天河区粤垦路金燕街526号304 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 8.3 | 0.005 | 0.16
|  | 粤垦物业(金燕花园): 天河区粤垦路金燕街532号707 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 8.3 | <0.0045 | 0.05
| 11 | 粤垦物业(金燕花园):天河区粤星路金燕路22-26号一楼办公室（进水） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | <0.0045 | 0.48
|  | 粤垦物业(金燕花园):天河区粤星路金燕路24号601 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0053 | 0.15
|  | 粤垦物业(金燕花园):天河区粤星路金燕路26号305 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | <0.0045 | 0.23
|  | 粤垦物业(金燕花园):天河区粤星路金燕路22号403 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0045 | 0.13
| 12 | 粤垦物业春晖苑:天河区粤垦路春晖苑16号（一楼水龙头（进水）） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 8.2 | 0.009 | 0.41
|  | 粤垦物业春晖苑:天河区粤垦路春晖苑16号504 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 8.3 | 0.0058 | 0.14
| 13 | 粤垦物业春晖苑:天河区粤垦路春晖苑8号（一楼水龙头（进水）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 8.1 | <0.0045 | 0.66
|  | 粤垦物业春晖苑:天河区粤垦路春晖苑8号（12号北503） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 8.2 | 0.0045 | 0.06
| 14 | 粤垦物业（绿佳花园：侨光苑、工厂楼、工会楼)：燕都路70号管理处 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 8.2 | <0.0045 | 0.17
|  | 粤垦物业（绿佳花园：侨光苑、工厂楼、工会楼)：燕都路50号一楼商铺 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 8.3 | <0.0045 | 0.12
|  | 粤垦物业（绿佳花园：侨光苑、工厂楼、工会楼)：燕都路58号B10 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 8.3 | 0.0084 | 0.16
| 15 | 粤垦物业（绿佳花园：佳燕阁、工会楼旁边地下水池 ）：燕都路64号佳16 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 8.3 | 0.0057 | 0.05
|  | 粤垦物业（绿佳花园：佳燕阁、工会楼旁边地下水池 ）：燕都路66号1004 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 8.2 | 0.0072 | 0.22
|  | 粤垦物业（绿佳花园：佳燕阁、工会楼旁边地下水池 ）：燕都路68号旁水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.54 | 无臭、无味 | 无 | 8.3 | 0.008 | 0.07
|  | 粤垦物业（绿佳花园：佳燕阁、工会楼旁边地下水池 ）：燕都路62号佳22 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 8.3 | 0.007 | 0.1
| 16 | 粤垦物业（汇侨楼）：燕都路(华姿楼)31号503 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 8.2 | 0.0051 | 0.05
|  | 粤垦物业（汇侨楼）：燕都路(华姿楼)31号旁水龙头（进水） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 8.2 | <0.0045 | 0.54
|  | 粤垦物业（汇侨楼）：燕都路(华姿楼)33号402 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 8.2 | <0.0045 | 0.18
| 17 | 粤垦物业(新燕花园)：燕塘路、燕成路C3地下水泵房 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0091 | 0.41
| 18 | 员村四横路1号大院23号15栋905 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0068 | 0.06
|  | 员村四横路1号大院24号15栋404 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.69 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.009 | 0.05
|  | 村四横路1号大院15栋（一楼洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0114 | 0.18
| 19 | 员村西街1号大院29号29号403 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0046 | 0.1
|  | 员村西街1号大院29号30号401 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0068 | 0.05
|  | 员村西街1号大院29号30号（一楼洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0194 | 0.2
| 20 | 员村四横路1号大院9栋2梯903 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.67 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0088 | 0.06
|  | 员村四横路1号大院9栋1梯502 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.62 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0115 | 0.09
|  | 员村四横路1号大院9栋3梯703 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.52 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0155 | 0.06
|  | 员村四横路1号大院9栋旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.62 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0224 | 0.29
| 21 | 员村西街1号大院35号403 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.64 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0056 | 0.06
|  | 员村西街1号大院36号旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0066 | 0.43
|  | 员村西街1号大院35号36号（36栋502） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.66 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0036 | 0.05
| 22 | 天河区员村路南富大街七社南富颖苑北梯303 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.54 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0019 | 0.19
|  | 天河区员村路南富大街七社（南富苑）（一楼办公室（进水）） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0026 | 0.46
|  | 天河区员村路南富大街七社南富颖苑南梯1004 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0027 | 0.16
| 23 | 广电物业(福颖苑)：天河区员村西街1号大院A栋3-4梯（3号801） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.007 | 0.08
|  | 广电物业(福颖苑)：天河区员村西街1号大院A栋3-4梯（4号601） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0074 | 0.14
| 24 | 广电物业(福颖苑):天河区呆员村西街1号5、6栋B1、B2（5号905） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0068 | 0.13
|  | 广电物业(福颖苑):天河区呆员村西街1号5、6栋B1、B2（6号404） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0121 | 0.13
|  | 广电物业(福颖苑):天河区呆员村西街1号5、6栋B1、B2（6号旁水龙头（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0057 | 0.53
| 25 | 天河区员村西街1号7、8栋C1(福颖苑)（7号402） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.59 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0038 | 0.05
|  | 天河区员村西街1号7、8栋C1(福颖苑)（8号404） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.59 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0064 | 0.13
|  | 天河区员村西街1号7、8栋C1(福颖苑)（7号旁水龙头（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.004 | 0.25
| 26 | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路(汇贤楼)40号物业管理处 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0026 | 0.3
| 27 | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路44号A栋(侨基楼)306 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0023 | 0.27
| 28 | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路52号B栋(侨基楼)1楼水泵房旁（进水） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0021 | 0.49
|  | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路52号B栋(侨基楼)403 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0018 | 0.18
|  | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路52号B栋(侨基楼)704 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.57 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0019 | 0.26
| 29 | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路26-30号(侨明楼)303 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0018 | 0.23
|  | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路(侨明楼)（26号旁水龙头）（进水） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0015 | 0.38
| 30 | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路46号A栋(侨新楼)一楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0013 | 0.16
| 31 | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路54号B栋(侨新楼)405 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0014 | 0.21
|  | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路54号B栋(侨新楼)601 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0014 | 0.18
| 32 | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路48号A栋(侨怡楼)（A梯一楼） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0016 | 0.07
|  | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路48号A栋(侨怡楼)（B梯一楼） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0017 | 0.17
| 33 | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路56号B栋(侨怡楼)（A梯602） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.69 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0016 | 0.12
|  | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路56号B栋(侨怡楼)（B梯805） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.59 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0038 | 0.07
|  | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路56号B栋(侨怡楼)（105（进水）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.71 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0013 | 0.2
| 34 | 员村西街1号大院33栋401 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0018 | 0.1
|  | 员村西街1号大院34栋401 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.52 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0015 | 0.13
|  | 员村西街1号大院34栋101（进水口） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0017 | 0.45
| 35 | 员村二横路程介南社大街36号6楼卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0035 | 0.05
|  | 员村二横路程介南社大街334号1001 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0019 | 0.11
| 36 | 员村西街1号大院37栋402 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0017 | 0.11
|  | 员村西街1号大院39栋402 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.59 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0022 | 0.11
|  | 员村西街1号大院38栋门口（进水） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0014 | 0.37
| 37 | 员村西街1号大院32栋601 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.57 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0018 | 0.12
|  | 员村西街1号大院31栋402 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.64 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.002 | 0.05
|  | 员村西街1号大院31栋201D（进水口） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0021 | 0.47
| 38 | 员村西街二号大院1梯(华侨：华荣楼)（2梯412） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0183 | 0.06
|  | 员村西街二号大院1梯(华侨：华荣楼)（1梯814） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0202 | 0.1
|  | 员村西街二号大院1梯(华侨：华荣楼)（1梯1楼卫生间）（进水） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0133 | 0.22
| 39 | 员村西街二号大院3梯(华侨：华荣楼)（3梯503） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0155 | 0.06
|  | 员村西街二号大院3梯(华侨：华荣楼)（4梯604） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0137 | 0.05
|  | 员村西街二号大院3梯(华侨：华荣楼)（一楼管理处门口（进水）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0194 | 0.14
| 40 | 员村二横路8号(新城花园小区)（1栋302） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.59 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0039 | 0.18
|  | 员村二横路8号(新城花园小区)（2栋404） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0041 | 0.34
|  | 员村二横路8号(新城花园小区)（3栋402之一） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0088 | 0.13
|  | 员村二横路8号(新城花园小区)（5栋304） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0062 | 0.2
|  | 员村二横路8号(新城花园小区)（4栋204） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0056 | 0.23
|  | 员村二横路8号(新城花园小区)（6栋202） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0081 | 0.22
|  | 员村二横路8号(新城花园小区)（7栋501） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0072 | 0.23
|  | 员村二横路8号(新城花园小区)（一楼邦记牛杂厨房洗手池（进水）） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0036 | 0.63
| 41 | 员村一横路康湖大街(康湖新庄)65号501 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0026 | 0.19
|  | 员村一横路康湖大街(康湖新庄)67号301（进水） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0032 | 0.49
|  | 员村一横路康湖大街(康湖新庄)67号403 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0024 | 0.11
|  | 员村一横路康湖大街(康湖新庄)69号403 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0037 | 0.13
|  | 员村一横路康湖大街(康湖新庄)71号401 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.003 | 0.14
|  | 员村一横路康湖大街(康湖新庄)73号401 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0032 | 0.17
|  | 员村一横路康湖大街(康湖新庄)77号603 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0031 | 0.24
|  | 员村一横路康湖大街(康湖新庄)75号802 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0052 | 0.14
| 42 | 员村一横路康湖大街(康湖新庄)89号502 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.59 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0032 | 0.12
|  | 员村一横路康湖大街(康湖新庄)91号503 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0033 | 0.1
|  | 员村一横路康湖大街(康湖新庄)93号502 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.56 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0023 | 0.12
|  | 员村一横路康湖大街(康湖新庄)95号801 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0025 | 0.09
|  | 员村一横路康湖大街(康湖新庄)79号101（进水） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0022 | 0.48
|  | 员村一横路康湖大街(康湖新庄)79号403 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0021 | 0.13
|  | 员村一横路康湖大街(康湖新庄)83号403 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0029 | 0.08
|  | 员村一横路康湖大街(康湖新庄)85号402 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0028 | 0.09
|  | 员村一横路康湖大街(康湖新庄)87号504 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0028 | 0.15
|  | 员村一横路康湖大街(康湖新庄)97号401 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0026 | 0.11
| 43 | 广电物业(侨颖苑)：天河区员村西街6号大院B1栋（B1座303） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0091 | 0.13
|  | 广电物业(侨颖苑)：天河区员村西街6号大院B1栋（B2座602） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0065 | 0.1
|  | 广电物业(侨颖苑)：天河区员村西街6号大院B1栋（一楼商铺（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.004 | 0.49
| 44 | 广电物业（侨颖苑)：天河区员村西街6号大院C1座502 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0052 | 0.05
|  | 广电物业（侨颖苑)：天河区员村西街6号大院C2座1104 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0055 | 0.07
|  | 广电物业（侨颖苑)：天河区员村西街6号大院C3座1104 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0073 | 0.11
|  | 广电物业（侨颖苑)：天河区员村西街6号大院C4座301 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0089 | 0.11
| 45 | 员村白水塘2号204（进水） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0048 | 0.21
|  | 员村白水塘2号604 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0068 | 0.08
| 46 | 员村白水塘15号201（进水） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0048 | 0.23
|  | 员村白水塘15号602 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0012 | 0.05
|  | 员村白水塘13号402 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0063 | 0.09
|  | 员村白水塘14号402 | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0031 | 0.09
| 47 | 员村白水塘16号西梯401 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0015 | 0.16
|  | 员村白水塘16号中梯302 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0076 | 0.09
|  | 员村白水塘16号东梯501 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.004 | 0.06
|  | 员村白水塘16号（一楼商铺（进水）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0047 | 0.21
| 48 | 员村白水塘(天员大厦)37号之二402 | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0094 | 0.07
|  | 员村白水塘(天员大厦)37号之一502 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.73 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0064 | 0.1
|  | 员村白水塘(天员大厦)36号之一404 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.73 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0028 | 0.12
|  | 员村白水塘(天员大厦)36号之二503 | 二次供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0053 | 0.06
|  | 员村白水塘(天员大厦)35号801 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0028 | 0.05
|  | 员村白水塘35－37号(天员大厦)（天员大厦一楼洗手间旁（进水）） | 直供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0014 | 0.44
|  | 员村白水塘(天员大厦)37号之三801 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0054 | 0.09
| 49 | 员村白水塘7号101（进水） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0044 | 0.25
|  | 员村白水塘6号603 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0032 | 0.11
|  | 员村白水塘7号402 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0069 | 0.06
|  | 员村白水塘5号501 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0053 | 0.12
|  | 员村白水塘5号704 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0048 | 0.11
| 50 | 员村白水塘11号302 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0047 | 0.17
|  | 员村白水塘12号601 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0046 | 0.18
|  | 员村白水塘12号一楼商铺（进水） | 直供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0042 | 0.28
|  | 员村白水塘10号502 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0039 | 0.1
|  | 员村白水塘8号302 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0036 | 0.2
|  | 员村白水塘9号601 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0026 | 0.13
| 51 | 员村新街(松岗小区)7号之二101 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0067 | 0.05
|  | 员村新街(松岗小区)7号之一202 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0068 | 0.07
|  | 员村新街(松岗小区)7号之五202 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0082 | 0.07
|  | 员村新街(松岗小区)7号之三103 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0077 | 0.05
|  | 员村新街(松岗小区)7号之四102 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0045 | 0.07
|  | 员村新街(松岗小区)7号垃圾分类处旁（进水） | 直供水 | 未检出 | 14 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0054 | 0.19
| 52 | 员村西街3号1栋401 | 二次供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0028 | 0.05
|  | 员村西街3号2栋401 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0023 | 0.09
|  | 员村西街3号3栋401 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0024 | 0.06
|  | 员村西街3号6栋403 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0023 | 0.12
|  | 员村西街3号4栋501 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0028 | 0.1
|  | 员村西街3号10栋402 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 8.1 | 0.0033 | 0.17
|  | 员村西街3号1-7大院（一楼进水） | 直供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.013 | 0.19
|  | 员村西街3号5栋401 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0157 | 0.06
| 53 | 员村西街4号大院（42号天台） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.003 | 0.06
|  | 员村西街4号大院（43号天台） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.004 | 0.21
|  | 员村西街4号大院（51号503） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0032 | 0.12
|  | 员村西街4号大院（61号101（进水）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0024 | 0.28
|  | 员村西街4号大院（59号403） | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0033 | 0.05
|  | 员村西街4号大院（60号402） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0029 | 0.06
|  | 员村西街4号大院（61号601） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0029 | 0.1
|  | 员村西街4号大院（63号601） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0039 | 0.1
|  | 员村西街4号大院（62号401） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0032 | 0.05
|  | 员村西街4号大院（65栋602） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0033 | 0.19
|  | 员村西街4号大院（64栋403） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0009 | 0.06
| 54 | 员村二横路临江花园A-C栋（58号201） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0034 | 0.09
|  | 员村二横路临江花园A-C栋（50号201-3） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0038 | 0.11
|  | 员村二横路临江花园A-C栋（60号502） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0042 | 0.12
|  | 员村二横路临江花园A-C栋（62号201） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.61 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0046 | 0.12
|  | 员村二横路临江花园A-C栋（52号301） | 二次供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.52 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0041 | 0.1
|  | 员村二横路临江花园A-C栋（64号202） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.57 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.004 | 0.07
|  | 员村二横路临江花园A-C栋（66号501） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.004 | 0.09
|  | 员村二横路临江花园A-C栋（68号601） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0035 | 0.11
|  | 员村二横路临江花园A-C栋（56号201） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0044 | 0.08
|  | 员村二横路临江花园A-C栋（54号203） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0059 | 0.05
|  | 员村二横路临江花园A-C栋（64号一楼商铺（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0037 | 0.37
| 55 | 员村四横路5号大院52号603 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.54 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0015 | 0.09
|  | 员村四横路5号大院52号302（进水口） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0023 | 0.33
|  | 员村四横路5号大院54号402 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0013 | 0.12
|  | 员村四横路5号大院53号502 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.65 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0015 | 0.11
|  | 员村四横路5号大院55号403 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0023 | 0.09
| 56 | 员村西街万芳园北巷6号(万兴园）之6-201 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0017 | 0.13
|  | 员村西街万芳园北巷6号(万兴园）之5-204 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0022 | 0.15
|  | 员村西街万芳园北巷6号(万兴园）之4-201 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0017 | 0.12
|  | 员村西街万芳园北巷6号(万兴园）之3-404 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0018 | 0.09
|  | 员村西街万芳园北巷6号(万兴园）之2-303 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.55 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0014 | 0.07
|  | 员村西街万芳园北巷6号(万兴园）之1-501 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0021 | 0.16
| 57 | 员村西街万芳园北巷6号(万兴园）之7-F401 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.002 | 0.14
| 58 | 员村二横路万芳园街8巷1号401 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0052 | 0.11
| 59 | 员村二横路万芳园街8巷8号之1一楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0024 | 0.09
| 60 | 员村二横路万芳园街8巷8号之2（4号-物业管理处） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0035 | 0.16
| 61 | 员村西街14号402 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.61 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0028 | 0.14
|  | 员村西街16号802 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0023 | 0.17
|  | 员村西街14号生活垃圾分类处旁（进水） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0013 | 0.48
| 62 | 员村四横路5号大院10号401 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.65 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0056 | 0.08
|  | 员村四横路5号大院10号201（进水口） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0048 | 0.29
|  | 员村四横路5号大院12号403 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.003 | 0.12
|  | 员村四横路5号大院11号401 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0039 | 0.12
| 63 | 员村西街12号505 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0017 | 0.18
| 64 | 员村四横路2号大院25号楼（玻璃厂宿舍）502 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.003 | 0.12
| 65 | 员村四横路2号大院10号402 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.55 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0066 | 0.06
|  | 员村四横路2号大院12号405 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.5 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0034 | 0.1
|  | 员村四横路2号大院13号407 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0067 | 0.1
|  | 员村四横路2号大院13号旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0023 | 0.34
| 66 | 员村四横路2号大院4号603 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.62 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0034 | 0.11
|  | 员村四横路2号大院5号601 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.55 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.004 | 0.07
|  | 员村四横路2号大院5号201（进水口） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0026 | 0.53
| 67 | 员村西街10号501 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.003 | 0.07
|  | 员村西街10号503 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.52 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0045 | 0.07
|  | 员村西街10号物业管理处（进水口） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0043 | 0.48
|  | 员村西街8号401 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0046 | 0.1
|  | 员村西街8号403 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0051 | 0.06
| 68 | 员村二横路昌乐苑2号303（进水口） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0119 | 0.25
|  | 员村二横路昌乐苑2号403 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.007 | 0.14
|  | 员村二横路昌乐苑3号401 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0051 | 0.1
|  | 员村二横路昌乐苑4号401 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.008 | 0.05
|  | 员村二横路昌乐苑1号601 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0057 | 0.05
| 69 | 天河员村西街6号之六、七昌乐楼或吉祥苑之七501 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0046 | 0.06
|  | 天河员村西街6号之六、七昌乐楼或吉祥苑（吉祥楼旁小卖部（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0044 | 0.35
| 70 | 员村四横路2号大院16号楼（15号门前（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0021 | 0.34
|  | 员村四横路2号大院16号楼（14号603） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.52 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0026 | 0.07
|  | 员村四横路2号大院16号楼（16号407） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.7 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0035 | 0.07
|  | 员村四横路2号大院16号楼（15号604） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.65 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0028 | 0.1
| 71 | 天河区员村二横路江景豪街庭B栋B栋东北角商铺 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0149 | 0.13
|  | 天河区员村二横路江景豪街庭A栋301 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.52 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0175 | 0.11
| 72 | 天河区员村二横路江景豪街庭C栋物业管理处 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.57 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0074 | 0.17
|  | 天河区员村二横路江景豪街庭CD栋403 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0237 | 0.09
| 73 | 员村四横路2号大院26号，26号之一门口洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0013 | 0.23
|  | 员村四横路2号大院26号，26号之一801 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0021 | 0.09
|  | 员村四横路2号大院26号，26号之一天台 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0021 | 0.09
| 74 | 员村四横路2号大院28号楼404 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0011 | 0.18
|  | 员村四横路2号大院30号楼507 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.65 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.002 | 0.18
|  | 员村四横路2号大院30号楼一楼商铺（进水口） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0072 | 0.24
|  | 员村四横路2号大院29号楼502 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0046 | 0.13
|  | 员村四横路2号大院27号楼703 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0027 | 0.07
| 75 | 员村新街5号之一一楼办公室(进水） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0036 | 0.21
|  | 员村新街5号之一301 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0066 | 0.08
|  | 员村新街5号之一7号401 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.004 | 0.2
| 76 | 员村新街南巷5号303 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0077 | 0.18
|  | 员村新街南巷5-6号（南巷一楼饭堂（进水）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0058 | 0.19
|  | 员村新街南巷6号401 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0044 | 0.18
| 77 | 员村四横路２号大院1、2、3栋（2号403） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.57 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0011 | 0.09
|  | 员村四横路２号大院1、2、3栋（门口保安亭（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.002 | 0.43
| 78 | 员村四横路3号大院5、6栋（6号501） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0026 | 0.07
|  | 员村四横路3号大院5、6栋（6号楼旁洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0033 | 0.23
| 79 | 员村四横路3号大院4栋（4号102（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0026 | 0.17
|  | 员村四横路3号大院4栋（4号403） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.57 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0052 | 0.08
| 80 | 员村四横路3号大院3栋（3号102（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0027 | 0.21
|  | 员村四横路3号大院3栋（3号501） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0029 | 0.08
| 81 | 员村二横路程界村西南社大街26号（幸福家园）（45号301） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0086 | 0.13
|  | 员村二横路程界村西南社大街26号（幸福家园）（45号旁水龙头（进水）） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0034 | 0.23
|  | 员村二横路程界村西南社大街26号（幸福家园）（44号301） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0036 | 0.05
|  | 员村二横路程界村西南社大街26号（幸福家园）（46号304） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0133 | 0.06
| 82 | 员村一横路百兴园之一(天河小区)（左梯402） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.54 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0027 | 0.12
|  | 员村一横路百兴园之一(天河小区)（一楼芥麦小面（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | 5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0175 | 0.26
|  | 员村一横路百兴园之一(天河小区)（右梯401） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0035 | 0.05
| 83 | 黄埔大道中295号302 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0038 | 0.05
|  | 黄埔大道中293号304 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0034 | 0.09
|  | 黄埔大道中291号403 | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0038 | 0.07
|  | 黄埔大道中289号502 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0041 | 0.05
|  | 黄埔大道中287号302 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.55 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0044 | 0.08
|  | 黄埔大道中285号703 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.69 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0143 | 0.08
|  | 黄埔大道中265号502 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.59 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0056 | 0.08
|  | 黄埔大道中265号旁水龙头（进水） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.62 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0045 | 0.25
|  | 黄埔大道中267号603 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.6 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0048 | 0.06
|  | 黄埔大道中269号401 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.84 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.006 | 0.09
|  | 黄埔大道中283号305 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.59 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0064 | 0.08
| 84 | 天河区黄大埔大道中197号伟诚广场乙栋（棠石路197号、黄埔大道中205-207号）负一层水池旁 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.59 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0042 | 0.45
|  | 天河区黄大埔大道中197号伟诚广场乙栋（棠石路197号、黄埔大道中205-207号）5层洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.85 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0033 | 0.05
|  | 天河区黄大埔大道中197号伟诚广场乙栋（棠石路197号、黄埔大道中205-207号）旁水龙头（进水） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.55 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0053 | 0.46
| 85 | 黄埔大道中201号海景花园(海景花园)C栋601 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.6 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0084 | 0.19
|  | 黄埔大道中201号海景花园(海景花园)（L层绿化带水龙头（进水）） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0084 | 0.22
| 86 | 黄埔大道中海景大厦209号1003 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0073 | 0.08
|  | 黄埔大道中209号旁水龙头（进水） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0058 | 0.33
| 87 | 黄埔大道中海景大厦211号6-C | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0049 | 0.05
|  | 黄埔大道中211号海景大厦（一楼商铺（进水）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.79 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0123 | 0.13
| 88 | 员村西街二号之一(华侨：华荣楼)（一楼2梯门口（进水）） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0024 | 0.31
|  | 员村西街二号之一(华侨：华荣楼)（2梯804） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0032 | 0.24
|  | 员村西街二号之一(华侨：华荣楼)（1梯902） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0034 | 0.13
| 89 | 员村西街七号大院（12号105） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0037 | 0.17
|  | 员村西街七号大院（11号104） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0041 | 0.1
|  | 员村西街七号大院（9号103） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0062 | 0.15
|  | 员村西街七号大院（8号102） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0041 | 0.14
|  | 员村西街七号大院（10号饭堂门口（进水）） | 直供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0036 | 0.48
|  | 员村西街七号大院（10号101） | 二次供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0045 | 0.08
|  | 员村西街七号大院（环境监测分析中心） | 二次供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0047 | 0.1
|  | 员村西街七号大院（二噁英监测中心） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0049 | 0.09
|  | 员村西街七号大院（综合楼） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0042 | 0.08
|  | 员村西街七号大院（5号102） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0056 | 0.05
|  | 员村西街七号大院（6号101） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0038 | 0.06
|  | 员村西街七号大院（7号303） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0045 | 0.07
|  | 员村西街七号大院（2号103） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0047 | 0.05
|  | 员村西街七号大院（1号101） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0047 | 0.05
| 90 | 员村西街4号大院之28号105（进水） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0348 | 0.28
|  | 员村西街4号大院之28号401 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0033 | 0.12
| 91 | 员村三横路10号501 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.54 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0038 | 0.13
|  | 员村三横路8-10号（停车场出口洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0028 | 0.32
| 92 | 广州市黄埔大道中144－152号东塔(海景中心)（西塔3楼洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0091 | 0.15
|  | 广州市黄埔大道中144－152号东塔(海景中心)（西塔2206） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0154 | 0.05
|  | 广州市黄埔大道中144－152号东塔(海景中心)（东塔17D） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.62 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0124 | 0.09
|  | 广州市黄埔大道中144－152号东塔(海景中心)（东塔16D） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0165 | 0.08
| 93 | 广州市黄埔大道中144－152号西塔(海景中心)（西塔1#水泵房出水口） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0042 | 0.34
|  | 广州市黄埔大道中144－152号西塔(海景中心)（西塔2#水泵房出水口） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0029 | 0.31
| 94 | 黄埔大道中锦明街103号902 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.67 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0065 | 0.06
|  | 黄埔大道中锦明街107号天台 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.6 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0119 | 0.12
|  | 黄埔大道中锦明街105号802 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.62 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0114 | 0.07
|  | 黄埔大道中锦明街103号旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0087 | 0.27
| 95 | 黄埔大道中锦明街9号楼旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0052 | 0.52
|  | 黄埔大道中锦明街5号903 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0156 | 0.09
|  | 黄埔大道中锦明街9号401 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0222 | 0.1
| 96 | 黄埔大道中锦明街44号702 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.64 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0092 | 0.07
|  | 黄埔大道中锦明街38号303（进水口） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0419 | 0.2
|  | 黄埔大道中锦明街38号503 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.8 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0134 | 0.1
| 97 | 黄埔大道中锦明街40号803 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0063 | 0.09
| 98 | 黄埔大道中锦明街95号802 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0073 | 0.05
|  | 黄埔大道中锦明街97号502 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0107 | 0.13
| 99 | 员村一横路西街68号(颖康阁管理处)（东梯301） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0023 | 0.17
|  | 员村一横路西街68号(颖康阁管理处)（西梯509） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.003 | 0.19
|  | 员村一横路西街68号(颖康阁管理处)（一楼洗手间内水龙头（进水）） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0018 | 0.44
| 100 | 天河区黄大埔大道中197号伟诚广场甲栋（棠石路197号、黄埔大道中205-207号）603 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.54 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0049 | 0.08
| 101 | 天河区黄埔大道中124号金辉阁1503 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0074 | 0.06
|  | 天河区黄埔大道中124号金辉阁2204 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0057 | 0.1
|  | 天河区黄埔大道中126号金怡阁1201 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0048 | 0.11
|  | 天河区黄埔大道中126号金怡阁2204 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0079 | 0.12
| 102 | 天河区黄埔大道中136号（福金莲花园）403 | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.003 | 0.45
| 103 | 天河区花城大道128.132号 颐德公馆（T3栋负二层地下水池旁） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0013 | 0.38
|  | 天河区花城大道128.132号 颐德公馆（T1栋负三层地下水池旁） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0012 | 0.49
| 104 | 珠江新城海清路清风南街1-11号(广粤尊府)（T12栋天面水龙头） | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0017 | 0.22
| 105 | 珠江新城海清路清风南街13-25号(广粤尊府)（21栋天面水龙头） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0014 | 0.22
|  | 珠江新城海清路清风南街13-25号(广粤尊府)（负一层饭堂（进水）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0009 | 0.62
| 106 | 天河区临江大道425号汇悦台（负三层地下水池旁） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0056 | 0.25
|  | 天河区临江大道425号汇悦台（一楼会所内（进水）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0021 | 0.21
| 107 | 花城大道98-100号 尚东柏悦府猎德街誉城苑（垃圾站旁水龙头（进水）） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0022 | 0.27
|  | 花城大道98-100号 尚东柏悦府猎德街誉城苑（13层水井房） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.002 | 0.2
|  | 花城大道98-100号 尚东柏悦府猎德街誉城苑（23层水井房） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0031 | 0.25
|  | 花城大道98-100号 尚东柏悦府猎德街誉城苑（42层水井房） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0031 | 0.16
| 108 | 天河区黄埔大道中伟诚街1号603 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.63 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.006 | 0.07
|  | 天河区黄埔大道中伟诚街5号506 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.72 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0085 | 0.09
|  | 天河区黄埔大道中伟诚街3号505 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.5 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0095 | 0.06
|  | 天河区黄埔大道中伟诚街1号3号5号（一楼美甲店内洗手台（进水）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0062 | 0.4
| 109 | 天河区黄埔大道中197号伟诚街7号9号（伟诚广场）（棠石路197号、黄埔大道中205-207号）（9号505） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0128 | 0.07
|  | 天河区黄埔大道中197号伟诚街（伟诚广场）（棠石路197号、黄埔大道中205-207号）7号504 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0119 | 0.06
|  | 天河区黄埔大道中197号伟诚街（伟诚广场）（棠石路197号、黄埔大道中205-207号）9号102（进水） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0062 | 0.25
| 110 | 天河区黄埔大道中197号伟诚街（伟诚广场）（棠石路197号、黄埔大道中205-207号）11号707 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.019 | 0.06
|  | 天河区黄埔大道中197号伟诚街（伟诚广场）（棠石路197号、黄埔大道中205-207号）13号404 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.015 | 0.07
|  | 天河区黄埔大道中197号伟诚街（伟诚广场）（棠石路197号、黄埔大道中205-207号）15号502 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0157 | 0.06
|  | 天河区黄埔大道中197号伟诚街（伟诚广场）（棠石路197号、黄埔大道中205-207号）13号102（进水） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0069 | 0.23
| 111 | 黄埔大道中141-147号（4楼最右侧洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0081 | 0.07
|  | 黄埔大道中141-147号（4楼最左侧洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.55 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0073 | 0.08
|  | 黄埔大道中141-147号（4楼左侧2#洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.008 | 0.13
|  | 黄埔大道中141-147号（4楼右侧2#洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.56 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0089 | 0.1
|  | 黄埔大道中141-147号（停车场入口旁（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0075 | 0.4
| 112 | 黄埔大道中258号恒安大厦A座（恒福轩9C） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0019 | 0.14
|  | 黄埔大道中258号恒安大厦A座（A座旁洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0031 | 0.24
| 113 | 黄埔大道中258号恒安大厦B座（惠信）（B座20C） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0018 | 0.11
|  | 黄埔大道中258号恒安大厦B座（惠信）（P层洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0021 | 0.29
| 114 | 广州黄埔大道中177号B栋(泰然楼)402 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.66 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0057 | 0.12
|  | 广州黄埔大道中177号B栋(泰然楼)（177号旁洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0046 | 0.27
|  | 广州黄埔大道中175号B栋(泰然楼)602 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0063 | 0.1
|  | 广州黄埔大道中173号B栋(泰然楼)901 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.57 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0058 | 0.09
| 115 | 广州黄埔大道中171号A栋(泰然楼)402 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0049 | 0.06
|  | 广州黄埔大道中169号A栋(泰然楼)802 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0057 | 0.07
|  | 广州黄埔大道中167号A栋(泰然楼)803 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0059 | 0.11
| 116 | 信禾物业(天河建设局)：黄埔大道中164号204 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.83 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.012 | 0.07
|  | 信禾物业(天河建设局)：黄埔大道中164号302 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.56 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0071 | 0.07
| 117 | 信禾物业(天河建设局)：黄埔大道中166号807 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.63 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.003 | 0.05
|  | 信禾物业(天河建设局)：黄埔大道中166号703 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.56 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0037 | 0.05
|  | 信禾物业(天河建设局)：黄埔大道中166号601 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.74 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0057 | 0.05
|  | 信禾物业(天河建设局)：黄埔大道中166号102洗手间（进水口） | 直供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0029 | 0.43
|  | 信禾物业(天河建设局)：黄埔大道中166号5楼茶水间 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.66 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0055 | 0.1
| 118 | 信禾物业(天河建设局)：黄埔大道中168号一楼办公厕所 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0026 | 0.05
|  | 信禾物业(天河建设局)：黄埔大道中168号一楼餐厅 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0046 | 0.1
| 119 | 黄埔大道中金兴一街45号(金兴花园)901 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.63 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.013 | 0.05
|  | 黄埔大道中金兴一街43号4(金兴花园)701 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.61 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0148 | 0.06
|  | 黄埔大道中金兴一街43号(金兴花园)一楼棋牌室（进水口） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0079 | 0.24
| 120 | 黄埔大道中金兴一街49号(金兴花园)501 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0098 | 0.09
|  | 黄埔大道中金兴一街47号(金兴花园)602 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0109 | 0.08
|  | 黄埔大道中金兴一街55号(金兴花园)403 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.67 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0332 | 0.05
|  | 黄埔大道中金兴一街49号(金兴花园)一楼老人之家（进水口） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.5 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0134 | 0.28
| 121 | 黄埔大道中锦明街8号（广州电池厂）8号901 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0079 | 0.15
|  | 黄埔大道中锦明街（广州电池厂）10号天台水池旁水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.59 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0085 | 0.14
|  | 黄埔大道中锦明街（广州电池厂）一楼广州智濠贸易公司旁水龙头（进水） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0037 | 0.25
| 122 | 黄埔大道中腰岗东9号（广州电池厂）602 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0071 | 0.06
|  | 黄埔大道中腰岗东8号（广州电池厂）8号301（进水） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0081 | 0.25
|  | 黄埔大道中腰岗东8号（广州电池厂）802 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0073 | 0.05
|  | 黄埔大道中腰岗东10号（广州电池厂）501 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.008 | 0.05
| 123 | 华南植物园旁天源路世纪绿洲（二期B4栋703） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0056 | 0.36
|  | 华南植物园旁天源路世纪绿洲（二期水泵房进水口） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0054 | 0.51
| 124 | 天源路(华南植物园旁)世纪绿洲（一期B12栋302） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0044 | 0.33
|  | 天源路(华南植物园旁)世纪绿洲（一期商铺品翠街26号（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0038 | 0.5
| 125 | 天源路1041大院（原址是51号）（一梯501） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0015 | 0.12
|  | 天源路1041大院（原址是51号）（二梯901） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.71 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0011 | 0.08
|  | 天源路1041大院（原址是51号）（一楼垃圾分类洗手台（进水）） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0014 | 0.24
| 126 | 天源路806号（原地址804号）（A座501） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0038 | 0.18
|  | 天源路806号（原地址804号）（B座301） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0047 | 0.14
|  | 天源路806号（原地址804号）（C座403） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.004 | 0.16
|  | 天源路806号（原地址804号）（3顿鲜快餐店内洗手台（进水）） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0012 | 0.46
| 127 | 天源路春悦街5号（君临天下）（C4栋4楼水井房） | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0069 | 0.2
| 128 | 长兴路277、299号东荣翰林苑（物业处洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0015 | 0.12
|  | 长兴路277、299号东荣翰林苑（一楼烧鹅仔商铺内洗手台（进水)） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0014 | 0.45
| 129 | 天河区长兴路26.28.30号东荣文华轩（E1栋905） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0031 | 0.18
|  | 天河区长兴路26.28.30号东荣文华轩（E1栋旁洗手台（进水）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0019 | 0.44
| 130 | 天源路1045号龙吟居（物业管理处门口） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.002 | 0.4
| 131 | 长兴路472号(建丽花园)（小区东边洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.63 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0015 | 0.23
|  | 长兴路472号(建丽花园)（小区西边洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0014 | 0.32
| 132 | 员村三横路5号402 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.68 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0195 | 0.11
|  | 员村三横路5号一楼商铺（进水口） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0228 | 0.22
| 133 | 广州市天河区员村新村21号（2020服务到终端新建水池和泵房）（1楼理发店 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0043 | 0.12
| 134 | 天河区黄埔大道中白马花园20栋楼旁（进水口） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0034 | 0.3
|  | 天河区黄埔大道中白马花园20栋502 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.54 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0069 | 0.06
| 135 | 天河区黄埔大道中白马花园26栋楼旁（进水口） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.003 | 0.32
|  | 天河区黄埔大道中白马花园26栋401 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.54 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.005 | 0.12
| 136 | 泰鸣物业（泰然居）：广州黄埔大道中179号（停车场水泵房出水） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0055 | 0.09
| 137 | 黄埔大道中180-186号（天荟公馆）（A栋1505） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.002 | 0.08
|  | 黄埔大道中180-186号（天荟公馆）（A栋3503） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0035 | 0.06
| 138 | 天源路808号（12栋101） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0013 | 0.07
|  | 天源路808号（11栋102） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0015 | 0.06
|  | 天源路808号（8栋102） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0016 | 0.07
|  | 天源路808号（东门左侧旁总表旁（进水）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 8.3 | 0.0029 | 0.1
| 139 | 天源路18号301 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.56 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | <0.0009 | 0.11
|  | 天源路22号洗手间（进水口） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.001 | 0.44
|  | 天源路8-18号（24号308） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0014 | 0.07
|  | 天源路8-18号（26号301） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0012 | 0.11
|  | 天源路8-18号（20号203） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0013 | 0.09
|  | 天源路8-18号（12号502） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0033 | 0.06
|  | 天源路8-18号（10号601） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0019 | 0.05
|  | 天源路8-18号（22号201） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0014 | 0.05
| 140 | 天源路宝翠园（C1栋403） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.005 | 0.2
|  | 天源路宝翠园（M5栋1302） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0052 | 0.24
|  | 天源路宝翠园（K1栋803） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0036 | 0.28
|  | 天源路宝翠园（一楼物业洗手台（进水）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0052 | 0.36
| 141 | 天河区华观路长兴街慧源山庄1417号301 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0094 | 0.05
|  | 天河区华观路长兴街慧源山庄1417号1004 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0056 | 0.12
| 142 | 广州市天河区黄云路雍华西街1.2号（招商雍华府）（一期2栋2楼水井房） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.62 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0056 | 0.17
|  | 广州市天河区黄云路雍华西街1.2号（招商雍华府）（一期2栋14楼水井房） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0063 | 0.2
|  | 广州市天河区黄云路雍华西街1.2号（招商雍华府）（一期2栋23楼水井房） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.007 | 0.22
|  | 广州市天河区黄云路雍华西街1.2号（招商雍华府）（一期3栋2楼水井房） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0019 | 0.48
| 143 | 天河区珠吉路悦景路交汇招商雍华府二期11栋2楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.61 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.004 | 0.28
|  | 天河区珠吉路悦景路交汇招商雍华府二期11栋8楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0031 | 0.27
|  | 天河区珠吉路悦景路交汇招商雍华府二期11栋14楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0037 | 0.29
|  | 天河区珠吉路悦景路交汇招商雍华府二期11栋20楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0044 | 0.31
|  | 天河区珠吉路悦景路交汇招商雍华府二期（10栋门口洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0054 | 0.45
| 144 | 瘦狗岭571-号（南门苑小区）403 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0013 | 0.05
|  | 瘦狗岭573号（南门苑小区）503 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0011 | 0.09
|  | 瘦狗岭575号（南门苑小区）401 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0014 | 0.1
|  | 瘦狗岭577号（南门苑小区）704 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0014 | 0.13
|  | 瘦狗岭579号（南门苑小区）501 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0014 | 0.07
|  | 瘦狗岭581号（南门苑小区）604 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0017 | 0.09
|  | 瘦狗岭571-581号（南门苑小区）（一楼垃圾分类处洗手台（进水）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0014 | 0.23
| 145 | 瘦狗岭路9号之一401 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0013 | 0.1
|  | 瘦狗岭路9号之二101 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.5 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0017 | 0.05
|  | 瘦狗岭路9号之五302 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0014 | 0.05
|  | 瘦狗岭路9号之四301 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0012 | 0.07
|  | 瘦狗岭路9号之三201 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.57 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0014 | 0.08
| 146 | 天河区黄云路（天宸原著）（6栋403） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0026 | 0.13
|  | 天河区黄云路（天宸原著）（6栋1501） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0042 | 0.21
|  | 天河区黄云路（天宸原著）（6栋2501） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0045 | 0.22
|  | 天河区黄云路（天宸原著）（一期别墅区6栋101） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0049 | 0.23
| 147 | 天河区大灵山路452号龙湖天宸原著二期1栋1907 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.01 | 0.2
|  | 天河区大灵山路452号龙湖天宸原著二期别墅区106号 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0116 | 0.15
|  | 天河区大灵山路452号龙湖天宸原著二期3栋601 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0049 | 0.17
| 148 | 粤垦路（福龙苑小区）116号天台 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0036 | 0.09
|  | 粤垦路（福龙苑小区）126号天台 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0017 | 0.07
|  | 粤垦路（福龙苑小区）122号503 | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0016 | 0.12
|  | 粤垦路（福龙苑小区）120号楼下车库入口（进水口） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0011 | 0.46