## Sheet1
广州市天河区二次供水检测情况表（2024年2月)
检测数据由广东贝源检测技术股份有限公司提供
区域 | 序号 | 指标 | 供水类型 |  | 检验项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | MPN/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100 CFU/mL | 15度 | 1NTU | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 0.3mg/L | 0.05~2mg/L
天河区东部片区 | 1 | 车陂东闸口丽江新村AB栋，A1栋302卫生间水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.71 | ＜0.05 | 0.34
| 2 | 车陂东闸口丽江新村AB栋502A1栋厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 6.86 | ＜0.05 | 0.21
| 3 | 车陂东闸口丽江新村AB栋A2栋412厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 6.73 | ＜0.05 | 0.11
| 4 | 车陂东闸口丽江新村AB栋，A2栋709厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 6.71 | ＜0.05 | 0.11
| 5 | 车陂东闸口丽江新村AB栋，B1栋402厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 6.8 | ＜0.05 | 0.06
| 6 | 车陂东闸口丽江新村AB栋，B2栋409厨房[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.13 | ＜0.05 | 0.3
| 7 | 车陂东闸口丽江新村AB栋，B2栋611阳台水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 6.87 | ＜0.05 | 0.28
| 8 | 东圃车陂东闸口丽江新村D栋1楼商铺水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 6.83 | ＜0.05 | 0.28
| 9 | 东圃车陂东闸口丽江新村D栋天台水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.27
| 10 | 东圃车陂东闸口丽江新村D栋702厨房[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | ＜0.05 | 0.21
| 11 | 东圃车陂东闸口丽江新村C、G、H栋，C栋1楼商铺水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.27 | ＜0.05 | 0.24
| 12 | 东圃车陂东闸口丽江新村C、G、H栋，C栋5楼走廊水管出水口[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜0.05 | 0.13
| 13 | 东圃车陂东闸口丽江新村C、G、H栋，G2梯405厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.18
| 14 | 东圃车陂东闸口丽江新村C、G、H栋，G1梯401厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.15
| 15 | 东圃车陂东闸口丽江新村C、G、H栋，4楼梯（H2）水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.06
| 16 | 东圃车陂东闸口丽江新村C、G、H栋，H2梯4楼走廊水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.19
| 17 | 东圃车陂东闸口丽江新村E、F栋，E栋1楼洗手盘水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | 0.23
| 18 | 东圃车陂东闸口丽江新村E、F栋，E2梯402厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | ＜0.05 | 0.13
| 19 | 东圃车陂东闸口丽江新村E、F栋，F2梯606卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | 0.16
| 20 | 东圃车陂东闸口丽江新村E、F栋，F1梯403厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.23
| 21 | 车陂丽江新村永安楼302厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.19 | ＜0.05 | 0.18
| 22 | 车陂丽江新村永安楼403厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.08
| 23 | 车陂丽江新村永安楼601卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.14
| 24 | 天河区新塘D2地块启明街2-12号1楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 6.8 | ＜0.05 | 0.27
| 25 | 天河区新塘D2地块启明街2号0401厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | ＜0.05 | 0.13
| 26 | 天河区新塘D2地块启明街4号0801厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜0.05 | 0.12
| 27 | 天河区新塘D2地块启明街6号1204厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.18
| 28 | 天河区新塘D2地块启明街8号1205厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | ＜0.05 | 0.1
| 29 | 天河区新塘D2地块启明街8号1603厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.09
| 30 | 天河区新塘D2地块启明街1005（12号）卫生间水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | ＜0.05 | 0.19
| 31 | 天河区小新塘D1地块文峰街10、12、16、18、20号1楼处洗手池[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | ＜0.05 | 0.37
| 32 | 天河区小新塘D1地块文峰街10号0805厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | ＜0.05 | 0.07
| 33 | 天河区小新塘D1地块文峰街12号1106卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.19
| 34 | 天河区小新塘D1地块文峰街16号1606卫生间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.09
| 35 | 天河区小新塘D1地块文峰街16号0602厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.07
| 36 | 天河区小新塘D1地块文峰街18号0506厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.16
| 37 | 天河区小新塘D1地块文峰街20号0406厨房水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | ＜0.05 | 0.09
| 38 | 棠丽苑1楼门卫值班室洗手水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.37
| 39 | 棠下荷光路136号棠丽苑A栋1梯403卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.11
| 40 | 棠下荷光路136号棠丽苑A栋1梯601厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 6.83 | ＜0.05 | 0.08
| 41 | 棠下荷光路136号棠丽苑A栋2梯405卫生间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | ＜0.05 | 0.09
| 42 | 棠下荷光路136号棠丽苑B栋1梯703卫生间水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.19
| 43 | 棠下荷光路136号棠丽苑B栋2梯405卫生间水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 6.85 | ＜0.05 | 0.09
| 44 | 小新塘J2地块6、10、12，6号303厨房水龙头[进水]潭村 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 6.64 | ＜0.05 | 0.13
| 45 | 小新塘J2地块10号702厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.07
| 46 | 小新塘J2地块潭村12号802厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | ＜0.05 | 0.12
| 47 | J2地块潭村新街22,24,28号1楼洗手池水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.71 | ＜0.05 | 0.29
| 48 | 小新塘J2地块潭村新街22,24,28号，22号2002卫生间龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | ＜0.05 | 0.11
| 49 | 小新塘J2地块潭村24号801厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | ＜0.05 | 0.05
| 50 | 小新塘J2地块潭村28号1801厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 6.55 | ＜0.05 | 0.11
| 51 | 小新塘J地块龙泉街10、6、4号（11、15、9）1楼洗手池龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.26
| 52 | J地块潭村龙泉街9、11、15号（10、6、4号）4号2605厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.07
| 53 | 龙泉街J地块6号902厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.79 | ＜0.05 | 0.05
| 54 | 小新塘J地块龙泉街4、6、10号，10号604厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.1
| 55 | 广氮新村3栋1楼住户门前水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | ＜0.05 | 0.39
| 56 | 广氮新村3栋2梯305厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | ＜0.05 | 0.16
| 57 | 广氮新村3栋1梯403卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.14
| 58 | 广氮新村4栋1梯一楼103厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | ＜0.05 | 0.17
| 59 | 广氮新村4栋1梯403门前水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | ＜0.05 | 0.16
| 60 | 广氮新村4栋2梯410厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.09
| 61 | 广氮新村4栋2梯610厨房洗手池[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.08
| 62 | 广氮新村53-54栋，53号2梯101卫生间水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜0.05 | 0.4
| 63 | 广氮新村53-54栋，53号2梯405卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | ＜0.05 | 0.21
| 64 | 广氮新村53-54栋，53号1梯厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.05
| 65 | 广氮新村53-54栋，54号406厨房水龙头[出3]1梯 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.08
| 66 | 广氮新村54栋2梯504厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.15
| 67 | 黄村广州边防部队指挥学校1号（7号）楼1楼洗手水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.17 | ＜0.05 | 0.29
| 68 | 黄村广州边防部队指挥学校406洗手池水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | ＜0.05 | 0.05
| 69 | 黄村广州边防部队指挥学校1号楼（7号）606洗手池水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | ＜0.05 | 0.05
| 70 | 黄村广州边防部队指挥学校2号楼（8）1楼洗手池水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | ＜0.05 | 0.14
| 71 | 黄村广州边防部队指挥学校505洗手池水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.21 | ＜0.05 | 0.07
| 72 | 黄村广州边防部队指挥学校3号楼（9号）1楼洗手池水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | ＜0.05 | 0.09
| 73 | 黄村广州边防部队指挥学校3号楼（9号）605洗手池[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.08
| 74 | 黄村广州边防部队指挥学校4号楼（10号）2楼洗手池水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 6.86 | ＜0.05 | 0.2
| 75 | 广州边防部队指挥学校4号（10号）楼406洗手池[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.06
| 76 | 天河区东圃镇黄村广州边防部队指挥学校5号楼5楼进水-5号楼1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.27
| 77 | 天河区东圃镇黄村广州边防部队指挥学校5号楼5楼-5号楼405 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.06
| 78 | 天河区东圃镇黄村广州边防部队指挥学校连职楼5楼进水-4号职工楼02房住户 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.82 | ＜0.05 | 0.17
| 79 | 天河区东圃镇黄村广州边防部队指挥学校连职楼5楼出水1-4号职工楼604住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.37 | ＜0.05 | 0.06
| 80 | 天河区东圃镇黄村广州边防部队指挥学校连职楼5楼出水2-4号职工楼502住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.29 | ＜0.05 | 0.17
| 81 | 天河区东圃镇黄村广州边防部队指挥学校团职楼1号梯进水-团职楼1梯302住户 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | ＜0.05 | 0.21
| 82 | 天河区东圃镇黄村广州边防部队指挥学校团职楼1号梯出水-团职楼1梯501住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | ＜0.05 | 0.1
| 83 | 天河区东圃镇黄村广州边防部队指挥学校营职楼1号梯进水-营职楼1号梯301住户 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | ＜0.05 | 0.19
| 84 | 天河区东圃镇黄村广州边防部队指挥学校营职楼1号梯出水1-营职楼1号梯901住房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | ＜0.05 | 0.13
| 85 | 天河区东圃镇黄村广州边防部队指挥学校营职楼1号梯出水2-营职楼1号梯天台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.18
| 86 | 广氮新村55-56号55号2梯204[进水]厨房水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.12 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | ＜0.05 | 0.41
| 87 | 广氮新村55号2梯408厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.34
| 88 | 广氮新村55-56号，55号2梯607厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | ＜0.05 | 0.25
| 89 | 广氮新村55号1梯607厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | ＜0.05 | 0.09
| 90 | 广氮新村55-56号，56号1梯407厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.21 | ＜0.05 | 0.08
| 91 | 广氮新村56号1梯601厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.14 | ＜0.05 | 0.16
| 92 | 广氮新村55-56号，56号二梯503厨房水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | ＜0.05 | 0.15
| 93 | 广氮新村56号2梯803厨房水龙头[出7] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.09
| 94 | 东圃大马路天力居天力街10号B3、B2、B1,1楼社区办公室洗手池水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.15 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | ＜0.05 | 0.17
| 95 | 东圃大马路天力居天力街10号B1栋505厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.28 | ＜0.05 | 0.14
| 96 | 东圃大马路天力居天力街10号B2栋806厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.05
| 97 | 天力居天力街10号B3栋厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.05
| 98 | 东圃大马路天力居天力街10号B3栋603厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.08
| 99 | 东圃大马路天力居天力街22号，B8栋103厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 6.58 | ＜0.05 | 0.32
| 100 | 东圃大马路天力居天力街22号B8栋905厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.07
| 101 | 东圃大马路天力居天力街B9栋1005卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 6.82 | ＜0.05 | 0.17
| 102 | 东圃大马路天力居天力街B10栋703洗手间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.11
| 103 | 东圃大马路天力居天力街B11栋804厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 6.58 | ＜0.05 | 0.08
| 104 | 东圃大马路天力居天力街14号B4栋206厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | 0.26
| 105 | 东圃大马路天力居天力街14号B4栋903厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | ＜0.05 | 0.14
| 106 | 东圃大马路天力居天力街14号B5栋603厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7 | ＜0.05 | 0.19
| 107 | 东圃大马路天力居天力街B6栋1205厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | ＜0.05 | 0.07
| 108 | 东圃大马路天力居天力街B6栋601厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.06
| 109 | 东圃大马路天力居天力街B7栋807厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.72 | ＜0.05 | 0.1
| 110 | 东圃湖边街86-90号，86-90号1楼值班室洗手池水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.32
| 111 | 东圃大马路湖边街86-90号，90号504卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | ＜0.05 | 0.05
| 112 | 东圃大马路湖边街90号703阳台水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.06
| 113 | 东圃大马路湖边街86-90号，90号,901厨房水[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.08 | ＜0.05 | 0.08
| 114 | 东圃大马路湖边街86号502阳台水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | ＜0.05 | 0.05
| 115 | 东圃大马路湖边街86-90号,86号702阳台水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | 0.06
| 116 | 东圃大马路湖边街86号902厨房水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.05
| 117 | 东圃大马路天力街3号公安宿舍1楼洗手池水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.76 | ＜0.05 | 0.19
| 118 | 东圃大马路天力街3号公安宿舍411厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | ＜0.05 | 0.06
| 119 | 东圃大马路天力街3号公安宿舍604厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.69 | ＜0.05 | 0.05
| 120 | 天河区新塘紫气2-18号D502栋进水-D508栋旁垃圾收集处洗手盘 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | ＜0.05 | 0.34
| 121 | 天河区新塘紫气2-18号D502栋出水1-18号1201住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.77 | ＜0.05 | 0.13
| 122 | 天河区新塘紫气2-18号D502栋出水2-18号0603住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.21 | ＜0.05 | 0.14
| 123 | 天河区新塘紫气2-18号D502栋出水3-16号1304住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | ＜0.05 | 0.19
| 124 | 天河区新塘紫气2-18号D502栋出水4-16号0803住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜0.05 | 0.2
| 125 | 天河区新塘紫气2-18号D502栋出水5-14号1501住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.2
| 126 | 天河区新塘紫气2-18号D502栋出水6-14号1201住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | ＜0.05 | 0.16
| 127 | 天河区新塘紫气2-18号D502栋出水7-D504栋1201住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.06
| 128 | 天河区新塘紫气2-18号D502栋出水8-D505栋1304住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜0.05 | 0.28
| 129 | 天河区新塘紫气2-18号D502栋出水9-D506栋1002住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.15
| 130 | 天河区新塘紫气2-18号D502栋出水10-D507栋1106住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.1
| 131 | 天河区新塘紫气2-18号D502栋出水11-D508栋1001住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.21
| 132 | 天河区新塘紫气2-18号D502栋出水12-D509栋0902住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | ＜0.05 | 0.18
| 133 | 天河区新塘紫气2-18号D502栋出水13-D510栋1002住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜0.05 | 0.21
| 134 | 天河区新塘紫气2-18号D502栋出水14-D511栋0706住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜0.05 | 0.25
| 135 | 天河区新塘紫气2-18号D502栋出水15-D512栋1601住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.24 | ＜0.05 | 0.13
| 136 | 小新塘D1地块文峰街1、3、5、7、2、4、6、8号1楼洗手池水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.37 | ＜0.05 | 0.21
| 137 | 小新塘D1地块文峰街1-7号，1号403厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.01 | ＜0.05 | 0.19
| 138 | 小新塘D1地块文峰街1号1401厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 6.83 | ＜0.05 | 0.09
| 139 | 小新塘D1地块3号604厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 6.88 | ＜0.05 | 0.14
| 140 | 小新塘D1地块文峰街3号1306厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 6.97 | ＜0.05 | 0.06
| 141 | 小新塘D1地块文峰街5号1204厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.14
| 142 | 小新塘D1地块文峰街5号1601厨房水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 6.95 | ＜0.05 | 0.2
| 143 | 小新塘D1地块文峰街7号402厨房水龙头[出7] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.07
| 144 | 小新塘D1地块文峰街7号604厨房水龙头[出8] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | ＜0.05 | 0.08
| 145 | 小新塘D1地块文峰街2号1401厨房水龙头[出9] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.07
| 146 | 小新塘D1地块文峰街2号904厨房水龙头[出10] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.16
| 147 | 小新塘D1地块文峰街4号706卫生间水龙头[出11] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.07
| 148 | 小新塘D1地块文峰街4号1701厨房水龙头[出12] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.05
| 149 | D1地块文峰街6号407厨房水龙头[出13] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 6.8 | ＜0.05 | 0.14
| 150 | 小新塘D1地块文峰街6号1202厨房水龙头[出14] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.09
| 151 | 小新塘D1地块文峰街6号1608厨房水龙头[出15] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | ＜0.05 | 0.12
广东贝源检测技术股份有限公司 2024年2月29日