## Sheet1
广州市天河区二次供水检测情况表（2024年02月）
检测数据由广东华清生态环境有限公司提供
区域 | 序号 | 指标 | 供水类型 | 检测项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | MPN/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100CFU/mL | 15度 | 1NTU | 无异臭、异味 | / | 不小于6.5且 不大于8.5 | 0.3mg/L | 0.05～2mg/L
天河区南北部片区 | 1 | 员村新巷3号之三-201 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0036 | 0.05
| 2 | 临江大道399号（海滨花园）806 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0011 | 0.28
|  | 临江大道399号（海滨花园）一楼旁水龙头（进水） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0009 | 0.48
| 3 | 广州市天河区珠江新城海清路9号之1(誉城苑)607 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0009 | 0.07
|  | 广州市天河区珠江新城海清路11号之1(誉城苑)负一楼水泵房出水 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0026 | 0.41
|  | 广州市天河区珠江新城海清路11号之1(誉城苑)602 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0015 | 0.25
|  | 广州市天河区珠江新城海清路15号之1(誉城苑)607 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.001 | 0.2
|  | 广州市天河区珠江新城海清路17号之1(誉城苑)607 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.1 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0019 | 0.17
|  | 广州市天河区珠江新城海清路19号之1(誉城苑)601 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0012 | 0.16
|  | 广州市天河区珠江新城海清路5-19号之1(誉城苑)（一楼洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.12 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | <0.0009 | 0.52
| 4 | 怡君物业(君怡大厦)：天河区金穗路935号10C | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 8.1 | 0.0028 | 0.24
|  | 怡君物业(君怡大厦)：天河区金穗路935号9D | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0042 | 0.09
|  | 怡君物业(君怡大厦)：天河区金穗路933号14F | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0016 | 0.11
|  | 怡君物业(君怡大厦)：天河区金穗路933号14B | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.009 | 0.15
|  | 怡君物业(君怡大厦)：天河区金穗路933号、935号（一楼垃圾分类洗手台（进水）） | 直供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0037 | 0.3
| 5 | 临江大道407号（海滨花园）8E | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0023 | 0.27
|  | 临江大道407号（海滨花园）一楼旁水龙头（进水） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | <0.0009 | 0.44
| 6 | 临江大道413号（海滨花园）802 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0009 | 0.33
|  | 临江大道413号（海滨花园）一楼旁水龙头（进水） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0226 | 0.46
| 7 | 粤垦路494号(联发明苑)（C栋301） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0022 | 0.13
|  | 粤垦路494号(联发明苑)（B栋303） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0029 | 0.14
|  | 粤垦路494号(联发明苑)（A栋302） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0018 | 0.12
|  | 粤垦路494号(联发明苑)（一楼黄振龙商铺内水龙头（进水）） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0014 | 0.48
| 8 | 员村四横路4号大院18栋501 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.55 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0055 | 0.09
|  | 员村四横路4号大院18栋（11号）（保安亭边水龙头（进水）） | 直供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0106 | 0.19
| 9 | 天河珠江新城马场路38号裕富公寓2203房 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0028 | 0.12
|  | 天河珠江新城马场路38号裕富公寓24层水井房 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0034 | 0.07
|  | 天河珠江新城马场路38号裕富公寓（裕富花园负一层垃圾投放点（进水）） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0039 | 0.52
| 10 | 广州市黄埔大道中215号之102号(粤韵庭园)（6栋1302） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0099 | 0.29
|  | 广州市黄埔大道中215号之102号(粤韵庭园)（3栋1204） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0084 | 0.27
|  | 广州市黄埔大道中215号之102号(粤韵庭园)（一楼物业旁洗手台（进水）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.003 | 0.34
| 11 | 天绰物业(新大厦)：珠江新城华利路1号北塔25B | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0017 | 0.06
|  | 天绰物业(新大厦)：珠江新城华利路1号北塔 HX（负二楼水泵房（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0017 | 0.33
| 12 | 天绰物业(新大厦)：珠江新城华利路1号南塔11A | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0022 | 0.11
|  | 天绰物业(新大厦)：珠江新城华利路1号南塔 HX（停车场入口洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0022 | 0.47
| 13 | 广州市天河区珠江新城海清路7号之2(誉城苑)1806 | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0017 | 0.12
|  | 广州市天河区珠江新城海清路5号之2(誉城苑)505 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0019 | 0.16
|  | 广州市天河区珠江新城海清路5-19号之2(誉城苑)（1号1207） | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.1 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0014 | 0.14
|  | 广州市天河区珠江新城海清路5-19号之2(誉城苑)（3号805） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0022 | 0.14
|  | 广州市天河区珠江新城海清路5号之2(誉城苑)楼前洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.11 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | <0.0009 | 0.58
|  | 广州市天河区珠江新城海清路7号之2(誉城苑)负一楼水泵房（出水口） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | <0.0009 | 0.38
| 14 | 珠江新城金穗路77、79号3栋（粤海丽江花园）2001 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0023 | 0.08
|  | 珠江新城金穗路77、79号2栋（粤海丽江花园）2201 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0035 | 0.1
|  | 珠江新城金穗路77、79号1-5栋（粤海丽江花园）（北门保安亭旁水龙头（进水）） | 直供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0029 | 0.4
| 15 | 珠江新城金穗路77、79号7栋（粤海丽江花园）702 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0027 | 0.17
|  | 珠江新城金穗路77、79号6栋（粤海丽江花园）401 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0021 | 0.14
|  | 珠江新城金穗路77、79号6-7栋（粤海丽江花园）（西门保安亭对面水龙头（进水）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.002 | 0.41
| 16 | 珠江新城金穗路77、79号8栋（粤海丽江花园）1102 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0021 | 0.19
|  | 珠江新城金穗路77、79号9栋（粤海丽江花园）3102 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0017 | 0.13
|  | 珠江新城金穗路77、79号8-9栋（粤海丽江花园）（一楼物业洗手间内水龙头（进水）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0021 | 0.39
| 17 | 珠江新城猎德大道31号之一至之五（中海璟珲）二期（10栋负二楼停车场旁水龙头） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0026 | 0.07
|  | 珠江新城猎德大道31号之一至之五（中海璟珲）二期（9栋2103旁） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0018 | 0.11
|  | 珠江新城猎德大道31号之一至之五（中海璟珲）二期（8栋2103旁） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 8.1 | 0.0009 | 0.05
|  | 珠江新城猎德大道31号之一至之五（中海璟珲）二期（7栋2102旁） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0017 | 0.05
|  | 珠江新城猎德大道31号之一至之五（中海璟珲）二期（6栋2102旁） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0022 | 0.11
| 18 | 珠江新城华成路10.号高区、花城大道37号（君玥公馆）（A座一楼洗手台（出水口）） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.002 | 0.23
| 19 | 珠江新城华成路12.号低区、花城大道39号（君玥公馆）（D座一楼洗手台（出水口）） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.002 | 0.25
| 20 | 珠江新城星汇云锦A1栋(华明路2号)1506旁水井房内 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | <0.0009 | 0.37
| 21 | 珠江新城星汇云锦A2栋(华成路1号)5楼物业内洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0009 | 0.36
| 22 | 珠江新城星汇云锦A3栋(华明路6号)1504旁水井房内 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0009 | 0.35
| 23 | 珠江新城星汇云锦A4栋(华成路3号)1501旁水井房内 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0011 | 0.33
| 24 | 珠江新城海文路13号（猎德村回迁房）2201 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | <0.0009 | 0.1
|  | 珠江新城海文路11号（猎德村回迁房）2604 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0016 | 0.14
|  | 珠江新城海文路11号（猎德村回迁房）一楼洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0015 | 0.44
| 25 | 珠江新城海文路4号（猎德村回迁房）1604 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | <0.0009 | 0.12
|  | 珠江新城海文路4号（猎德村回迁房）1503 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0018 | 0.1
|  | 珠江新城海文路4号（猎德村回迁房）一楼洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0014 | 0.5
| 26 | 珠江新城海文路12号（猎德村回迁房）203 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0012 | 0.14
|  | 珠江新城海文路14号（猎德村回迁房）401 | 二次供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | <0.0009 | 0.12
|  | 珠江新城海文路14号（猎德村回迁房）一楼洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0013 | 0.41
| 27 | 珠江新城海文路22号（猎德村回迁房）805 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | <0.0009 | 0.19
|  | 珠江新城海文路16号（猎德村回迁房）803 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0023 | 0.14
|  | 珠江新城海文路22号（猎德村回迁房）一楼洗手间（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0009 | 0.53
| 28 | 珠江新城海文路25号（猎德村回迁房）3002 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0015 | 0.17
|  | 珠江新城海文路27号（猎德村回迁房）1702 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.12 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0017 | 0.1
|  | 珠江新城海文路27号（猎德村回迁房）1509 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0013 | 0.09
|  | 珠江新城海文路25-27号（猎德村回迁房）（一楼洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.13 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0014 | 0.45
| 29 | 珠江新城海文路37号（猎德村回迁房）1704 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.13 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0009 | 0.13
|  | 珠江新城海文路37号（猎德村回迁房）1604 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0012 | 0.15
|  | 珠江新城海文路37号（猎德村回迁房）秩序部门口（进水口） | 直供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.11 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0014 | 0.34
|  | 珠江新城海文路35号（猎德村回迁房）2002 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.001 | 0.14
| 30 | 珠江新城海文路43号（猎德村回迁房）1804 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | <0.0009 | 0.1
|  | 珠江新城海文路43号（猎德村回迁房）1607 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0019 | 0.13
|  | 珠江新城海文路45号（猎德村回迁房）1303 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0013 | 0.11
|  | 珠江新城海文路43号（猎德村回迁房）楼下洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | <0.0009 | 0.39
| 31 | 珠江新城海文路47号（猎德村回迁房）2004 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.001 | 0.17
|  | 珠江新城海文路47号（猎德村回迁房）（49号1604） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0011 | 0.12
|  | 珠江新城海文路47号（猎德村回迁房）一楼洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | <0.0009 | 0.39
| 32 | 天河区猎德街兴民路209号（嘉裕公馆）E座1702 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0012 | 0.09
| 33 | 天河区猎德街花城大道74号（嘉裕公馆）C座902 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | <0.0009 | 0.07
|  | 天河区猎德街花城大道74号（嘉裕公馆）ABC栋（西门洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | <0.0009 | 0.31
| 34 | 天河区猎德街兴民路217号 （嘉裕公馆）L栋2103 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0012 | 0.07
|  | 天河区猎德街兴民路217号 （嘉裕公馆）HJL栋（游泳池旁洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | <0.0009 | 0.37
| 35 | 珠江新城海文路3号（猎德村回迁房）902 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | <0.0009 | 0.16
|  | 珠江新城海文路5号（猎德村回迁房）702 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | <0.0009 | 0.16
|  | 珠江新城海文路5号（猎德村回迁房）一楼洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | <0.0009 | 0.43
| 36 | 粤垦路628号(长讯大厦)（636号302） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0051 | 0.12
|  | 粤垦路628号(长讯大厦)（632号402） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0028 | 0.15
|  | 粤垦路628号(长讯大厦)（一楼潮人私人房旁洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0011 | 0.1
|  | 粤垦路628号(长讯大厦)（负一楼停车场旁洗手台（进水）） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.002 | 0.21
| 37 | 珠江新城华就路23号(中信：润德大厦)（监控室洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0018 | 0.14
|  | 珠江新城华就路23号(中信：润德大厦)（东北角洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | <0.0009 | 0.37
| 38 | 珠江新城兴盛路9号(保利心语花园)（一楼洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | <0.0009 | 0.38
|  | 珠江新城兴盛路9号(保利心语花园)（水泵房出水口） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0009 | 0.26
| 39 | 珠江新城华就路6号(保利中心花园)（H1栋一楼洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | <0.0009 | 0.48
|  | 珠江新城华就路6号(保利中心花园)（H1栋31楼水井房） | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | <0.0009 | 0.18
| 40 | 天河区珠江新城华利路25号（都荟华庭）（8楼水井房） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0009 | 0.19
|  | 天河区珠江新城华利路25号（都荟华庭）（A3栋一楼门口（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0011 | 0.58
| 41 | 珠江新城华利路1--13号（保利香槟花园）（物业管理处二楼） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | <0.0009 | 0.21
|  | 珠江新城华利路1--13号（保利香槟花园）（花园洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | <0.0009 | 0.58
| 42 | 华明路21-23号(漾晴居)（负二层水泵房内出水口） | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0028 | 0.32
|  | 华明路21-23号(漾晴居)（二楼洗手间内洗手台（进水）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0024 | 0.6
| 43 | 华明路29-43号(星汇园)（负二楼水泵房内出水口） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0023 | 0.37
|  | 华明路29-43号(星汇园)（聚德隆烟酒行旁水箱处（进水）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0042 | 0.49
| 44 | 珠江新城甲子路8号(甲子花园）7楼水房 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0023 | 0.23
|  | 珠江新城甲子路8号(甲子花园）19楼水房 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0025 | 0.16
|  | 珠江新城甲子路8号(甲子花园）门前洗手台（进水） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0021 | 0.38
| 45 | 珠江新城海乐路99号（龙胜苑）（A栋803） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.56 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0028 | 0.07
|  | 珠江新城海乐路99号（龙胜苑）（一楼垃圾分类处洗手台（进水）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.003 | 0.31
| 46 | 珠江新城新民路（兴民路）170号(利雅湾)（水泵房进水口） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0018 | 0.67
|  | 珠江新城新民路（兴民路）170号(利雅湾)A栋1401 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0018 | 0.17
| 47 | 珠江新城金穗路72号（盈嘉花园）A栋2805 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.002 | 0.1
|  | 珠江新城金穗路72号（盈嘉花园）垃圾投放处（进水） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0019 | 0.54
| 48 | 珠江新城金穗路33号之一至之五（中海璟珲）（A3栋1902房旁水井房内） | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0021 | 0.29
| 49 | 珠江新花城大道760号（尚东宏御雅苑）物业旁洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0028 | 0.22
|  | 珠江新花城大道760号（尚东宏御雅苑）C栋1403 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0019 | 0.26
|  | 珠江新花城大道760号（尚东宏御雅苑）B栋对出草丛旁水龙头（进水） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0017 | 0.53
| 50 | 珠江新城花城大道16号南塔（铂林国际公寓）（负二楼员工活动室内洗手台（进水）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0018 | 0.57
|  | 珠江新城花城大道16号南塔（铂林国际公寓）（C座1807） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0017 | 0.37
|  | 珠江新城花城大道16号南塔（铂林国际公寓）（B座1503） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0018 | 0.4
| 51 | 珠江新城兴盛路10号(隽峰苑)（一期6栋901） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0026 | 0.14
|  | 珠江新城兴盛路10号(隽峰苑)（一楼洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0022 | 0.46
| 52 | 珠江新城花城大道55号之一月岛轩小区（负二楼水泵房出水口） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0031 | 0.14
|  | 珠江新城花城大道55号之一月岛轩小区（一栋三楼员工宿舍） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0026 | 0.12
|  | 珠江新城花城大道55号之一月岛轩小区（一楼洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0032 | 0.39
| 53 | 珠江新城兴盛路12号(隽峰苑)（2期10栋1604） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0022 | 0.11
|  | 珠江新城兴盛路12号(隽峰苑)（8栋门前洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.12 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0031 | 0.53
| 54 | 天河珠江新城谭村路418号(骏逸苑)管理处厨房（进水） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0062 | 0.21
|  | 天河珠江新城谭村路418号(骏逸苑)4栋703 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0034 | 0.08
|  | 天河珠江新城谭村路418号(骏逸苑)8栋101 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0038 | 0.1
| 55 | 天河区珠江新城花城大道53号（朱美拉公寓）B2402 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0031 | 0.2
|  | 天河区珠江新城花城大道53号（朱美拉公寓）A座旁边洗手间（进水） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0025 | 0.38
|  | 天河区珠江新城花城大道53号（朱美拉公寓）A4103 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.003 | 0.22
| 56 | 珠江新城海安路11号（新庆村花园）C座508 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0025 | 0.22
|  | 珠江新城海安路11号（新庆村花园）C座2407 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0023 | 0.28
|  | 珠江新城海安路11号（新庆村花园）C座4楼洗手间（进水） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0023 | 0.4
| 57 | 凯旋新世界L8区、T23、T24（负一楼水泵房出水口） | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.81 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0019 | 0.07
|  | 凯旋新世界L8区T23一楼卫生间洗手台（进水） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0018 | 0.64
| 58 | 凯旋新世界L8区T26负一楼水泵房水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.77 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0025 | 0.08
|  | 凯旋新世界L8区T26一楼卫生间洗手台（进水） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.002 | 0.63
| 59 | 凯旋新世界L8区T7负一楼水泵房出水口 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.86 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0026 | 0.06
|  | 凯旋新世界L8区T7一楼卫生间工作间内（进水） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.002 | 0.66
| 60 | 凯旋新世界L8区T10负一楼水泵房出水口 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.7 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.003 | 0.06
|  | 凯旋新世界L8区T10洗手间洗手台（进水） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0026 | 0.61
| 61 | 天河区凯旋新世界L4区T30栋404 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0021 | 0.39
|  | 天河区凯旋新世界L4区T27栋1003 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0018 | 0.25
|  | 天河区凯旋新世界L4区T27-T32栋（一楼物业对面洗手台（进水）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0039 | 0.48
| 62 | 天河区凯旋新世界L4区T1栋1704 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0034 | 0.24
|  | 天河区凯旋新世界L4区T6栋402 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0025 | 0.22
|  | 天河区凯旋新世界L4区T6一楼卫生间内洗手台（进水） | 直供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0067 | 0.3
| 63 | 花城大道1.3.7号(南天广场).珠江新城花城大道3号南天广场（水泵房出水口） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0069 | 0.19
|  | 花城大道1.3.7号(南天广场).珠江新城花城大道3号南天广场（物业管理处门口） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0049 | 0.14
| 64 | 珠江新城花城大道2-12号北塔(名门大厦)（4楼洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0039 | 0.52
|  | 珠江新城花城大道2-12号北塔(名门大厦)（北塔2605） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0019 | 0.07
|  | 珠江新城花城大道2-12号北塔(名门大厦)（北塔2606） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0031 | 0.08
| 65 | 远洋物业(远洋明珠)：珠江新城华利路21-23号 HX（生活水池出水口） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0042 | 0.26
|  | 远洋物业(远洋明珠)：珠江新城华利路21-23号 HX（西座楼顶） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0034 | 0.21
|  | 远洋物业(远洋明珠)：珠江新城华利路21-23号 HX（东座楼顶） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0041 | 0.23
|  | 远洋物业(远洋明珠)：珠江新城华利路21-23号 HX（西座洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0039 | 0.47
| 66 | 珠江新城平月路C4地下室(南国花园）C4908号 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0024 | 0.17
|  | 珠江新城平月路C4地下室(南国花园）C4负一层垃圾分类水龙头（进水） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0026 | 0.89
|  | 珠江新城平月路C4地下室(南国花园）B3 2304号 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0019 | 0.11
| 67 | 瑞华物业（南国花园）：珠江新城平月路D4地下室(AD区水池) JC（南国花园D4负一层水泵房门前（进水）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0027 | 0.6
|  | 瑞华物业（南国花园）：珠江新城平月路D4地下室(AD区水池) JC（南国花园A2栋2503） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0018 | 0.27
|  | 瑞华物业（南国花园）：珠江新城平月路D4地下室(AD区水池) JC（南国花园D4栋804） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0016 | 0.18
| 68 | 珠江新城平月路会所地下室(南国会所)地下室水泵房 | 二次供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0029 | 0.16
| 69 | 珠江新花城大道2-12号南塔(名门大厦)701 | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.002 | 0.07
|  | 珠江新花城大道2-12号南塔(名门大厦)2701 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0075 | 0.13
|  | 珠江新花城大道2-12号南塔(名门大厦)（南塔对面洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.002 | 0.44
| 70 | 华利路2号富力国际公寓(富力爱丁堡国际公寓）701 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0021 | 0.15
|  | 华利路2号富力国际公寓(富力爱丁堡国际公寓）1902 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0021 | 0.24
|  | 华利路2号富力国际公寓(富力爱丁堡国际公寓）3楼洗手台（进水） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0022 | 0.42
| 71 | 天河区兴民路221号（中海花城湾）（一期水泵房出水口） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0021 | 0.05
| 72 | 珠江新城金穗路22-30号丽晶华庭（丽晶明珠)水泵房1 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0023 | 0.12
|  | 珠江新城金穗路22-30号丽晶华庭（丽晶明珠)金莱阁603房 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0018 | 0.08
|  | 珠江新城金穗路22-30号丽晶华庭（丽晶明珠)银莱阁608 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0041 | 0.13
|  | 珠江新城金穗路22-30号丽晶华庭（丽晶明珠)生活垃圾投放点旁水龙头（进水） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0016 | 0.33
| 73 | 珠江新城华成路6.8号之一、之二、之三（礼顿阳光公寓）（工程部门口（酒店水池出水口）） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.13 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0025 | 0.19
|  | 珠江新城华成路6.8号之一、之二、之三（礼顿阳光公寓）（一楼公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.003 | 0.52
|  | 珠江新城华成路6.8号之一、之二、之三（礼顿阳光公寓）（物业部茶水间（公寓水池出水）） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0046 | 0.28
| 74 | 珠江新城华成路2号(名悦大厦)（D栋负一楼洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0028 | 0.09
|  | 珠江新城华成路2号(名悦大厦)（D栋负二楼洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0026 | 0.16
|  | 珠江新城华成路2号(名悦大厦)（一楼洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0032 | 0.31
| 75 | 珠江新城海业路6号（星汇御府）4楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0042 | 0.22
|  | 珠江新城海业路6号（星汇御府）18楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0047 | 0.21
|  | 珠江新城海业路6号（星汇御府）37楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0038 | 0.2
|  | 珠江新城海业路6号（星汇御府）2楼平台水龙头（进水） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0059 | 0.31