## Sheet1
广州市天河区二次供水检测情况表（2024年4月)
检测数据由广东贝源检测技术股份有限公司提供
区域 | 序号 | 指标 | 供水类型 |  | 检验项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | MPN/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100 CFU/mL | 15度 | 1NTU | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 0.3mg/L | 0.05~2mg/L
天河区东部片区 | 1 | 中山大道中东景花园114-122号，122号物业饭堂水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.36
| 2 | 中山大道中东景花园114-122号,114楼顶水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | ＜0.05 | 0.17
| 3 | 中山大道中东景花园114-122号，114号1204（东景花园）厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | ＜0.05 | 0.17
| 4 | 中山大道中东景花园114-122号，116号704厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | ＜0.05 | 0.15
| 5 | 中山大道中东景花园114-122号,118号1206洗手间水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.83 | ＜0.05 | 0.08
| 6 | 中山大道中东景花园114-122号，120号806厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.37 | ＜0.05 | 0.09
| 7 | 中山大道中东景花园114-122号,120号1104洗手间水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | ＜0.05 | 0.18
| 8 | 中山大道中东景花园124-128号，1楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.32
| 9 | 中山大道中东景花园124-128号,128号楼顶水龙头[出水1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.21 | ＜0.05 | 0.06
| 10 | 中山大道中东景花园124-128号，128号1208厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | ＜0.05 | 0.07
| 11 | 中山大道中东景花园124-128号，126号1005厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.37 | ＜0.05 | 0.06
| 12 | 中山大道中东景花园124-128号,124号1002厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.08
| 13 | 中山大道华景路35号(6栋)进水-35号楼后面垃圾收集处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.76 | ＜0.05 | 0.3
| 14 | 中山大道华景路35号(6栋)出水1-402房旁清洁水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | ＜0.05 | 0.17
| 15 | 中山大道华景路35号(6栋)出水2-602房旁清洁水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.2
| 16 | 中山大道华景路35号(6栋)出水3-802房旁清洁水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.99 | ＜0.05 | 0.2
| 17 | 天河区中山大道中77号之2、之3、之4、之5、之6、之7（时尚明苑）进水-之六栋门口绿化带水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.99 | ＜0.05 | 0.39
| 18 | 天河区中山大道中77号之2、之3、之4、之5、之6、之7（时尚明苑）-出水-之七栋1007厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.09
| 19 | 天河区中山大道中77号之一栋（时尚明苑）进水-之一栋门口旁垃圾收集处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.82 | ＜0.05 | 0.37
| 20 | 天河区中山大道中77号之一栋（时尚明苑）503洗手间 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.97 | ＜0.05 | 0.17
| 21 | 中山大道东898号进水-办公大楼1楼卫生间 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.09 | ＜0.05 | 0.26
| 22 | 中山大道东898号出水1-宿舍楼楼顶水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜0.05 | 0.11
| 23 | 中山大道东898号出水2-办公大楼10楼卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 6.89 | ＜0.05 | 0.06
| 24 | 远洋物业(远洋宿舍)：天河区中山大道棠东棠基街5/11号进水-1楼服务中心 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.95 | ＜0.05 | 0.47
| 25 | 远洋物业(远洋宿舍)：天河区中山大道棠东棠基街5/11号出水1-4梯402卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.17
| 26 | 远洋物业(远洋宿舍)：天河区中山大道棠东棠基街5/11号出水2-3梯401厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.14 | ＜0.05 | 0.14
| 27 | 远洋物业(远洋宿舍)：天河区中山大道棠东棠基街5/11号出水3-3梯605厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | ＜0.05 | 0.15
| 28 | 远洋物业(远洋宿舍)：天河区中山大道棠东棠基街5/11号出水4-2梯403厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.09 | ＜0.05 | 0.19
| 29 | 远洋物业(远洋宿舍)：天河区中山大道棠东棠基街5/11号出水5-1梯405卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.2
| 30 | 天河区中山大道中231号(逸安阁)进水-管理处卫生间 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.98 | ＜0.05 | 0.48
| 31 | 天河区中山大道中231号(逸安阁)出水1-第一座902卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.74 | ＜0.05 | 0.14
| 32 | 天河区中山大道中231号(逸安阁)出水2-第一座11D厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | ＜0.05 | 0.07
| 33 | 天河区中山大道中231号(逸安阁)出水3-第二座10C厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.27 | ＜0.05 | 0.06
| 34 | 顺景大厦B座1楼洗手池水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.29
| 35 | 中山大道384（394）号顺景大厦B座天面水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | ＜0.05 | 0.13
| 36 | 顺景大厦B座1104洗手池水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | ＜0.05 | 0.16
| 37 | 中山大道384（394）号顺景大厦B座804厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.69 | ＜0.05 | 0.15
| 38 | 中山大道384（394）号A座1003洗手间水龙头[出4]顺景大厦 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | ＜0.05 | 0.07
| 39 | 中山大道396号顺景大厦A座504厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.13
| 40 | 中山大道1003号(康乐大厦)进水-康乐大厦事务处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.21 | ＜0.05 | 0.26
| 41 | 中山大道1003号(康乐大厦)出水1-后栋617厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | ＜0.05 | 0.22
| 42 | 中山大道1003号(康乐大厦)-前栋长泰医院护士站旁卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 6.91 | ＜0.05 | 0.17
| 43 | 天河区中山大道中586号武警支队宿舍1楼水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | ＜0.05 | 0.3
| 44 | 武警支队宿舍3楼洗手水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | ＜0.05 | 0.06
| 45 | 天河区中山大道中586号武警支队宿舍5楼洗手水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.15
| 46 | 中山大道中586号武警支队家属楼1楼水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | 0.22
| 47 | 中山大道中586号武警支队家属楼1203厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.09
| 48 | 中山大道中586号武警支队家属楼603厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | ＜0.05 | 0.05
| 49 | 中山大道天朗路286号天朗明居S6栋305厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.21
| 50 | 中山大道天朗路286号天朗明居S7栋1206厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.28 | ＜0.05 | 0.06
| 51 | 中山大道天朗路286号天朗明居S7栋603厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | ＜0.05 | 0.14
| 52 | 中山大道天朗路286号天朗明居S6栋1502洗手池水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.19 | ＜0.05 | 0.08
| 53 | 中山大道天朗路286号天朗明居S5栋1703厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.09
| 54 | 中山大道天朗路286号天朗明居S5栋1203厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | ＜0.05 | 0.11
| 55 | 中山大道天朗路286号天朗明居S4栋1405厨房水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.1
| 56 | 中山大道105号枫叶路俊杰街5号珠江俊园1楼管理处洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.33
| 57 | 中山大道105号枫叶路俊杰街5号珠江俊园25层水表房龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | 0.11
| 58 | 中山大道105号枫叶路俊杰街5号珠江俊园15层水表房龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.09
| 59 | 中山大道西明轩楼20、22号，1楼洗手池[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.22 | ＜0.05 | 0.39
| 60 | 中山大道西明轩楼20、22号，20号2310厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.75 | ＜0.05 | 0.1
| 61 | 中山大道西明轩楼20、22号,22号704洗手池水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.15
| 62 | 中山大道华景南路11、13、15号1楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.22
| 63 | 中山大道华景南路11、13、15号,11号601卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.06
| 64 | 中山大道华景南路11、13、15号,11号901厨房龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.07
| 65 | 中山大道华景南路11、13、15号,13号天台水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.05
| 66 | 中山大道华景南路11、13、15号,15号天台水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.14
| 67 | 中山大道西191号明德楼进水-精益楼负一楼图书馆旁 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.13 | ＜0.05 | 0.31
| 68 | 中山大道西191号明德楼出水-明德楼1楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.93 | ＜0.05 | 0.22
| 69 | 中山大道西191号精益楼进水-精益楼负一楼水泵房门口处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 8 | ＜0.05 | 0.47
| 70 | 中山大道西191号精益楼出水-精益楼1楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 8.05 | ＜0.05 | 0.14
| 71 | 中山大道西191号211栋进水-211栋后面水池旁水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 6.91 | ＜0.05 | 0.3
| 72 | 中山大道西191号211栋出水-211栋207阳台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.25 | ＜0.05 | 0.12
| 73 | 中山大道西191号210栋进水-210栋1楼侧面消防器管处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 8.03 | ＜0.05 | 0.47
| 74 | 中山大道西191号210栋出水-210栋103房阳台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 6.97 | ＜0.05 | 0.22
| 75 | 中山大道西191号217栋进水-217栋1楼侧面水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 8.07 | ＜0.05 | 0.31
| 76 | 中山大道西191号217栋出水-217栋303房阳台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | ＜0.05 | 0.09
| 77 | 中山大道西191号212栋进水-210栋1楼侧面消防器管处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 8.04 | ＜0.05 | 0.24
| 78 | 中山大道西191号212栋出水-212栋101阳台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.05 | ＜0.05 | 0.07
| 79 | 中山大道中264号南国嘉园1楼洗手池龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.08 | ＜0.05 | 0.26
| 80 | 中山大道中264号南国嘉园11层阳台水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.08 | ＜0.05 | 0.12
| 81 | 中山大道中264号南国嘉园8层阳台水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.13 | ＜0.05 | 0.12
| 82 | 中山大道中290号怡东苑办公室旁1楼水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.21 | ＜0.05 | 0.3
| 83 | 中山大道中290号怡东苑4号楼701厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.22 | ＜0.05 | 0.14
| 84 | 中山大道中290号怡东苑3号楼901洗手间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | ＜0.05 | 0.05
| 85 | 中山大道中290号怡东苑1号楼402洗手间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.17 | ＜0.05 | 0.09
| 86 | 中山大道假日北街1-3号，1号1楼水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.22 | ＜0.05 | 0.37
| 87 | 中山大道假日北街1-3号，5号301网络公司洗手池水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | ＜0.05 | 0.1
| 88 | 中山大道假日花园南街3号101阳台水龙头[进水口]学校南侧 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.13 | ＜0.05 | 0.32
| 89 | 中山大道假日花园东圃中学南侧南街6号1102厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.09
| 90 | 中山大道假日花园南街6号1702厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.08
| 91 | 中山大道中73号美好居物业二楼洗手水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.17 | ＜0.05 | 0.23
| 92 | 中山大道中73号美好居603厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.37 | ＜0.05 | 0.1
| 93 | 中山大道棠东村富新街富华苑1楼洗手池水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.25 | ＜0.05 | 0.36
| 94 | 中山大道棠东村富新街富华苑B1梯901洗手间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.09
| 95 | 中山大道棠东村富新街富华苑B3梯801厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | ＜0.05 | 0.1
| 96 | 中山大道棠东村富新街富华苑B4梯天台水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.08
| 97 | 中山大道棠东村富新街富华苑B2梯802厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.07
| 98 | 中山大道棠东村富新街富华苑A2梯801洗手间水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.11
| 99 | 中山大道棠东村富新街富华苑904厨房水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.75 | ＜0.05 | 0.11
| 100 | 广州市天河区车陂路云启家园云启街3号1栋负二层水泵房进水-5号楼门口绿化带处水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.02 | ＜0.05 | 0.27
| 101 | 广州市天河区车陂路云启家园云启街3号1栋负二层水泵房出水1-云启街1号9楼水表房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 6.73 | ＜0.05 | 0.08
| 102 | 广州市天河区车陂路云启家园云启街3号1栋负二层水泵房出水2-云启街5号6楼水表房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | ＜0.05 | 0.2
| 103 | 广州市天河区车陂路云启家园云启街3号1栋负二层水泵房出水3-云启街6号4楼水表房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 6.83 | ＜0.05 | 0.08
| 104 | 天河区车陂路天禧街3.4号（A1-A4）16-32楼进水-A4栋物业管理处2楼卫生间 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | ＜0.05 | 0.18
| 105 | 天河区车陂路天禧街3.4号（A1-A4）16-32楼出水-A4栋2104厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | ＜0.05 | 0.11
| 106 | 天河区车陂路天禧街3.4号（A1-A4）3-15楼进水-A2栋1楼车陂北社区监察站卫生间 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.75 | ＜0.05 | 0.2
| 107 | 天河区车陂路天禧街3.4号（A1-A4）3-15楼出水-A2栋1401厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.98 | ＜0.05 | 0.14
| 108 | 车陂启明大街90号进水-1栋1楼公用卫生间 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.95 | ＜0.05 | 0.22
| 109 | 车陂启明大街90号出水-8栋102厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.27 | ＜0.05 | 0.17
| 110 | 车陂启明大街39号进水-39号1楼楼梯口处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.95 | ＜0.05 | 0.18
| 111 | 车陂启明大街39号出水-39号天台水池处 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 6.95 | ＜0.05 | 0.06
| 112 | 广州市天河区车陂美东街10号，美东花园1楼洗手水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.37
| 113 | 广州市天河区车陂美东街10号，自编2号405洗手间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.28 | ＜0.05 | 0.1
| 114 | 广州市天河区车陂美东街10号，自编2号606厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.08
| 115 | 广州市天河区车陂美东街10号，自编4号901厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | ＜0.05 | 0.12
| 116 | 广州市天河区车陂美东街10号，自编4号506阳台洗手水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.75 | ＜0.05 | 0.1
| 117 | 广州市天河区车陂美东街10号，自编8号402洗手间水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.72 | ＜0.05 | 0.11
| 118 | 天河区车陂街道天坤三路和美街13号，阳华国花苑1楼洗手池水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | ＜0.05 | 0.34
| 119 | 天河区车陂街道天坤三路和美街13号，阳华国花苑1301厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.15
| 120 | 天河区车陂街道天坤三路和美街13号，阳华国花苑503厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | ＜0.05 | 0.12
| 121 | 天河区车陂街道天坤三路和美街15号402厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.17
| 122 | 车陂广氮花园北环街1楼洗手池水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.34
| 123 | 车陂广氮花园南环街6号19楼水表房龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.08 | ＜0.05 | 0.22
| 124 | 车陂广氮花园南环街8号6楼水表房[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜0.05 | 0.2
| 125 | 车陂广氮花园南环街5号1016洗手间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜0.05 | 0.2
| 126 | 车陂广氮花园南环街3号1414厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.15
| 127 | 车陂广氮花园南环街1号1204洗手间水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.12
| 128 | 车陂广氮花园南环街2号907厨房水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | ＜0.05 | 0.15
| 129 | 车陂广氮花园南环街4号411房阳台龙头[出7] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | ＜0.05 | 0.16
| 130 | 车陂广氮花园北环街2号1401阳台水龙头[出8] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.14
| 131 | 车陂广氮花园北环街4号2304洗手间水龙头[出9] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜0.05 | 0.14
| 132 | 车陂广氮花园北环街4号1213厨房水龙头[出10] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.18
| 133 | 车陂广氮花园北环街5号701厨房水龙头[出11] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.09
| 134 | 车陂广氮花园北环街3号905洗手间水龙头[出12] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | ＜0.05 | 0.12
| 135 | 车陂广氮花园北环街1号603厨房水龙头[出13] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.13
| 136 | 中山大道中438号羊城花园乐苑L1-L13栋进水-乐苑八座104卫生间 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.96 | ＜0.05 | 0.36
| 137 | 中山大道中438号羊城花园乐苑L1-L13栋出水1-乐苑一座305卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 8.09 | ＜0.05 | 0.14
| 138 | 中山大道中438号羊城花园乐苑L1-L13栋出水2-乐苑二座303卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 6.96 | ＜0.05 | 0.1
| 139 | 中山大道中438号羊城花园乐苑L1-L13栋出水3-乐苑三座305卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.05 | ＜0.05 | 0.12
| 140 | 中山大道中438号羊城花园乐苑L1-L13栋出水4-乐苑四座302卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | ＜0.05 | 0.16
| 141 | 中山大道中438号羊城花园乐苑L1-L13栋出水5-乐苑五座306厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.83 | ＜0.05 | 0.17
| 142 | 中山大道中438号羊城花园乐苑L1-L13栋出水6-乐苑五座401厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.12 | ＜0.05 | 0.16
| 143 | 中山大道中438号羊城花园乐苑L1-L13栋出水7-乐苑十座304卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.76 | ＜0.05 | 0.08
| 144 | 中山大道中438号羊城花园乐苑L1-L13栋出水8-乐苑十三座301卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.03 | ＜0.05 | 0.12
| 145 | 中山大道中438号羊城花园乐苑L1-L13栋出水9-乐苑十二座404厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.07 | ＜0.05 | 0.13
| 146 | 中山大道中438号羊城花园乐苑L1-L13栋出水10-乐苑九座501卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.07 | ＜0.05 | 0.13
| 147 | 中山大道中438号羊城花园乐苑L1-L13栋出水11-乐苑八座505厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | ＜0.05 | 0.15
| 148 | 中山大道中438号羊城花园乐苑L1-L13栋出水12-乐苑十一座301卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.03 | ＜0.05 | 0.15
| 149 | 中山大道中438号羊城花园乐苑L1-L13栋出水13-乐苑七座403卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.28 | ＜0.05 | 0.16
| 150 | 中山大道中438号羊城花园乐苑L1-L13栋出水14-乐苑六座501厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | ＜0.05 | 0.25
| 151 | 中山大道羊城花园康苑K1-K13座，1楼洗手池水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | ＜0.05 | 0.34
| 152 | 中山大道羊城花园康苑K1-K13座，K1座501厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | ＜0.05 | 0.14
| 153 | 中山大道羊城花园康苑K2座604厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | ＜0.05 | 0.09
| 154 | 中山大道羊城花园康苑K1-K13座，K2座404卫生间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.69 | ＜0.05 | 0.08
| 155 | 中山大道羊城花园康苑K3座306卫生间水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | ＜0.05 | 0.1
| 156 | 中山大道羊城花园康苑K1-K13座，K4座304卫生间水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜0.05 | 0.11
| 157 | 中山大道羊城花园康苑K11座305卫生间水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | ＜0.05 | 0.12
| 158 | 中山大道羊城花园康苑K1-K13座，K5座301卫生间水龙头[出7] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | ＜0.05 | 0.17
| 159 | 中山大道羊城花园康苑K6座306厨房水龙头[出8] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | ＜0.05 | 0.15
| 160 | 中山大道羊城花园康苑K1-K13座，K7座304卫生间水龙头[出9] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.28 | ＜0.05 | 0.16
| 161 | 中山大道羊城花园康苑K8座303厨房水龙头[出10] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.13
| 162 | 中山大道羊城花园康苑K1-K13座，K9座302卫生间水龙头[出11] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.29 | ＜0.05 | 0.09
| 163 | 中山大道羊城花园康苑K10座306厨房水龙头[出12] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.15
| 164 | 中山大道羊城花园康苑K1-K13座，K12座305厨房水龙头[出13] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | ＜0.05 | 0.11
| 165 | 中山大道羊城花园康苑K13座，401厨房水龙头[出14] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜0.05 | 0.15
| 166 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A1栋B栋进水-B栋1楼鑫七顺贸易公司门口处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜0.05 | 0.28
| 167 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A1栋B栋出水1-A1栋301厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 6.9 | ＜0.05 | 0.14
| 168 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A1栋B栋出水2-A1栋504卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.12
| 169 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A1栋B栋出水3-A1栋702卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 6.86 | ＜0.05 | 0.13
| 170 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A1栋B栋出水4-B栋305卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | ＜0.05 | 0.25
| 171 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A1栋B栋出水5-A1栋西梯307卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | ＜0.05 | 0.18
| 172 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A2栋C栋进水-A2栋1楼西湖社区学雷锋志愿服务站卫生间 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 6.7 | ＜0.05 | 0.26
| 173 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A2栋C栋出水1-A2栋东梯302厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜0.05 | 0.21
| 174 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A2栋C栋出水2-A2栋东梯503厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | ＜0.05 | 0.06
| 175 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A2栋C栋出水3-A2栋西梯304卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | ＜0.05 | 0.23
| 176 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A2栋C栋出水4-A2栋西梯503厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | ＜0.05 | 0.05
| 177 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A2栋C栋出水5-C栋304厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 6.85 | ＜0.05 | 0.12
| 178 | 中山大道西100－120号环宇花园1号楼3梯304厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.22
| 179 | 中山大道西100－120号环宇花园1号楼1梯904厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.29 | ＜0.05 | 0.09
| 180 | 中山大道西100－120号环宇花园1号楼1梯603卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.11
| 181 | 中山大道西100－120号环宇花园1号楼2梯401卫生间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.1
| 182 | 中山大道西100－120号环宇花园1号楼3梯504卫生间水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | ＜0.05 | 0.12
| 183 | 中山大道西100－120号环宇花园2号楼，1楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | ＜0.05 | 0.26
| 184 | 中山大道西100－120号环宇花园2号楼1梯402厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | ＜0.05 | 0.16
| 185 | 中山大道西100－120号环宇花园2号楼,1梯603卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | ＜0.05 | 0.12
| 186 | 中山大道西100－120号环宇花园2号楼2梯601厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.08
| 187 | 中山大道西100－120号环宇花园2号楼,3梯402厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.09
| 188 | 中山大道西100－120号环宇花园文景阁1楼商铺水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.72 | ＜0.05 | 0.26
| 189 | 中山大道西100－120号环宇花园文景阁1413厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | ＜0.05 | 0.11
| 190 | 中山大道西100－120号环宇花园文景阁1027洗手间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.16 | ＜0.05 | 0.15
| 191 | 中山大道西100－120号环宇花园文景阁西梯403厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.77 | ＜0.05 | 0.14
| 192 | 中山大道西100－120号环宇花园文景阁西梯605厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | ＜0.05 | 0.08
| 193 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A3栋D栋进水-A3栋1楼物业管理处卫生间 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 6.95 | ＜0.05 | 0.28
| 194 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A3栋D栋出水1-A3栋东梯401厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 6.99 | ＜0.05 | 0.1
| 195 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A3栋D栋出水2-A3栋西梯404卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.29 | ＜0.05 | 0.21
| 196 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A3栋D栋出水3-A3栋西梯604卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.22 | ＜0.05 | 0.24
| 197 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A3栋D栋出水4-D栋404厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | ＜0.05 | 0.1
| 198 | 天河区车陂石灰厂13号盛兴楼进水-盛兴楼1楼广发粮油商行厨房 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.91 | ＜0.05 | 0.2
| 199 | 天河区车陂石灰厂13号盛兴楼出水1-盛兴楼天台处水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.98 | ＜0.05 | 0.12
| 200 | 天河区车陂石灰厂13号盛兴楼出水2-盛兴楼706厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.93 | ＜0.05 | 0.07
| 201 | 黄埔大道东车陂桥对面18号后新悦楼A\B进水-新悦楼1楼实惠百货厨房 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 8.04 | ＜0.05 | 0.42
| 202 | 黄埔大道东车陂桥对面18号后新悦楼A\B出水1-B栋201厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.29 | ＜0.05 | 0.15
| 203 | 黄埔大道东车陂桥对面18号后新悦楼A\B出水2-B栋1502厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.33 | ＜0.05 | 0.18
| 204 | 黄埔大道东车陂桥对面18号后新悦楼A\B出水3-A栋806厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.22 | ＜0.05 | 0.12
| 205 | 中山大道中车陂北街16－18号(惠苑楼)进水-A栋门口垃圾投放处洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.98 | ＜0.05 | 0.26
| 206 | 中山大道中车陂北街16－18号(惠苑楼)出水1-A1栋404厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.08 | ＜0.05 | 0.07
| 207 | 中山大道中车陂北街16－18号(惠苑楼)出水2-A1栋702厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 6.9 | ＜0.05 | 0.1
| 208 | 中山大道中车陂北街16－18号(惠苑楼)出水3-A2栋708厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.25 | ＜0.05 | 0.08
| 209 | 中山大道中车陂北街16－18号(惠苑楼)出水4-B1栋402厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7 | ＜0.05 | 0.19
| 210 | 中山大道中车陂北街16－18号(惠苑楼)出水5-B2栋504厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.14 | ＜0.05 | 0.15
| 211 | 中山大道富力天朗明居C区1楼商铺水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | ＜0.05 | 0.36
| 212 | 中山大道富力天朗明居C区S12栋1007厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.09
| 213 | 中山大道富力天朗明居C区S11栋1103厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.1
| 214 | 中山大道富力天朗明居C区S8栋1002洗手龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.29 | ＜0.05 | 0.15
| 215 | 中山大道富力天朗明居C区S9栋805厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.17
| 216 | 中山大道富力天朗明居C区S10栋1702厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | ＜0.05 | 0.17
| 217 | 中山大道富力天朗明居B区1楼商铺水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜0.05 | 0.41
| 218 | 中山大道富力天朗明居B区S1栋1705卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.07
| 219 | 中山大道富力天朗明居B区S1栋1203厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | ＜0.05 | 0.06
| 220 | 中山大道富力天朗明居B区S2栋1808厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.07
| 221 | 中山大道富力天朗明居B区S2栋703洗手间水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | 0.12
| 222 | 中山大道富力天朗明居B区S3栋1602洗手间水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.15
| 223 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园7.8.9栋，1楼茶水间水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.17 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜0.05 | 0.42
| 224 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园7.8.9栋1205厨房水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.19
| 225 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园10.13栋，10栋1单元1楼洗手间水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.33
| 226 | 11栋天台水龙头[出]天健上城阳光花园 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | ＜0.05 | 0.09
| 227 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园5.6栋进水-6栋107阳台 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.25
| 228 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园5.6栋出水-6栋501厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | ＜0.05 | 0.12
| 229 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园4栋1单元1楼阳台水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.31
| 230 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园4栋2单元808厨房水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | ＜0.05 | 0.15
| 231 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园3栋1楼阳台水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.34
| 232 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园2.3栋，2栋1003厨房水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | ＜0.05 | 0.12
| 233 | 瑞华物业(南国嘉居)：车陂路95号B栋进水-B栋1楼铭超机电商铺卫生间 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜0.05 | 0.21
| 234 | 瑞华物业(南国嘉居)：车陂路95号B栋出水1-B3梯4楼水表房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | ＜0.05 | 0.15
| 235 | 瑞华物业(南国嘉居)：车陂路95号B栋出水2-B2梯4楼水表房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.03 | ＜0.05 | 0.1
| 236 | 中山大道中88号车陂楼(南北楼)1楼水池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.17 | ＜0.05 | 0.38
| 237 | 中山大道中88号车陂楼北楼608洗手间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.13
| 238 | 中山大道中88号车陂楼北楼804洗手池水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜0.05 | 0.12
| 239 | 中山大道中88号车陂楼北楼楼顶水池水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | ＜0.05 | 0.12
| 240 | 中山大道中88号车陂楼南楼2单元306厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | ＜0.05 | 0.11
| 241 | 中山大道中88号车陂楼南楼2单元504厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.1
| 242 | 中山大道中88号车陂楼南楼1单元413厨房水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.16
| 243 | 中山大道中88号车陂楼南楼1单元713厨房水龙头[出7] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.08
| 244 | 车陂路426号翠拥华庭2栋1楼洗手间水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | ＜0.05 | 0.43
| 245 | 车陂路426号翠拥华庭2栋3楼管理处水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.24 | ＜0.05 | 0.16
| 246 | 车陂路426号翠拥华庭1栋，602阳台水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜0.05 | 0.16
| 247 | 中山大道中438号羊城花园趣苑ABCD栋1楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.37 | ＜0.05 | 0.37
| 248 | 中山大道中438号羊城花园趣苑ABCD栋A栋1506厨房[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.12
| 249 | 中山大道棠溪路盈彩美居1楼物业水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | ＜0.05 | 0.26
| 250 | 中山大道棠溪路盈彩美居1204厨房水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.37 | ＜0.05 | 0.17
| 251 | 车陂路庆云北街龙溪楼ABC座1楼水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | ＜0.05 | 0.24
| 252 | 车陂路庆云北街龙溪楼C座413厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 6.81 | ＜0.05 | 0.08
| 253 | 车陂路庆云北街龙溪楼C座712厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | ＜0.05 | 0.11
| 254 | 车陂路庆云北街龙溪楼B座806卫生间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.08
| 255 | 车陂路庆云北街龙溪楼A座801厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.1
| 256 | 车陂路庆云北街龙溪楼A座401厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | ＜0.05 | 0.08
| 257 | 黄埔东路车陂新涌口西70号72号1楼洗手龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | 0.26
| 258 | 黄埔东路车陂新涌口西70号72号,70号405厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.06
| 259 | 黄埔东路车陂新涌口西70号72号704厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.08
| 260 | 黄埔东路车陂新涌口西70号72号,72号503厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.07
| 261 | 天河区车陂东岸路悦盛苑负一水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.2
| 262 | 天河区车陂东岸路悦盛苑1503厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | ＜0.05 | 0.11
| 263 | 天河区车陂东岸路悦盛苑1103厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | 0.12
| 264 | 天河区车陂东岸路敬一居塘一巷2号敬居楼1楼商铺水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜0.05 | 0.31
| 265 | 天河区车陂东岸路敬一居塘一巷2号敬居楼408洗手间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.07
| 266 | 天河区车陂东岸路敬一居塘一巷2号敬居楼701洗手间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | ＜0.05 | 0.09
| 267 | 天河区车陂东岸路创业楼东南梯（1、2梯）1楼商铺水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜0.05 | 0.25
| 268 | 天河区车陂东岸路创业楼东406洗手间龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.09
| 269 | 天河区车陂东岸路创业楼南503洗手间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.09
| 270 | 天河区车陂东岸路创业楼南704洗手间龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.13
| 271 | 中山大道桃园中路美林湖畔花园管理处水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.13 | ＜0.05 | 0.43
| 272 | 中山大道桃园中路美林湖畔花园22栋18楼水表房[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.33 | ＜0.05 | 0.14
| 273 | 天河区车陂北正大街28号1楼阳台水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.22 | ＜0.05 | 0.41
| 274 | 天河区车陂北正大街28号402洗手间水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | ＜0.05 | 0.06
| 275 | 天河车陂路鸿发广场1楼管理处洗手池水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | ＜0.05 | 0.3
| 276 | 天河车陂路鸿发广场1栋604厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.11
| 277 | 天河车陂路鸿发广场2栋401洗手间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.07
| 278 | 天河车陂路鸿发广场3栋502洗手盘水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | ＜0.05 | 0.08
| 279 | 天河车陂路鸿发广场4栋503洗手间水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜0.05 | 0.12
| 280 | 车陂路桃园楼1楼水池水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | ＜0.05 | 0.29
| 281 | 车陂路桃园楼1号楼412厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.14
| 282 | 车陂路桃园楼2号楼411洗手间龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | ＜0.05 | 0.07
| 283 | 车陂路桃园楼3号楼403厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.14 | ＜0.05 | 0.08
| 284 | 车陂路桃园楼3号楼604洗手间水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.09
| 285 | 车陂南悦楼一楼商铺水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.37 | ＜0.05 | 0.44
| 286 | 车陂南悦楼ABCD，A栋501厨房龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.13 | ＜0.05 | 0.06
| 287 | 南悦楼B栋401厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.13
| 288 | 车陂南悦楼ABCD栋，B栋601卫生间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | 0.07
| 289 | 车陂南悦楼A栋天面水池出水口[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.78 | ＜0.05 | 0.08
| 290 | 车陂南悦楼ABCD栋，C栋402厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.06
| 291 | 车陂南悦楼ABCD栋,C栋601厨房水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | ＜0.05 | 0.09
| 292 | 车陂南悦楼ABCD栋D栋403阳台龙头[出7] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.07
| 293 | 车陂南悦楼D栋702卫生间水龙头[出8] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | ＜0.05 | 0.07
| 294 | 车陂路天隆花园A栋1楼商铺水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.17 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜0.05 | 0.34
| 295 | 车陂路天隆花园A1-A4梯，A1梯401厨房[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.33 | ＜0.05 | 0.09
| 296 | 车陂路天隆花园A1-A4梯，A1梯601洗手间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.07
| 297 | 车陂路天隆花园A1-A4，A2栋801厨房[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.09
| 298 | 车陂路天隆花园A1-A4梯，A3梯厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.08
| 299 | 车陂路天隆花园A1-A4梯，A4梯502厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | ＜0.05 | 0.11
| 300 | 车陂路天隆花园B栋1楼商铺水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.16 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | ＜0.05 | 0.3
| 301 | 车陂路天隆花园B栋3梯401厨房[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.14
| 302 | 车陂路天隆花园B栋2梯506厨房[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.11
| 303 | 车陂路天隆花园B栋1梯401厨房[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.15
| 304 | 天河区车陂路泰安花园471号之三1楼洗手池水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.25
| 305 | 天河区车陂路泰安花园471号之二2606洗手间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7 | ＜0.05 | 0.15
| 306 | 天河区车陂路泰安花园471号之三1301阳台水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜0.05 | 0.09
| 307 | 车陂路西华大街西华花园1楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | ＜0.05 | 0.28
| 308 | 车陂路西华大街西华花园1梯504厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.14 | ＜0.05 | 0.11
| 309 | 车陂路西华大街西华花园2梯706洗手间[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | ＜0.05 | 0.1
| 310 | 车陂路西华大街西华花园3梯（东1梯）403厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | ＜0.05 | 0.13
| 311 | 车陂路西华大街西华花园东2梯（4梯）厨房[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | ＜0.05 | 0.12
| 312 | 车陂路车陂北街大岗二巷70号智景花园B梯206洗手间水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.37 | ＜0.05 | 0.32
| 313 | 车陂路车陂北街大岗二巷70号智景花园A梯402厨房水龙头[出水] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.15
| 314 | 车陂路车陂北街大岗二巷智景花园1楼商铺水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | ＜0.05 | 0.48
| 315 | 车陂路车陂北街大岗二巷智景花园1304洗手间水龙头[出1]H栋 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.16
| 316 | 车陂路车陂北街大岗二巷智景花园G栋1006洗手池水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | ＜0.05 | 0.15
广东贝源检测技术股份有限公司 2024年4月29日