## Sheet1
广州市天河区二次供水检测情况表（2024年04月）
检测数据由广东华清生态环境有限公司提供
区域 | 序号 | 指标 | 供水类型 | 检测项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | MPN/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100CFU/mL | 15度 | 1NTU | 无异臭、异味 | / | 不小于6.5且 不大于8.5 | 0.3mg/L | 0.05～2mg/L
天河区南北片区 | 1 | 广州大道中932号101 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.69 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0038 | 0.05
|  | 广州大道中934号201 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.52 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0064 | 0.1
|  | 广州大道中932号102 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0076 | 0.09
|  | 广州大道中932-934号（一楼保安亭旁水龙头（进水）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0044 | 0.22
| 2 | 广州大道中936号之二502 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0029 | 0.09
|  | 广州大道中936号之一201 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.68 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0032 | 0.06
|  | 广州大道中936号之二（楼下洗手台）（进水） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0093 | 0.2
| 3 | 猎德大道46-48号（尚东美御雅苑）（B栋4楼绿化水龙头（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0021 | 0.28
|  | 猎德大道46-48号（尚东美御雅苑）（C栋4楼洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0022 | 0.15
|  | 猎德大道46-48号（尚东美御雅苑）（C栋4楼洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0024 | 0.16
| 4 | 蓝城物业(理想蓝堡花园：理想青年会)：天河区东方三路35号一层（出口门岗旁（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0015 | 0.29
|  | 蓝城物业(理想蓝堡花园：理想青年会)：天河区东方三路35号一层（4楼洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0027 | 0.13
| 5 | 蓝城物业(理想蓝堡花园)：天河区东方三路19号一层（物业管理处洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.003 | 0.06
|  | 蓝城物业(理想蓝堡花园)：天河区东方三路19号一层（A栋E层水表房） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0041 | 0.12
|  | 蓝城物业(理想蓝堡花园)：天河区东方三路19号一层（停车场入口（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.002 | 0.28
| 6 | 兴盛路8号（汇峰苑）（C座一楼（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.002 | 0.48
|  | 兴盛路8号（汇峰苑）（A座1108） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0022 | 0.15
|  | 兴盛路8号（汇峰苑）（A座507） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0023 | 0.12
| 7 | 广州市天河区员村路85号(怡景花园)（C栋404） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.003 | 0.23
|  | 广州市天河区员村路85号(怡景花园)（C栋501） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0026 | 0.19
|  | 广州市天河区员村路85号(怡景花园)（物业中心洗手间（进水）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0035 | 0.26
| 8 | 中山大道158号2座(东方新世界)401 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0015 | 0.14
|  | 中山大道158号2座(东方新世界)502 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.002 | 0.11
|  | 中山大道158号2座(东方新世界)（一楼垃圾站水龙头（进水）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0016 | 0.33
| 9 | 广州市中山大道西190号(东方都会广场)（负一层停车场水龙头） | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.003 | 0.17
|  | 广州市中山大道西190号(东方都会广场)（水泵房洗手池） | 二次供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0026 | 0.16
|  | 广州市中山大道西190号(东方都会广场)（停车场入口水龙头（进水）） | 直供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.004 | 0.28
| 10 | 岳洲路9号903 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0096 | 0.05
|  | 岳洲路9号608 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0034 | 0.1
|  | 岳洲路9号403 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0029 | 0.12
|  | 岳洲路9号后面水龙头（进水口） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.002 | 0.28
| 11 | 岳洲路后街8号503 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0033 | 0.06
|  | 岳洲路后街4号楼旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0036 | 0.34
| 12 | 广州市天河区沙河镇渔沙坦村春岗中地段瑜翠园（F栋402） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0047 | 0.05
|  | 广州市天河区沙河镇渔沙坦村春岗中地段瑜翠园（C5栋602） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0036 | 0.12
|  | 广州市天河区沙河镇渔沙坦村春岗中地段瑜翠园（C5栋前水龙头（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0038 | 0.36
| 13 | 沙和路江屋竹园9号402（进水口） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0027 | 0.39
|  | 沙和路江屋竹园9号701 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0019 | 0.05
|  | 沙和路江屋竹园8号502 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0024 | 0.14
|  | 沙和路江屋竹园10号701 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0046 | 0.07
| 14 | 花城大道猎德街（花城御景）770号1914 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0045 | 0.34
|  | 花城大道猎德街（花城御景）772号1903 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0052 | 0.37
|  | 花城大道猎德街（花城御景）774号2402 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0024 | 0.35
|  | 花城大道猎德街（花城御景）770号旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0081 | 0.41
| 15 | 瘦狗岭281号14.15栋（省军区干休所）(公寓611） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0021 | 0.13
|  | 瘦狗岭281号14.15栋（省军区干休所）(公寓613） | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0024 | 0.06
|  | 瘦狗岭281号14.15栋（省军区干休所）(公寓517） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.54 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0024 | 0.1
|  | 瘦狗岭281号14.15栋（省军区干休所）(281号楼左侧水龙头（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.5 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.002 | 0.37
| 16 | 天河区潭村路2号 潭村回迁房 A4栋（A1栋602） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0016 | 0.29
|  | 天河区潭村路2号 潭村回迁房 A4栋（A2栋4008） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0017 | 0.24
|  | 天河区潭村路2号 潭村回迁房 A4栋（A2栋门对面洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.004 | 0.38
|  | 天河区潭村路2号 潭村回迁房 A4栋（C1栋2404） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.11 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0029 | 0.21
|  | 天河区潭村路2号 潭村回迁房 A4栋（A4栋2503） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0026 | 0.28
|  | 天河区潭村路2号 潭村回迁房 A4栋（A3栋2408） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0023 | 0.18
| 17 | 中成路306-350双号(中人小区)（水池（进水）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0037 | 0.12
|  | 中成路306-350双号(中人小区)（21栋后洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0285 | 0.05
|  | 中成路306-350双号(中人小区)（17栋1楼） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0034 | 0.09
| 18 | 金鸣物业(跑马地花园)：谭村路凯旋南街1-15栋（谭村路凯旋街A栋903） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0044 | 0.06
|  | 金鸣物业(跑马地花园)：谭村路凯旋南街1-15栋（谭村路凯旋街B栋501） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0069 | 0.13
|  | 金鸣物业(跑马地花园)：谭村路凯旋南街1-15栋（谭村路凯旋街C栋6楼水井房） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0136 | 0.06
|  | 金鸣物业(跑马地花园)：谭村路凯旋南街1-15栋（谭村路凯旋街A、B、C、D栋）（物业一楼洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0052 | 0.47
| 19 | 中山大道西20号8.9栋（二期）（A座对面洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0074 | 0.39
|  | 中山大道西20号8.9栋（二期）（A座楼顶冲凉房） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0063 | 0.16
|  | 中山大道西20号8.9栋（二期）（B座楼顶洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.006 | 0.19
| 20 | 谭村路12－16号（星汇雅苑）（A2栋1404） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0035 | 0.19
|  | 谭村路12－16号（星汇雅苑）（A3栋门口（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0034 | 0.48
| 21 | 天平架马蹄岗一横巷１号（309号房） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0046 | 0.06
|  | 天平架马蹄岗一横巷１号（803号房） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0035 | 0.07
|  | 天平架马蹄岗一横巷１号（妈妈菜馆洗菜台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0034 | 0.29
| 22 | 天平架兴华直街316号（2号楼门口） | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0069 | 0.05
|  | 天平架兴华直街316号（4号楼门口） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0054 | 0.07
|  | 天平架兴华直街316号（3号楼洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0052 | 0.13
|  | 天平架兴华直街316号（保安室洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0053 | 0.36
| 23 | 天平架燕成路21号（教学楼2楼洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0047 | 0.15
|  | 天平架燕成路21号（学校对面保安亭（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.003 | 0.25
| 24 | 赛葆物业(五所小区)：东莞庄路112号（小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0031 | 0.29
|  | 赛葆物业(五所小区)：东莞庄路112号（物业洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0019 | 0.15
|  | 赛葆物业(五所小区)：东莞庄路112号（5号楼洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0016 | 0.18
| 25 | 元岗北街83-89号（87号201） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0021 | 0.05
|  | 元岗北街83-89号（隔壁园区洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0018 | 0.8
| 26 | 沙和路20号1-5（20-2号102） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0034 | 0.09
|  | 沙和路20号1-5（20-1号门外水龙头（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0021 | 0.66
| 27 | 沙和路26号后座（广州大道北260号）（602） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.52 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0023 | 0.15
|  | 沙和路26号后座（广州大道北260号）（303（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0016 | 0.27
| 28 | 天河区能源路6号广州能源研究所（6号1栋A梯一楼） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0021 | 0.3
|  | 天河区能源路6号广州能源研究所（6号2栋A梯一楼） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0025 | 0.07
|  | 天河区能源路6号广州能源研究所（6号1栋B梯一楼） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0069 | 0.2
|  | 天河区能源路6号广州能源研究所（6号3栋A梯一楼） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0023 | 0.16
|  | 天河区能源路6号广州能源研究所（院内洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0122 | 0.43
| 29 | 元岗路西街3号东座（301（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.69 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0011 | 0.43
|  | 元岗路西街3号东座（502） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.71 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0014 | 0.25
| 30 | 元岗路西街3号西座（201（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0015 | 0.85
|  | 元岗路西街3号西座（406） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0015 | 0.18
| 31 | 美林基业物业(美林海岸花园)：员村四横路椰林街2号(小水池)（小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0058 | 0.51
| 32 | 美林基业物业(美林海岸花园)：员村四横路椰林街2号C区（15号204（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 13 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0026 | 0.48
| 33 | 天河区员村四横路43号伟腾公司宿舍（151号4栋2楼） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.54 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0102 | 0.08
|  | 天河区员村四横路43号伟腾公司宿舍（151号5栋1楼） | 二次供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0173 | 0.14
|  | 天河区员村四横路43号伟腾公司宿舍（隔壁车场入口处（进口处）） | 直供水 | 未检出 | 14 | <5 | 0.57 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0034 | 0.27
| 34 | 珠江新城平云路165号兰亭荟苑（物业门口（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 15 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0036 | 0.33
|  | 珠江新城平云路165号兰亭荟苑（A3-802） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0029 | 0.25
| 35 | 元岗天源路74号（C栋-B-302） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.002 | 0.25
|  | 元岗天源路74号（C栋-B-304） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0018 | 0.22
|  | 元岗天源路74号（H栋旁洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 15 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.002 | 0.38
| 36 | 天河区天源路阅林街6号(林海山庄)（物业洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0022 | 0.11
|  | 天河区天源路阅林街6号(林海山庄)（停车场入口旁地下水池（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 13 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0018 | 0.45
| 37 | 天源路74号大院二期J栋B梯（I栋A-101） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0019 | 0.24
|  | 天源路74号大院二期J栋B梯（庭院内洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0026 | 0.39
| 38 | 天河区兴民路221号（中海花城湾）（B栋1304） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.004 | 0.14
|  | 天河区兴民路221号（中海花城湾）（B栋对面洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0022 | 0.3
| 39 | 天河花城大道90号中海花城湾二期（A5栋2002） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0039 | 0.16
|  | 天河花城大道90号中海花城湾二期（A5栋0704） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0035 | 0.18
|  | 天河花城大道90号中海花城湾二期（A栋对面洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0025 | 0.29
| 40 | 燕都路59号（鸿燕居小区）（物业门口洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0048 | 0.13
|  | 燕都路59号（鸿燕居小区）（一楼商铺鸿记（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0028 | 0.36
| 41 | 燕岭路432号802（进水口） | 直供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0018 | 0.38
|  | 燕岭路432-434（水泵房水池） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0021 | 0.08
| 42 | 沙太南路356号404 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0186 | 0.16
|  | 沙太南路354号202（进水口） | 直供水 | 未检出 | 14 | <5 | 0.5 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0039 | 0.44
|  | 沙太南路354号508 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0037 | 0.1
| 43 | 沙太南路358号914 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.64 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0044 | 0.18
|  | 沙太南路360号301 | 二次供水 | 未检出 | 11 | <5 | 0.56 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0036 | 0.13
|  | 沙太南路362号801 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.66 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0041 | 0.15
|  | 沙太南路358-366号（门口洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 16 | <5 | 0.52 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0042 | 0.3
| 44 | 粤垦路174-178号（管理处门口（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0025 | 0.4
|  | 粤垦路176号904 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0064 | 0.24
| 45 | 广州市沙太北路犀牛二马路1号综合楼、宿舍楼（综合楼一楼洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0025 | 0.35
|  | 广州市沙太北路犀牛二马路1号综合楼、宿舍楼（综合楼二楼洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 11 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0024 | 0.17
|  | 广州市沙太北路犀牛二马路1号综合楼、宿舍楼（综合楼三楼洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0025 | 0.12
|  | 广州市沙太北路犀牛二马路1号综合楼、宿舍楼（村口汽修商铺（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 13 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.004 | 0.7
| 46 | 广州市平川路611-613号天骏大厦(裕景大厦)（1座4H） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0027 | 0.28
|  | 广州市平川路611-613号天骏大厦(裕景大厦)（3楼澡堂（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0024 | 0.49
| 47 | 广州市平江路平苑街1号（珠光新城御景二期）（6栋702） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0108 | 0.31
|  | 广州市平江路平苑街1号（珠光新城御景二期）（3栋2904） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0022 | 0.32
|  | 广州市平江路平苑街1号（珠光新城御景二期）（2栋2401） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0014 | 0.18
|  | 广州市平江路平苑街1号（珠光新城御景二期）（7栋302） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0056 | 0.22
|  | 广州市平江路平苑街1号（珠光新城御景二期）（小区外洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.008 | 0.46
| 48 | 广州大道北200号105 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.002 | 0.09
|  | 广州大道北200-202号（小区外商铺（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 11 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0017 | 1.38
| 49 | 兴华路1号峰景大厦（A栋2804） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0032 | 0.15
|  | 兴华路1号峰景大厦（A栋马路对面洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0044 | 0.34
| 50 | 东莞庄72号(富力院士庭)（西门洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.003 | 0.43
| 51 | 东莞庄72号富力院士庭东水池（B1栋负一楼水池） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0041 | 0.1
|  | 东莞庄72号富力院士庭东水池（停车场南2门出口（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0067 | 0.28
| 52 | 东莞庄路1-13号丽晴轩小区地下室（E栋304（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.57 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0026 | 0.27
|  | 东莞庄路1-13号丽晴轩小区地下室（DE栋水池） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.6 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0093 | 0.07
| 53 | 天河区东莞庄路12－18号(工商管理处)（物业门口洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0034 | 0.35
|  | 天河区东莞庄路(工商管理处)14号402 | 二次供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0027 | 0.05
|  | 天河区东莞庄路(工商管理处)（16号天面） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0072 | 0.09
|  | 天河区东莞庄路(工商管理处)（18号天面） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0188 | 0.07
|  | 天河区东莞庄路(工商管理处)（12号天面） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.68 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0037 | 0.08
|  | 天河区东莞庄路(工商管理处)（14号601） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0042 | 0.1
| 54 | 天河平云路177号马赛国际公寓（B栋1楼洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0062 | 0.46
|  | 天河平云路177号马赛国际公寓（D栋3306） | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.62 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0028 | 0.22
| 55 | 广源东路2191号（时代新世界中心）（广园东路）（南塔4楼洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0025 | 0.19
|  | 广源东路2191号（时代新世界中心）（广园东路）（北塔3楼洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0027 | 0.22
|  | 广源东路2191号（时代新世界中心）（广园东路）（小区北边洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0029 | 0.41
| 56 | 马蹄岗90号（801） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0056 | 0.05
|  | 马蹄岗90号（303） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.57 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.006 | 0.06
|  | 马蹄岗90号（小区公共洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0024 | 0.4
| 57 | 天府路11号之一（公园一号、方圆小院）（物业洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0045 | 0.1
|  | 天府路11号之一（公园一号、方圆小院）（庭院洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0035 | 0.42
| 58 | 平云路谭乐街102-120号（B4-604） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.006 | 0.14
|  | 平云路谭乐街102-120号（物业洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.004 | 0.49
| 59 | 岑村机场95171部队（保安室洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0041 | 0.06
|  | 岑村机场95171部队（小区外商铺（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 13 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | <0.0009 | 0.37
| 60 | 天河区璟园街8号（璟园街10号） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.59 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0051 | 0.07
|  | 天河区璟园街8号（小区对面公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0019 | 0.49
| 61 | 天河区花城大道128.132号 颐德公馆（小区附近洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 15 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0019 | 0.51