## Sheet1
广州市天河区二次供水检测情况表（2024年05月）
检测数据由广东华清生态环境有限公司提供
区域 | 序号 | 指标 | 供水类型 | 检测项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | MPN/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100CFU/mL | 15度 | 1NTU | 无异臭、异味 | / | 不小于6.5且 不大于8.5 | 0.3mg/L | 0.05～2mg/L
天河区南北片区 | 1 | 沙太路338号901 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.55 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.004 | 0.08
|  | 沙太路336号701 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0018 | 0.09
|  | 沙太路334号902 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.52 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0063 | 0.15
|  | 沙太路336-338号（小区隔壁洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 13 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0023 | 0.62
| 2 | 沙太路760号地下水池出水 | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0255 | 0.05
|  | 沙太路760号天面 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0028 | 0.06
|  | 沙太路760号（小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0022 | 0.55
| 3 | 广汕路鳌鱼岗四巷14号（302） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.71 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0031 | 0.14
|  | 广汕路鳌鱼岗四巷14号（汇美家园门口（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0022 | 0.25
| 4 | 天河区黄大埔大道中197号（物业洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.69 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0256 | 0.41
|  | 天河区黄大埔大道中197号（9号水泵房出水） | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.59 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0184 | 0.05
|  | 天河区黄大埔大道中197号（1号水泵房出水） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.52 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.015 | 0.08
| 5 | 天河区黄大埔大道中197号伟诚广场甲栋（棠石路197号、黄埔大道中205-207号）（8楼洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.73 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0114 | 0.17
|  | 天河区黄大埔大道中197号伟诚广场甲栋（棠石路197号、黄埔大道中205-207号）（小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0178 | 0.58
| 6 | 园发物业：(东成花园) 黄埔大道中195号之五至之八（195-5-202） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0067 | 0.12
| 7 | 园发物业：(东成花园) 黄埔大道中195号之一至之四（195-2-402） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0045 | 0.08
| 8 | 园发物业：(东成花园) 黄埔大道中181号612 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0103 | 0.18
| 9 | 园发物业：(东成花园) 黄埔大道中183号408 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0108 | 0.17
|  | 园发物业：(东成花园) 黄埔大道中183号609 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0082 | 0.11
|  | 园发物业：(东成花园) 黄埔大道中185号706 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0078 | 0.05
|  | 园发物业：(东成花园) 黄埔大道中183-185号（小区内洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 16 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0102 | 0.39
| 10 | 广州市天河区岑村华观路1726号广州市公安局交警支队战训大队（负二楼水池（进水）） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.61 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0183 | 0.24
|  | 广州市天河区岑村华观路1726号广州市公安局交警支队战训大队（A区大厅洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.64 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0418 | 0.11
|  | 广州市天河区岑村华观路1726号广州市公安局交警支队战训大队（B区大厅洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.55 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0392 | 0.08
|  | 广州市天河区岑村华观路1726号广州市公安局交警支队战训大队（一楼洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.6 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0051 | 0.07
|  | 广州市天河区岑村华观路1726号广州市公安局交警支队战训大队（停车场洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.66 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0125 | 0.1
| 11 | 广州大道中1342号(白云干休所)（1栋1楼（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0063 | 0.46
|  | 广州大道中1342号(白云干休所)（11栋2楼） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0218 | 0.1
| 12 | 天河区员村西街20号(穗乐花园)404 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.67 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0082 | 0.05
| 13 | 天河区员村西街22号(穗乐花园)501 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.72 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0078 | 0.13
| 14 | 天河区员村西街24号(穗乐花园)503 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.54 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0089 | 0.08
| 15 | 天河区员村西街26号(穗乐花园)403 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0066 | 0.05
| 16 | 天河区员村西街28号(穗乐花园)503 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.65 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0063 | 0.09
| 17 | 天河区员村西街30号(穗乐花园)402 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.59 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0089 | 0.08
| 18 | 天河区员村西街32号(穗乐花园)402 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.72 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0128 | 0.12
| 19 | 天河区员村西街34号(穗乐花园)601 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.65 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0085 | 0.1
| 20 | 天河区员村西街36号(穗乐花园)603 | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.59 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0071 | 0.13
| 21 | 天河区员村西街38号(穗乐花园)604 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.72 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0128 | 0.06
| 22 | 天河区员村西街42号(穗乐花园)803 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.64 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0331 | 0.07
| 23 | 天河区员村西街44号(穗乐花园)405 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.68 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.051 | 0.06
| 24 | 天河区员村西街46号(穗乐花园)403 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.56 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0115 | 0.05
| 25 | 天河区员村西街48号(穗乐花园)603 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0087 | 0.18
| 26 | 天河区员村西街50号(穗乐花园)503 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.64 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0208 | 0.06
| 27 | 华农大学生公寓16栋（13栋一楼洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0009 | 0.31
|  | 华农大学生公寓16栋（实验楼二楼洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0025 | 0.44
| 28 | 华农大学生公寓C3栋（9栋洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.66 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0009 | 0.26
|  | 华农大学生公寓C3栋（教学楼三楼洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.003 | 0.47
| 29 | 华农大学生公寓C4栋（17栋一楼） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.001 | 0.25
|  | 华农大学生公寓C4栋（实验室一楼洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 13 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0034 | 0.42
| 30 | 员村二横路程介大街33号大院(东和花苑)6栋一楼前台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0011 | 0.44
| 31 | 员村二横路程介大街33号大院8-9栋(东和花苑)（小区西边洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.001 | 0.34
| 32 | 员村二横路程介大街33号大院(东和花苑)10栋204 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0029 | 0.09
|  | 员村二横路程介大街33号大院10.11.12.13栋(东和花苑)（小区外公共洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0022 | 0.33
| 33 | 员村二横路程介大街33号大院(东和花苑)15栋302 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.59 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0108 | 0.15
|  | 员村二横路程介大街33号大院14-15栋(东和花苑)（小区外商铺华信配送（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0045 | 0.38
| 34 | 员村二横路程介大街33号大院32栋(东和花苑)（32栋门前庭院水龙头（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.028 | 0.38
| 35 | 员村二横路程介大街33号大院33栋(东和花苑)（33栋门前庭院水龙头（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0255 | 0.5
| 36 | 员村二横路程介大街33号大院30栋(东和花苑)（30栋门前庭院水龙头（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.005 | 0.31
| 37 | 员村二横路程介大街33号大院18-19栋(东和花苑)（小区外洗车商铺（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0044 | 0.31
| 38 | 员村二横路程介大街33号大院(东和花苑)29栋404 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.002 | 0.06
|  | 员村二横路程介大街33号大院27-29栋(东和花苑)（小区东边公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0016 | 0.47
| 39 | 员村二横路程介大街33号大院(东和花苑)26栋602 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | <0.0009 | 0.23
|  | 员村二横路程介大街33号大院25-26栋(东和花苑)（小区西门外洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0014 | 0.41
| 40 | 员村二横路程介大街33号大院(东和花苑)20栋旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.52 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0013 | 0.39
| 41 | 员村二横路程介大街33号大院4栋（东和花苑)（3栋一楼水龙头（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0014 | 0.56
| 42 | 员村二横路程介大街33号大院5栋(东和花苑)（5栋1梯401） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0205 | 0.06
|  | 员村二横路程介大街33号大院5栋(东和花苑)（4栋1楼商铺（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0034 | 0.37
| 43 | 员村二横路程介南社大街33号大院3栋(东和花苑)（3栋门口洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0014 | 0.38
| 44 | 天河区员村西街4号大院之1、2(旭日雅苑)（旭辉阁一楼左侧（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | <0.0009 | 0.52
| 45 | 天河区员村西街4号大院之3、4、5(旭日雅苑)（5栋404） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0014 | 0.19
|  | 天河区员村西街4号大院之3、4、5(旭日雅苑)（51号102（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0048 | 0.43
| 46 | 天河区员村西街4号大院之9、10(旭日雅苑)（9栋701） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0035 | 0.11
| 47 | 天河区员村西街4号大院之50-48、51-54(旭日雅苑)（51号402） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0017 | 0.2
| 48 | 东莞庄路亿豪东街A栋(天一新村)（A1-201） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0013 | 0.17
|  | 东莞庄路亿豪东街A栋(天一新村)（E栋脆皮鸡商铺（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0012 | 0.29
| 49 | 东莞庄路亿豪东街B栋(天一新村)（B1-104） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0047 | 0.15
|  | 东莞庄路亿豪东街B栋(天一新村)（E栋商铺水牛奶（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0018 | 0.31
| 50 | 东莞庄路亿豪东街C栋(天一新村)（C2-603） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0116 | 0.16
|  | 东莞庄路亿豪东街C栋(天一新村)（公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0178 | 0.32
| 51 | 天河区员村二横路11号大院55号401 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.043 | 0.05
| 52 | 天河区员村二横路11号大院57栋前洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0058 | 0.49
| 53 | 天河区员村二横路11号大院 之5、6梯（都市广场洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0044 | 0.29
| 54 | 天河区员村二横路11号大院之7、8梯（8号605） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0221 | 0.12
| 55 | 天河区员村二横路11号大院之9、10梯（居委会旁洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0083 | 0.36
| 56 | 天河区员村二横路11号大院之11、12梯（12号403） | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0058 | 0.07
| 57 | 天河区员村二横路11号大院76号77号78号（西南门附近商铺（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0054 | 0.32
| 58 | 天河区员村二横路11号大院80号81号82号83号（山坡停车场下面（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0041 | 0.28
| 59 | 天河区员村二横路11号大院24号25号（物业管理处旁（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0035 | 0.51
| 60 | 天河区员村二横路11号大院之13、14梯（14栋左侧水龙头（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0022 | 0.53
| 61 | 员村二横路11号大院(顺景楼)之14号603 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0024 | 0.07
| 62 | 员村二横路11号大院(美居花园)之6后面洗手间（进水口） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0027 | 0.45
| 63 | 员村二横路11号大院(美居花园)之1-603 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0215 | 0.08
| 64 | 广电物业(华颖花苑):天河区员村一横路员村西街七号大院60栋1、2梯（小区南对面洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0038 | 0.25
| 65 | 广电物业(华颖花苑)：天河区员村一横路员村西街七号大院59栋1、2、3梯天面（理发店门口（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0079 | 0.24
| 66 | 天河区员村一横路六大院华颖轩地下水池(华颖轩)（44栋1梯旁（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0088 | 0.29
| 67 | 珠江新城星汇云锦A1栋(华明路2号)（A1栋15楼水井房） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0014 | 0.09
|  | 珠江新城星汇云锦A1栋(华明路2号)1楼花店（进水口） | 直供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.003 | 0.29
| 68 | 珠江新城星汇云锦A2栋(华成路1号)15楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.56 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0015 | 0.05
|  | 珠江新城星汇云锦A2栋(华成路1号)2楼洗手间（进水口） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0044 | 0.21
| 69 | 珠江新城星汇云锦A3栋(华成路6号)15楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0018 | 0.08
|  | 珠江新城星汇云锦A3栋(华成路6号)2楼洗手间（进水口） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.004 | 0.28
| 70 | 珠江新城星汇云锦A4栋(华成路3号)15楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0012 | 0.09
|  | 珠江新城星汇云锦A4栋(华成路3号)2楼杂物间（进水口） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0029 | 0.31
| 71 | 黄埔大道中员村恒隆街天一庄11号1802 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.012 | 0.06
| 72 | 黄埔大道中员村恒隆街天一庄35号807 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0049 | 0.09
|  | 黄埔大道中员村恒隆街天一庄35号A塔、37号B塔、33号C塔（小区公共洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0101 | 0.44
| 73 | 黄埔大道中员村恒隆街天一庄47号桃园阁703 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.55 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0033 | 0.08
|  | 黄埔大道中员村恒隆街天一庄39号凤鸣阁、41号凝光阁、47号桃园阁（物业旁洗手池（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0028 | 0.47
| 74 | 黄埔大道员村山顶白马岗小区14栋西梯401 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0121 | 0.08
| 75 | 黄埔大道员村山顶白马岗小区百福楼地下（12栋402） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0045 | 0.14
| 76 | 黄埔大道员村山顶白马岗小区6栋1梯501 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0079 | 0.11
| 77 | 黄埔大道员村山顶白马岗小区7栋1梯（7栋2梯602） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0048 | 0.11
| 78 | 员村二横路1号（东璟花园）（公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0111 | 0.28
| 79 | 员村大道134-138号同乐花园D栋601 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.76 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0061 | 0.05
| 80 | 员村大道128-132号同乐花园E栋501 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.77 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0116 | 0.06
| 81 | 员村大道166-168号同乐花园G栋404 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.7 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0058 | 0.09
| 82 | 员村大道140-144号同乐花园C栋505 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.61 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0223 | 0.17
| 83 | 员村大道146-150号同乐花园B栋606 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0044 | 0.06
| 84 | 员村大道158-160号同乐花园F栋301（进水口） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.65 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0082 | 0.42
| 85 | 员村大道152-156号同乐花园A栋205（进水口） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0068 | 0.31
|  | 员村大道152-156号同乐花园A栋605号 | 二次供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.014 | 0.09
| 86 | 长兴路292号A梯(中诚苑)（503 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.5 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | <0.0045 | 0.1
| 87 | 长兴路324号(长兴小区)1002 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0045 | 0.07
| 88 | 御欣源物业(乐意居)：长兴路美景街18号101室（南门洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0107 | 0.31
| 89 | 天河区华观路长兴街慧源山庄1417号（麦当劳洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0045 | 0.35
| 90 | 长兴路472号(健丽花园)（花园右边洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | <0.0045 | 0.34
| 91 | 龙洞天源路11号庆龙街22号(育龙居)（D1-303） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.56 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0066 | 0.1
| 92 | 龙洞天源路11号庆龙街13号(育龙居)（A1-303） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0045 | 0.08
| 93 | 长兴路326(长兴小区)201 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | <0.0045 | 0.06
| 94 | 东莞庄路161号（7号楼）（外街振兴乡村商铺（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.34
| 95 | 东莞庄路161号（6号楼）（小区对面拖把池水龙头（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0045 | 0.49
| 96 | 东莞庄路161号（5号楼）（对面公共洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | <0.0045 | 0.37
| 97 | 粤垦物业金晖苑:粤垦路侨源大街14-16号（粤垦路公共洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | <0.0045 | 0.32
| 98 | 粤垦物业金晖苑:粤垦路侨源大街2-12号（小区对面商铺洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0045 | 0.49
| 99 | 员村西街万芳园北巷6号之6(万兴园）-102（进水口） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.36
| 100 | 员村西街万芳园北巷6号之7(万兴园）（小区内洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.34
| 101 | 员村二横路万芳园街8巷1号103（进水口） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.34
| 102 | 粤垦路521-523号（五星阁）（小区内洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | <0.0045 | 0.43
| 103 | 广州市天河区沐陂西路珠江嘉苑（东北环卫站（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.4
| 104 | 广州市天河区沐陂西路珠江嘉苑（北区16号旁洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0046 | 0.33
| 105 | 广州市天河区沐陂西路珠江嘉苑（L1a拖把池水龙头（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0045 | 0.36
| 106 | 广州市天河区沐陂西路珠江嘉苑（南区洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.35
| 107 | 黄埔大道西42号（杨箕小区）402 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | <0.0045 | 0.1
| 108 | 黄埔大道西58号（杨箕小区）401 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | <0.0045 | 0.08
| 109 | 黄埔大道西8号（杨箕小区）402 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | <0.0045 | 0.1
|  | 黄埔大道西6-8号（杨箕小区）（小区西边洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0045 | 0.39
| 110 | 员村二横路昌乐园小区12栋601 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0045 | 0.11
|  | 员村二横路昌乐园小区14栋402 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | <0.0045 | 0.09
|  | 员村二横路昌乐园小区16栋503 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | <0.0045 | 0.1
|  | 员村二横路昌乐园小区33栋803 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | <0.0045 | 0.05
|  | 员村二横路昌乐园小区34栋402 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | <0.0045 | 0.11
| 111 | 员村二横路昌乐园小区16栋旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.3
| 112 | 广州市天河区员村新村21号（2020服务到终端新健水池和泵房）（员村新村48号门口（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0227 | 0.41
| 113 | 粤垦物业（绿佳花园：侨光苑、工厂楼、工会楼)：燕都路50-76号南梯、北梯(70号水泵房进水口） | 直供水 | 未检出 | 13 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | <0.0045 | 0.28
|  | 粤垦物业（绿佳花园：侨光苑、工厂楼、工会楼)：燕都路50-76号南梯、北梯(58号105） | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | <0.0045 | 0.07
| 114 | 粤垦物业（绿佳花园：佳燕阁、工会楼旁边地下水池 ）：燕都路62、64、66、68号1－3梯(小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | <0.0045 | 0.35
| 115 | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路(汇贤楼)40号水泵房（进水口） | 直供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0045 | 0.39
| 116 | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路44号A栋(侨基楼)204 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.012 | 0.11
|  | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路44号A栋(侨基楼)(44号水泵房（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0045 | 0.35
| 117 | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路46号A栋(侨新楼)302 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0156 | 0.1
|  | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路46号A栋(侨新楼)(46号水泵房（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0045 | 0.38
| 118 | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路54号B栋(侨新楼)(54号水泵房进水口） | 直供水 | 未检出 | 14 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | <0.0045 | 0.39
| 119 | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路48号A栋(侨怡楼)A303 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | <0.0045 | 0.12
|  | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路48号A栋(侨怡楼)（48号楼下方洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0154 | 0.31
| 120 | 粤垦物业（汇侨楼）:燕都路(侨怡楼)（56号B-406） | 二次供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | <0.0045 | 0.09
| 121 | 燕都路70、72、74、76号瑞燕阁(绿佳花园)（70号一楼（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 14 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0282 | 0.31
| 122 | 天河华港北街5号(华建小区)302 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.68 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0432 | 0.11
|  | 天河华港北街5号(华建小区)（1号楼旁公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.63 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0096 | 0.41
| 123 | 天河华港北街3号(华建小区)805 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | <0.0045 | 0.09
| 124 | 广东航丰物业(华港花园)：中山大道华港花园（篮球场旁边（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0197 | 0.42
| 125 | 广东航丰物业(华港花园)：中山大道华港花园地下水池（华港商务一楼洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 11 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0074 | 0.44
| 126 | 天河东路华港西路(华建小区)22号旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0233 | 0.35
| 127 | 天河东路华港西路(华建小区)52号美团优选（进水口） | 直供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.028 | 0.27
| 128 | 天河东路华港西路华建小区)60号407 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0635 | 0.07
|  | 天河东路华港西路(华建小区)60号物业管理处（进水口） | 直供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0329 | 0.23
| 129 | 粤垦物业金燕花园:天河区金燕路（燕华阁)9号301 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | <0.0045 | 0.08
|  | 粤垦物业金燕花园:天河区金燕路（燕华阁)9号前洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | <0.0045 | 0.46
| 130 | 粤垦物业金燕花园:天河区金燕路 1号（燕秀阁)（3号404） | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | <0.0045 | 0.1
| 131 | 粤垦物业（金燕花园）：天河区金燕路23号401 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | <0.0045 | 0.1
|  | 粤垦物业（金燕花园）：天河区金燕路21、23、25号（20号旁洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0045 | 0.38
| 132 | 粤垦物业(金燕花园)：天河区金燕路28号202 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0062 | 0.09
|  | 粤垦物业(金燕花园)：天河区金燕路28\30\32号（26号旁洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | <0.0045 | 0.42
| 133 | 粤垦物业(金燕二区)：天河区燕都路金燕二区8号104 | 二次供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | <0.0045 | 0.09
| 134 | 粤垦物业(金燕二区)：天河区燕都路金燕二区4号104A | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | <0.0045 | 0.11
| 135 | 粤垦物业(金燕花园)：天河区粤垦路金燕街528号203 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | <0.0045 | 0.09
|  | 粤垦物业(金燕花园)：天河区粤垦路金燕街526号201 | 二次供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.11
| 136 | 天河区员村四横路百合路28号、30号、32号（百合苑）（32号一楼右侧洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 14 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0156 | 0.08
|  | 天河区员村四横路百合路28号、30号、32号（百合苑）（物业厨房） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0166 | 0.12
| 137 | 天河区员村四横路百合路139号、141号、143号（百合苑）（139号301） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.011 | 0.09
| 138 | 员村四横路1号大院15栋（23号403） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0119 | 0.05
| 139 | 员村四横路1号大院9栋（9栋2梯一楼） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.017 | 0.06