## Sheet1
广州市天河区二次供水检测情况表（2024年6月)
检测数据由广东贝源检测技术股份有限公司提供
区域 | 序号 | 指标 | 供水类型 | 检验项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | MPN/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100 CFU/mL | 15度 | 1NTU | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 0.3mg/L | 0.05~2mg/L
天河区东部片区 | 1 | 华翠街84、86、88号，86号1楼商铺水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.35
| 2 | 华翠街84、86、88号，88号403洗手池水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 8.03 | ＜0.05 | 0.09
| 3 | 华翠街88号604洗手盘水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.78 | ＜0.05 | 0.12
| 4 | 华翠街84、86、88号，86号902厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | ＜0.05 | 0.13
| 5 | 华翠街84号603厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | ＜0.05 | 0.14
| 6 | 华翠街23号Y型楼1楼洗手池水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.35
| 7 | 华翠街23号Y型楼603洗手盘水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.69 | ＜0.05 | 0.11
| 8 | 华翠街23号Y型楼901洗手间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.71 | ＜0.05 | 0.13
| 9 | 建中路广海小区F栋303洗手间水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | ＜0.05 | 0.26
| 10 | 建中路广海小区F栋501厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.78 | ＜0.05 | 0.07
| 11 | 建中路广海小区F栋天面水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.22 | ＜0.05 | 0.09
| 12 | 建中路海晖楼1楼水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.29
| 13 | 建中路海晖楼501洗手间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.15
| 14 | 建中路海晖楼1006厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.28 | ＜0.05 | 0.16
| 15 | 棠下碧丽苑B1栋-B4栋1楼洗手间水龙头[进]天河区棠下 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.29 | ＜0.05 | 0.47
| 16 | 天河区棠下碧丽苑B1栋-B4栋，B1栋1梯501洗手间龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.72 | ＜0.05 | 0.18
| 17 | 天河区棠下碧丽苑B1栋-B4栋，B4栋4梯401厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.81 | ＜0.05 | 0.09
| 18 | 天河区棠下碧丽苑A1栋-A4栋，A3栋101厨房龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.71 | ＜0.05 | 0.38
| 19 | 天河区棠下碧丽苑A1栋-A4栋，A1栋401厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.17
| 20 | 天河区棠下碧丽苑A1栋602厨房水龙头[出水2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.13
| 21 | 天河区棠下碧丽苑A1栋-A4栋，A2栋天面水池[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | ＜0.05 | 0.17
| 22 | 天河区棠下碧丽苑A1栋-A4栋，A4栋802洗手间水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.77 | ＜0.05 | 0.18
| 23 | 天河区棠下碧丽苑A1栋-A4栋，A3栋402洗手间水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.14
| 24 | 棠下北社大厦1-4梯1楼士多店水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜0.05 | 0.31
| 25 | 棠下北社大厦1-4梯，1梯1303洗手间水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | ＜0.05 | 0.17
| 26 | 棠下北社大厦1-4梯，1梯602厨房龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.25 | ＜0.05 | 0.16
| 27 | 棠下北社大厦1-4梯，2梯1301洗手间龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | ＜0.05 | 0.14
| 28 | 棠下北社大厦1-4梯，2梯902厨房水龙头[出水口4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.15
| 29 | 棠下北社大厦1-4梯，3梯1204厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.17
| 30 | 棠下北社大厦1-4梯，4梯1002阳台水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | ＜0.05 | 0.14
| 31 | 棠下远洋小区18、19、20号1楼洗手池水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | ＜0.05 | 0.49
| 32 | 棠下远洋小区18、19、20号，19号804厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.18
| 33 | 棠下远洋小区18、19、20号，19号503洗手间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | ＜0.05 | 0.19
| 34 | 棠下远洋小区18、19、20号，18号402洗手间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.17
| 35 | 棠下远洋小区18、19、20号，20号503洗手间水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.72 | ＜0.05 | 0.19
| 36 | 棠下远洋小区21，22，23号一楼102厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | ＜0.05 | 0.33
| 37 | 棠下远洋小区21，22，23号，21号402厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.15
| 38 | 棠下远洋小区21，22，23号，22号904厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.17
| 39 | 棠下远洋小区21，22，23号，22号601洗手间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.15
| 40 | 棠下远洋小区21，22，23号，23号天台水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.17
| 41 | 棠下远洋小区24、25、26号1楼商铺水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | ＜0.05 | 0.43
| 42 | 棠下远洋小区24、25、26号,24号902厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.13
| 43 | 棠下远洋小区24、25、26号,25号903厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.15
| 44 | 棠下远洋小区24、25、26号,25号702洗手间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | ＜0.05 | 0.14
| 45 | 棠下善庆村A、B、C、D、E、F栋1楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.39
| 46 | 棠下善庆村A栋403厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.14
| 47 | 棠下善庆村A栋603厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.11
| 48 | 棠下善庆村B栋902洗手间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.13
| 49 | 棠下善庆村F栋902天台水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.17
| 50 | 棠下善庆村C栋503厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | ＜0.05 | 0.16
| 51 | 棠下善庆村D栋901天面水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.12
| 52 | 棠下善庆村E栋803洗手间水龙头[出7] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.12
| 53 | 大观中路新泰小区E栋，1楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | ＜0.05 | 0.51
| 54 | 大观中路新泰小区E栋1梯404厨房[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜0.05 | 0.19
| 55 | 大观中路新泰小区E栋1梯1002厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | ＜0.05 | 0.33
| 56 | 大观中路新泰小区E栋2梯802走廊水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.26
| 57 | 大观中路新泰街A栋1楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.22 | ＜0.05 | 0.4
| 58 | 大观中路新泰街A栋1梯402厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | ＜0.05 | 0.18
| 59 | 大观中路新泰街A栋2梯401洗手间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | ＜0.05 | 0.24
| 60 | 大观中路新泰街A栋3梯403阳台水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.18
| 61 | 大观中路新泰街A栋4梯404阳台水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.15
| 62 | 棠下远景楼A、B栋1楼商铺[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | ＜0.05 | 0.43
| 63 | 棠下远景楼A栋（1-2）502厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | ＜0.05 | 0.09
| 64 | 棠下远景楼A栋（3-4）602厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.15
| 65 | 棠下远景楼A栋（5-6）406厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.28
| 66 | 棠下远景楼B栋5-6 405卫生间水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.44 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.16
| 67 | 棠下远景楼B栋（3-4）501洗手间水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | ＜0.05 | 0.09
| 68 | 华南御景园三期C13栋1楼洗手池[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜0.05 | 0.21
| 69 | 华南御景园三期C13栋802厨房水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.05 | ＜0.05 | 0.15
| 70 | 华观路华南御景园一期，花基水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | ＜0.05 | 0.29
| 71 | 华观路华南御景园一期A4栋厨房水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜0.05 | 0.1
| 72 | 华观路华南御景园二期1楼管理处水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.02 | ＜0.05 | 0.34
| 73 | 华观路华南御景园二期A8-8003厨房水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.18
| 74 | 华观路华南御景园三期东区201厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.29
| 75 | 华观路华南御景园三期东区901厨房水龙头[出水] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.21 | ＜0.05 | 0.13
| 76 | 华观路华南御景园三期西区55栋101阳台水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.22
| 77 | 华观路华南御景园三期西区701厨房水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.09
| 78 | 枫叶路8号加拿大花园魁北克1、2号，一楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.16 | 无异臭、异味 | 无 | 7.33 | ＜0.05 | 0.31
| 79 | 枫叶路8号加拿大花园魁北克1、2号，2号23K厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.17
| 80 | 枫叶路8号加拿大花园魁北克1、2号，2号10E洗手间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.18
| 81 | 枫叶路8号加拿大花园魁北克1、2号，1号9E洗手间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | ＜0.05 | 0.1
| 82 | 枫叶路8号加拿大花园魁北克1、2号，1号16J厨房水龙头[出水口4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | ＜0.05 | 0.11
| 83 | 加拿大花园多伦多阁1楼洗手池水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.37 | ＜0.05 | 0.4
| 84 | 枫叶路3号加拿大花园多伦多阁25H厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜0.05 | 0.14
| 85 | 加拿大花园多伦多阁18J厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.16
| 86 | 枫叶路3号加拿大花园多伦多阁9C厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | ＜0.05 | 0.17
| 87 | 枫叶路加拿大花园渥太华阁4号1楼管理处水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | ＜0.05 | 0.32
| 88 | 枫叶路加拿大花园渥太华阁4号280E洗手间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | ＜0.05 | 0.11
| 89 | 枫叶路加拿大花园渥太华阁4号，1907洗手间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.28 | ＜0.05 | 0.12
| 90 | 枫叶路加拿大花园渥太华阁4号1002厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.11
| 91 | 枫叶路加拿大花园温哥华阁5、6、7号,1楼洗手池水龙头[进水]5号 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.1 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | ＜0.05 | 0.36
| 92 | 枫叶路加拿大花园温哥华阁5、6、7号,5号4C厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.08
| 93 | 枫叶路加拿大花园温哥华阁5、6、7号,6号楼22D厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | ＜0.05 | 0.08
| 94 | 枫叶路加拿大花园温哥华阁5、6、7号,6号楼16D厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.13
| 95 | 枫叶路加拿大花园温哥华阁5、6、7号,7号22G洗手间水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.09
| 96 | 枫叶路加拿大花园温哥华阁5、6、7号,7号16B房厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.14
| 97 | 枫叶路加拿大花园8号楼1楼地产交易商铺洗手间水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | ＜0.05 | 0.28
| 98 | 枫叶路加拿大花园8号楼1层健身馆洗手水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | ＜0.05 | 0.14
| 99 | 枫叶路加拿大花园8号楼5层公司洗手池水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.06
| 100 | 枫叶路加拿大花园8号楼3层公司洗手水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | ＜0.05 | 0.13
| 101 | 枫叶路加拿大花园8-10号幼儿园1楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.15
| 102 | 枫叶路加拿大花园8-10号幼儿园301室洗手间[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | ＜0.05 | 0.12
| 103 | 小新塘复建区E地块E01栋一楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.13 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | ＜0.05 | 0.31
| 104 | 小新塘复建区E地块E06栋1606B洗手间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | ＜0.05 | 0.14
| 105 | 小新塘复建区E地块E06栋0902厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜0.05 | 0.12
| 106 | 小新塘复建区E地块E05栋1202厨房[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | ＜0.05 | 0.17
| 107 | 小新塘复建区E地块E04栋0904厨房水龙头[出水口4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.17 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | ＜0.05 | 0.14
| 108 | 小新塘复建区E地块E03栋1205厨房[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.1
| 109 | 小新塘复建区E地块E02栋1603洗手间水龙头[出水口6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.09
| 110 | 小新塘复建区E地块E02栋0802厨房水龙头[出水口7] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.16
| 111 | 小新塘复建区E地块E01栋0907洗手间水龙头[出8] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.16
| 112 | 小新塘复建区F地块F01栋一楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.29
| 113 | 小新塘复建区F地块F01栋1102厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | ＜0.05 | 0.11
| 114 | 小新塘复建区F地块F02栋2405厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.72 | ＜0.05 | 0.18
| 115 | 小新塘复建区F地块F03栋1606厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.09
| 116 | 小新塘复建区F地块F04栋1502厨房[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | ＜0.05 | 0.07
| 117 | 小新塘复建区F地块F05栋1606厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.2
| 118 | 棠石路新景苑A1、A2、A3座,A1梯201厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.22
| 119 | 棠石路新景苑A1、A2、A3座,A1梯402洗手间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.12
| 120 | 棠石路新景苑A1、A2、A3座,A1-2梯703厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | ＜0.05 | 0.07
| 121 | 棠石路新景苑A1、A2、A3座,A2-1梯402厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | ＜0.05 | 0.06
| 122 | 棠石路新景苑A1、A2、A3座,A2-2梯401洗手间水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.37 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | ＜0.05 | 0.12
| 123 | 棠石路新景苑A1、A2、A3座,A2-3梯606厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | ＜0.05 | 0.12
| 124 | 棠石路新景苑A1、A2、A3座,A3-1梯903厨房水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.08
| 125 | 棠石路新景苑A1、A2、A3座,A3-2梯403厨房水龙头[出7] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | ＜0.05 | 0.06
| 126 | 棠石路新景苑A1、A2、A3座,A3-3梯402洗手间水龙头[出水口8] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.12
| 127 | 天河区棠石路新景苑B座、B1座、B2座,B1-B2梯202厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | ＜0.05 | 0.19
| 128 | 天河区棠石路新景苑B座、B1座、B2座,B1-B2梯402洗手间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | ＜0.05 | 0.11
| 129 | 天河区棠石路新景苑B座、B1座、B2座,B2-B1梯302洗手间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.08
| 130 | 天河区棠石路新景苑B座、B1座、B2座,B2栋1梯501阳台水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.1
| 131 | 天河区棠石路新景苑B座、B1座、B2座,B2栋2梯403洗手间水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | ＜0.05 | 0.08
| 132 | 棠石路新景苑C1C2C3梯1楼商铺水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.19
| 133 | 棠石路新景苑C1C2C3梯，C1梯401厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | ＜0.05 | 0.1
| 134 | 棠石路新景苑C1-2梯404洗手间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | ＜0.05 | 0.05
| 135 | 棠石路新景苑C1C2C3梯，C1-2梯603厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | ＜0.05 | 0.07
| 136 | 棠石路新景苑C1C2C3梯，C2-2梯厨房水龙头806[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.07
| 137 | 棠石路新景苑C1C2C3梯，C2-1梯707洗手间水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.37 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | 0.07
| 138 | 枫华苑18-20号，1楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.2
| 139 | 枫叶路枫华苑18号、20号，18号603厨房[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | ＜0.05 | 0.1
| 140 | 枫叶路枫华苑18号、20号，18号901洗手间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | ＜0.05 | 0.08
| 141 | 枫叶路枫华苑18号、20号，20号802厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | ＜0.05 | 0.09
| 142 | 枫华路枫华苑22.24.26号1楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.14 | ＜0.05 | 0.32
| 143 | 枫华路枫华苑24号407洗手间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.15
| 144 | 枫华路枫华苑22.24.26号，703洗菜池水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.16
| 145 | 枫华路枫华苑22号902厨房水龙头[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | ＜0.05 | 0.15
| 146 | 枫华路枫华苑22.24.26号，26号909洗手间水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.71 | ＜0.05 | 0.12
| 147 | 枫叶路华景里C栋302厨房水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.28
| 148 | 枫叶路华景里C栋19层水表房龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜0.05 | 0.12
| 149 | 枫叶路华景里B栋1路洗手池水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.15 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.3
| 150 | 枫叶路华景里B栋200厨房水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.12
| 151 | 华景锦苑C1-C3栋1楼洗手池水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | ＜0.05 | 0.37
| 152 | 华景锦苑C1-C3栋1603洗手间水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.24 | ＜0.05 | 0.14
| 153 | 科韵路广海花园二期ABC座1楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.26
| 154 | 科韵路广海花园二期ABC座，A2梯804厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 8.38 | ＜0.05 | 0.13
| 155 | 科韵路广海花园二期ABC座A2梯503厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.39 | 无异臭、异味 | 无 | 7.74 | ＜0.05 | 0.1
| 156 | 科韵路广海花园二期ABC座A1梯703厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 7.75 | ＜0.05 | 0.08
| 157 | 科韵路广海花园二期ABC座B1梯厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.37 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | ＜0.05 | 0.13
| 158 | 科韵路广海花园二期ABC座B2梯902厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.11
| 159 | 科韵路广海花园二期ABC座，C梯602厨房水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | ＜0.05 | 0.08
| 160 | 科韵路广海花园二期D、E座1楼物业办公室水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | ＜0.05 | 0.27
| 161 | 科韵路广海花园二期E2梯904洗手间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | ＜0.05 | 0.16
| 162 | 科韵路广海花园二期D、E座，E1梯404洗手间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | 0.1
| 163 | 科韵路广海花园二期D、E座，D2梯701厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.37 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.08
| 164 | 科韵路广海花园二期D、E座，D2梯901厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.12
| 165 | 科韵路广海花园二期D、E座，D1梯402洗手间[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | 0.13
| 166 | 科韵路科韵大厦住宅区，商用区1楼水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | ＜0.05 | 0.37
| 167 | 科韵路科韵大厦601管理处水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.89 | ＜0.05 | 0.13
| 168 | 科韵路科韵大厦4楼商用区洗手间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.95 | ＜0.05 | 0.07
| 169 | 科韵路科韵大厦住宅区802厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.13
| 170 | 科韵路科韵大厦住宅区503洗手间水龙头出水口[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | ＜0.05 | 0.12
| 171 | 科韵路五华大厦1楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | ＜0.05 | 0.32
| 172 | 科韵路五华大厦1梯604洗手间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜0.05 | 0.11
| 173 | 科韵路五华大厦1梯903厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | 0.09
| 174 | 科韵路五华大厦2梯天面水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.77 | ＜0.05 | 0.14
| 175 | 建华路103-107号1楼洗地拖水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | ＜0.05 | 0.29
| 176 | 建华路103-107号，103号天面水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.11
| 177 | 建华路103-107号，105号天面水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | ＜0.05 | 0.14
| 178 | 建华路103-107号，107号802厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 7.69 | ＜0.05 | 0.17