## Sheet1
广州市天河区二次供水检测情况表（2024年10月）
检测数据由广东华清生态环境有限公司提供
区域 | 序号 | 指标 | 供水类型 | 检测项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | MPN/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100CFU/mL | 15度 | 1 NTU | 无异臭、异味 | 无量纲 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 0.3 mg/L | 0.05～2mg/L
东北部片区 | 1 | 天河区（东成花园）黄埔大道中195号之九天台洗手台 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0022 | 0.23
|  | 天河区（东成花园）黄埔大道中195号之九 楼下停车场（进水） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.003 | 0.47
| 2 | 天河区(东成花园) 黄埔大道中181号门口水龙头（进水口） | 直供水 | 未检出 | 19 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0043 | 0.29
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中181号308 | 二次供水 | 未检出 | 13 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0077 | 0.13
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中181号305 | 二次供水 | 未检出 | 11 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0066 | 0.11
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中181号410 | 二次供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0061 | 0.06
| 3 | 天河区(东成花园) 黄埔大道中183号506 | 二次供水 | 未检出 | 18 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0258 | 0.13
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中185号805 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.012 | 0.06
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中183号611 | 二次供水 | 未检出 | 24 | <5 | 0.64 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0185 | 0.06
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中183号前洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 28 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0145 | 0.29
| 4 | 天河区(东成花园) 黄埔大道中153号704 | 二次供水 | 未检出 | 14 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0083 | 0.05
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中155号502 | 二次供水 | 未检出 | 18 | <5 | 0.76 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.008 | 0.05
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中155号前洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 27 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0046 | 0.36
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中157号101 | 二次供水 | 未检出 | 23 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0088 | 0.08
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中1159号404 | 二次供水 | 未检出 | 14 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0087 | 0.05
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中159号702 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0103 | 0.05
| 5 | 天河区(东成花园) 黄埔大道中163号301 | 二次供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0264 | 0.07
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中163号之一302 | 二次供水 | 未检出 | 16 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0124 | 0.07
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中163/163-1（小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 24 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0095 | 0.21
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中163号之一彩票店 | 二次供水 | 未检出 | 20 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.027 | 0.11
| 6 | 天河区(东成花园) 黄埔大道中195号之七天台水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 45 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0017 | 0.26
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中195号之六天台水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 38 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0012 | 0.29
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中195号之五802 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0122 | 0.05
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中195号之五502 | 二次供水 | 未检出 | 16 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0078 | 0.07
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中195号之八楼下垃圾分类旁（进水口） | 直供水 | 未检出 | 24 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.004 | 0.33
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中195号之八601 | 二次供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.62 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0033 | 0.20
| 7 | 天河区(东成花园) 黄埔大道中195号之一楼下垃圾分类处洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 14 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0157 | 0.54
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中195号之二1002 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0168 | 0.21
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中195号之一天台水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 23 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0036 | 0.24
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中195号之一天台水龙头2 | 二次供水 | 未检出 | 24 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0033 | 0.10
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中195号之三天台水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 18 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0051 | 0.12
|  | 天河区(东成花园) 黄埔大道中195号之四天台水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 22 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0064 | 0.17
| 8 | (乐雅苑):广州市天河区黄埔大道中288号（停车场出口旁（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 13 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0036 | 0.67
|  | (乐雅苑):广州市天河区黄埔大道中288号（管理处洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0027 | 0.06
|  | (乐雅苑):广州市天河区黄埔大道中288号（E栋403） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0076 | 0.08
|  | (乐雅苑):广州市天河区黄埔大道中288号（A栋406） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0044 | 0.05
|  | (乐雅苑):广州市天河区黄埔大道中288号（B栋504） | 二次供水 | 未检出 | 18 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0034 | 0.08
|  | (乐雅苑):广州市天河区黄埔大道中288号（C栋508） | 二次供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0042 | 0.13
|  | (乐雅苑):广州市天河区黄埔大道中288号（D栋405） | 二次供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0053 | 0.16
| 9 | 天河区(粤韵庭园):广州市黄埔大道中215号之102号（4栋902） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0046 | 0.15
|  | 天河区(粤韵庭园):广州市黄埔大道中215号之102号（4栋904） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0084 | 0.13
|  | 天河区(粤韵庭园):广州市黄埔大道中215号之102号（小区门口公共洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0029 | 0.34
| 10 | 天河区(泰然楼):广州黄埔大道中165号201 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0042 | 0.18
|  | 天河区(泰然楼):广州黄埔大道中165号703 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.006 | 0.11
|  | 天河区(泰然楼):广州黄埔大道中169号602 | 二次供水 | 未检出 | 0 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0125 | 0.09
|  | 天河区(泰然楼):广州黄埔大道中171号702 | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0114 | 0.14
|  | 天河区(泰然楼):广州黄埔大道中165-179号A栋（一楼商铺胜龙鲜牛肉（进水）） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0165 | 0.39
| 11 | 天河区黄埔大道中141-147号（4楼右侧洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 30 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0108 | 0.13
|  | 天河区黄埔大道中141-147号（4楼中间洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 38 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0119 | 0.05
|  | 天河区黄埔大道中141-147号（4楼左侧洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 44 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0148 | 0.06
|  | 天河区黄埔大道中141-147号（3楼右侧洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 11 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0113 | 0.07
|  | 天河区黄埔大道中141-147号（3楼中间洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0031 | 0.15
|  | 天河区黄埔大道中141-147号（3楼左侧洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 17 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0096 | 0.13
|  | 天河区黄埔大道中141-147号（停车场入口旁（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 16 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0049 | 0.20
| 12 | 天河区黄埔大道中2295号303 | 二次供水 | 未检出 | 20 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0186 | 0.05
|  | 天河区黄埔大道中293号503 | 二次供水 | 未检出 | 36 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0061 | 0.05
|  | 天河区黄埔大道中291号603 | 二次供水 | 未检出 | 34 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0154 | 0.05
|  | 天河区黄埔大道中289号502 | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0023 | 0.05
|  | 天河区黄埔大道中287号302 | 二次供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0042 | 0.12
|  | 天河区黄埔大道中265-295号（小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0184 | 0.24
|  | 天河区黄埔大道中285号801 | 二次供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0252 | 0.16
|  | 天河区黄埔大道中283号602 | 二次供水 | 未检出 | 14 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0055 | 0.14
|  | 天河区黄埔大道中267号402 | 二次供水 | 未检出 | 23 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0118 | 0.15
|  | 天河区黄埔大道中265号306 | 二次供水 | 未检出 | 22 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0061 | 0.15
|  | 天河区黄埔大道中265号705 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.5 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0072 | 0.16
|  | 天河区黄埔大道中269号502 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0036 | 0.16
|  | 天河区黄埔大道中269号802 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0041 | 0.14
| 13 | 天河区黄埔大道中253-259号(天润大厦)（南座401） | 二次供水 | 未检出 | 18 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0297 | 0.07
|  | 天河区黄埔大道中253-259号(天润大厦)（南座1402） | 二次供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0158 | 0.05
|  | 天河区黄埔大道中253-259号(天润大厦)（北座302（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0081 | 0.39
| 14 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A3栋D栋2梯302 | 二次供水 | 未检出 | 29 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.008 | 0.13
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A3栋D栋1梯204 | 二次供水 | 未检出 | 28 | <5 | 0.5 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0095 | 0.14
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A3栋D栋3梯401 | 二次供水 | 未检出 | 18 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0199 | 0.13
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A3栋D栋4梯201 | 二次供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.67 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0134 | 0.11
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A3栋D栋4梯404 | 二次供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0552 | 0.11
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A3栋D栋（停车场出口旁（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 20 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0201 | 0.22
| 15 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A1栋B栋（A1栋右705） | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.52 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.009 | 0.05
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园B栋西梯302 | 二次供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0100 | 0.11
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园B栋东梯302 | 二次供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.72 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0123 | 0.09
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A1栋左205 | 二次供水 | 未检出 | 19 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0079 | 0.13
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A1栋左601 | 二次供水 | 未检出 | 13 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.009 | 0.12
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A1栋B栋（5号123号商铺（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0369 | 0.70
| 16 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A2栋东梯403 | 二次供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0062 | 0.12
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园AC栋东梯204 | 二次供水 | 未检出 | 14 | <5 | 0.65 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0134 | 0.06
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园C栋东梯203 | 二次供水 | 未检出 | 16 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0262 | 0.12
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园C栋西梯204 | 二次供水 | 未检出 | 13 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0067 | 0.14
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A2栋西梯304 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0175 | 0.16
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A2栋C栋（D栋中间商铺（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 18 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0325 | 0.28
| 17 | 天河区(海景中心):广州市黄埔大道中144－152号西塔810 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0076 | 0.23
|  | 天河区(海景中心):广州市黄埔大道中144－152号西塔1206 | 二次供水 | 未检出 | 38 | <5 | 0.8 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0262 | 0.06
|  | 天河区(海景中心):广州市黄埔大道中144－152号西塔（E层东塔洗手间（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0065 | 0.34
| 18 | 天河区（泰然居）：广州黄埔大道中179号（1栋101） | 二次供水 | 未检出 | 15 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0027 | 0.07
|  | 天河区（泰然居）：广州黄埔大道中179号（小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0046 | 0.22
| 19 | 天河区（泰然楼）：广州黄埔大道中173号301 | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0063 | 0.06
|  | 天河区（泰然楼）：广州黄埔大道中177号303 | 二次供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0061 | 0.11
|  | 天河区（泰然楼）：广州黄埔大道中177号健身房 | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.008 | 0.12
|  | 天河区（泰然楼）：广州黄埔大道中175号302 | 二次供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0074 | 0.15
|  | 天河区（泰然楼）：广州黄埔大道中165-179号B栋（公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0033 | 0.49
| 20 | 天河区(海景中心):广州市黄埔大道中144－152号东塔710 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0049 | 0.07
|  | 天河区(海景中心):广州市黄埔大道中144－152号东塔905 | 二次供水 | 未检出 | 12 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0097 | 0.08
|  | 天河区(海景中心):广州市黄埔大道中144－152号东塔1003 | 二次供水 | 未检出 | 7 | <5 | 0.68 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.013 | 0.07
|  | 天河区(海景中心):广州市黄埔大道中144－152号东塔1201 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.029 | 0.06
|  | 天河区(海景中心):广州市黄埔大道中144－152号东塔（E层庭院西侧（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0073 | 0.38
| 21 | 天河区黄埔大道东841号（A1栋401） | 二次供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0124 | 0.15
|  | 天河区黄埔大道东841号（A2栋502） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0127 | 0.14
|  | 天河区黄埔大道东841号（小区旁加油站洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 20 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0191 | 0.50
|  | 天河区黄埔大道东841号（C2栋302） | 二次供水 | 未检出 | 13 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0101 | 0.16
|  | 天河区黄埔大道东841号（B1栋402） | 二次供水 | 未检出 | 14 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0111 | 0.17
|  | 天河区黄埔大道东841号（C1栋402） | 二次供水 | 未检出 | 16 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0101 | 0.07
| 22 | 天河区黄埔大道东6-8号（天诚居）（6号1404） | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0125 | 0.14
|  | 天河区黄埔大道东6-8号（天诚居）（4号1003） | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0186 | 0.13
|  | 天河区黄埔大道东6-8号（天诚居）（4号1002） | 二次供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.56 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.018 | 0.16
|  | 天河区黄埔大道东6-8号（天诚居）（停车场出口（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0055 | 0.28
| 23 | 天河区黄埔大道东12号404 | 二次供水 | 未检出 | 14 | <5 | 0.57 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0301 | 0.16
|  | 天河区黄埔大道东10号301 | 二次供水 | 未检出 | 15 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0303 | 0.05
|  | 天河区黄埔大道东10-12号（小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.028 | 0.41
| 24 | 天河区黄埔大道中伟诚街1号商铺彩票店（进水口） | 直供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.007 | 0.36
|  | 天河区黄埔大道中伟诚街5号606 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0137 | 0.13
|  | 天河区黄埔大道中伟诚街5号304 | 二次供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0047 | 0.13
|  | 天河区黄埔大道中伟诚街1号601 | 二次供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0195 | 0.08
| 25 | 天河区黄埔大道中197号伟诚街（伟诚广场）7号804 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0146 | 0.10
|  | 天河区黄埔大道中197号伟诚街7号9号（伟诚广场）（小区停车场出口旁（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0195 | 0.40
|  | 天河区黄埔大道中197号伟诚街（伟诚广场）9号405 | 二次供水 | 未检出 | 14 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0076 | 0.13
| 26 | 天河区黄埔大道中197号伟诚街（伟诚广场）11号保安亭旁（进水口） | 直供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0049 | 0.45
|  | 天河区黄埔大道中197号伟诚街（伟诚广场）11号404 | 二次供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0095 | 0.15
|  | 天河区黄埔大道中197号伟诚街（伟诚广场）13号302 | 二次供水 | 未检出 | 11 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0063 | 0.17
|  | 天河区黄埔大道中197号伟诚街（伟诚广场）15号604 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0088 | 0.07
| 27 | 天河区黄大埔大道中197号伟诚广场甲栋（棠石路197号、黄埔大道中205-207号）（3A层洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0043 | 0.16
|  | 天河区黄大埔大道中197号伟诚广场甲栋（棠石路197号、黄埔大道中205-207号）（3A层洗澡间） | 二次供水 | 未检出 | 14 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0044 | 0.18
|  | 天河区黄大埔大道中197号伟诚广场甲栋（棠石路197号、黄埔大道中205-207号）（甲栋花园靠近停车场出口（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0037 | 0.52
| 28 | 天河区黄大埔大道中197号伟诚广场乙栋（棠石路197号、黄埔大道中205-207号）（4楼洗手台） | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0053 | 0.12
|  | 天河区黄大埔大道中197号伟诚广场乙栋（棠石路197号、黄埔大道中205-207号）（3楼洗手间） | 二次供水 | 未检出 | 10 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0044 | 0.07
|  | 天河区黄大埔大道中197号伟诚广场乙栋（棠石路197号、黄埔大道中205-207号）（小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.011 | 0.40