## Sheet1 (2)
广州市天河区西部片区二次供水检测情况表（2025年6月）
检测数据由广州市水务科学研究院有限公司提供
区域 | 序号 | 指标 | 供水类型 | 检验项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | CFU/100 mL | CFU/mL | 度 | NTU | 级 | 无 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100 CFU/mL | 15度 | 1 NTU | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.3 mg/L | 0.05～2mg/L
天河区西部片区 | 1 | 石牌东路245号1楼洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.22
|  | 石牌东路235号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0138 | 0.06
|  | 石牌东路237号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0092 | 0.06
|  | 石牌东路239号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.05
|  | 石牌东路241号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0090 | 0.05
|  | 石牌东路243号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 20 | <5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0063 | 0.08
|  | 石牌东路245号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.09
|  | 石牌东路245号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0182 | 0.09
| 2 | 广州市天河区五一小学1楼洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.28
|  | 广州市天河区五一小学4楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.06
| 3 | 广州市天河区侨怡幼儿园门口洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.21
| 4 | 广州市人民政府机关幼儿园饭堂旁边洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.17
| 5 | 广州市天河区昌乐小学教学楼1楼洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.12
| 6 | 广州市天河区旭日雅苑幼儿园1楼洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.33
| 7 | 天河路547号旁公共洗手盆(龙口小区龙苑大厦) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.36
|  | 天河路551号5楼(龙口小区龙苑大厦) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0060 | 0.09
|  | 天河路551号11楼(龙口小区龙苑大厦) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0047 | 0.10
|  | 天河路549号10楼(龙口小区龙苑大厦) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.08
|  | 天河路547号11楼(龙口小区龙苑大厦) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.07
| 8 | 天新物业(天河路）：天河路182号旁公共洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.14
|  | 天新物业(天河路）：天河路182号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.06
|  | 天新物业(天河路）：天河路180号3楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.07
| 9 | 美居物业(新宿舍):天河路118号旁公共洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.14
|  | 美居物业(新宿舍):天河路118号楼顶公共水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.08
| 10 | 天河南二路32号旁洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.21
|  | 天河南二路30号天面水管出水口 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.07
|  | 天河南二路32号天面水管出水口 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.06
|  | 天河南二路32号18楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.06
| 11 | 广东人兴物业(丰兴广场)：天河南二路25－37号管理处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.25
|  | 广东人兴物业(丰兴广场)：天河南二路25－37号德兴阁5楼平台水管出水口 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.08
|  | 广东人兴物业(丰兴广场)：天河南二路25－37号和兴阁5楼平台水管出水口 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.07
|  | 广东人兴物业(丰兴广场)：天河南二路25－37号华兴阁5楼平台水管出水口 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.07
|  | 广东人兴物业(丰兴广场)：天河南二路25－37号中兴阁5楼平台水管出水口 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.06
|  | 广东人兴物业(丰兴广场)：天河南二路25－37号德兴阁13楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.06
| 12 | 天河南二路26-28号大门口旁洗手盆(星辰大厦) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.22
|  | 天河南二路26-28号18楼宿舍(星辰大厦) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.06
|  | 天河南二路26-28号天面水管出水口(星辰大厦) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.08
| 13 | 天河南二路40号旁洗手盆（康平大厦） | 直供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.15
|  | 天河南二路40号天面公共水龙头（康平大厦） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.09
|  | 天河南二路40号16楼（康平大厦） | 二次供水 | 未检出 | 32 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.07
| 14 | 开发区房地产(建丰大厦)：天河南二路8号建丰大厦管理处 | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.18
|  | 开发区房地产(建丰大厦)：天河南二路8号建丰大厦天面右侧水池旁水管出水口 | 二次供水 | 未检出 | 37 | <5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0046 | 0.08
|  | 开发区房地产(建丰大厦)：天河南二路8号建丰大厦天面左侧水池旁水管出水口 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.06
|  | 开发区房地产(建丰大厦)：天河南二路8号建丰大厦24楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.06
| 15 | 赛葆物业(五所小区)：东莞庄路112号8幢旁公共洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.20
|  | 赛葆物业(五所小区)：东莞庄路112号32幢二单元4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.09
|  | 赛葆物业(五所小区)：东莞庄路112号32幢二单元8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.10
| 16 | 沙河花生竂九巷16号2楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.31
|  | 沙河花生竂九巷16号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0208 | 0.08
| 17 | 远洋物业(远洋花生寮)：禺东西路花生寮29号大门口公共洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.28
|  | 远洋物业(远洋花生寮)：禺东西路花生寮29号之三7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.11
|  | 远洋物业(远洋花生寮)：禺东西路花生寮29号之五6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.10
|  | 远洋物业(远洋花生寮)：禺东西路花生寮29号之五5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.08
|  | 远洋物业(远洋花生寮)：禺东西路花生寮29号之八8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.09
|  | 远洋物业(远洋花生寮)：禺东西路花生寮29号之九6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.11
| 18 | 广州市第八十九中学保安室旁水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.15
|  | 广州市第八十九中学至德楼5楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0128 | 0.06
| 19 | 广州市天河区瑜翠园幼儿园保安室旁水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.11
| 20 | 广州市天河区高塘石小学保安室旁洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.25
|  | 广州市天河区高塘石小学教学楼4楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.12
|  | 广州市天河区高塘石小学综合楼5楼洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0109 | 0.08
| 21 | 新塘街新塘股份合作经济联社1楼洗手盆（新塘村） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.49
| 22 | 新塘街凌塘股份合作经济联社1楼洗手盆（凌塘村） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0161 | 0.27
| 23 | 新塘街沐陂股份合作经济联社1楼洗手盆（沐陂村） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.32
| 24 | 凤凰街柯木塱股份合作经济联社1楼洗手盆（柯木塱村） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0170 | 0.13
| 25 | 凤凰街渔沙坦股份合作经济联社1楼洗手盆（渔沙坦村） | 直供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0351 | 0.14
| 26 | 龙洞街龙洞股份合作经济联社1楼水龙头（龙洞村） | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0061 | 0.13
| 27 | 天河东路17、19号1楼公共水龙头(体育东小区) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.40
|  | 天河东路17号7楼(体育东小区) | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.27
|  | 天河东路19号5楼(体育东小区) | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.22
| 28 | 天河东路33号1楼公共水龙头(体育东小区) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.59
|  | 天河东路33号5楼(体育东小区) | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.26
|  | 天河东路35号7楼(体育东小区) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.26
| 29 | 天河东路174号门岗旁公共水龙头(省电视台宿舍) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.33
| 30 | 天河东路73号1楼洗手池 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.31
|  | 天河东路73号负二层男更衣室 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.29
| 31 | 天河东路77-83号游泳池更衣室 | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.25
|  | 天河东路77-83号A2栋负二层水泵房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.12
| 32 | 天河东路12-24号物业中心洗手池(天晖阁) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.49
|  | 天河东路12-24号西梯12楼(天晖阁) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0047 | 0.14
|  | 天河东路12-24号西梯18楼(天晖阁) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.23
|  | 天河东路12-24号东梯16楼(天晖阁) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0091 | 0.13
| 33 | 信诚北街1、3号小区1楼公共水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0593 | 0.56
|  | 信诚北街1号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.10
|  | 信诚北街1号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.08
|  | 信诚北街3号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.11
| 34 | 石牌西路111-119号丰巢旁公共洗手盆(天晟明苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.26
|  | 石牌西路119号11楼(天晟明苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.15
|  | 石牌西路119号20楼(天晟明苑) | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.18
| 35 | 石牌西路海欣街8号1楼墙边公共水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.38
|  | 石牌西路海欣街8号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.10
| 36 | 石牌西路海欣街5号大门口左侧自来水箱 | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.46
|  | 石牌西路海欣街5号10楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.25
| 37 | 石牌西路海欣街18号18号1楼防空地下室旁公共洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.42
|  | 石牌西路海欣街18号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.11
| 38 | 中山大道真茹苑一栋84号三梯门口公共水龙头（真如苑） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.30
|  | 中山大道真茹苑一栋84号四梯6楼（真如苑） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0165 | 0.09
|  | 中山大道真茹苑一栋84号一梯9楼（真如苑） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0055 | 0.08
|  | 中山大道真茹苑一栋84号一梯6楼（真如苑） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0663 | 0.10
| 39 | 南油物业：石牌西直街26-32号管理处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.21
|  | 南油物业：石牌西直街30号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.08
|  | 南油物业：石牌西直街32号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0051 | 0.05
|  | 南油物业：石牌西直街26号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.06
|  | 南油物业：石牌西直街26号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0130 | 0.08
|  | 南油物业：石牌西直街28号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.07
| 40 | 石牌街石牌股份合作经济联社1楼洗手盆（石牌村） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.28
| 41 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园门口洗手盆（石牌街校区） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.22
| 42 | 石牌东路81号1楼水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.24
|  | 石牌东路81号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0045 | 0.05
|  | 石牌东路81号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0066 | 0.05
|  | 石牌东路79号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0063 | 0.09
| 43 | 天河区人民法院：石牌东路157号2楼洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.30
|  | 天河区人民法院：石牌东路157号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 30 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0207 | 0.06
| 44 | 中山大道西26号1楼洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.17
|  | 中山大道西26号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.05
|  | 中山大道西26号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.05
|  | 中山大道西24号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.08
| 45 | 南二路20号1楼公共水龙头(体育东小区) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.37
| 46 | 六运六街48号1楼商铺(体育东小区) | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.64
| 47 | 六运七街5号1楼公共水龙头(体育东小区) | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.26
|  | 六运七街5号4楼(体育东小区) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.10
| 48 | 体育东路13号1楼公共水龙头 | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.15
|  | 体育东路13号17楼 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.05
|  | 体育东路13号15楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.08
| 49 | 天河区体育东路33-35号1楼公共水龙头(天盛大厦) | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.16
|  | 天河区体育东路33-35号22楼(天盛大厦) | 二次供水 | 未检出 | 40 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.09
|  | 天河区体育东路33-35号21楼(天盛大厦) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.08
|  | 天河区体育东路33-35号20楼(天盛大厦) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.12
| 50 | 天河区体育东路37号1楼商铺(天宝大厦) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.33
|  | 天河区体育东路37号18楼(天宝大厦) | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.11
| 51 | 天河平云路177号马赛国际公寓B栋1楼水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.32
|  | 天河平云路177号马赛国际公寓B栋6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.10
| 52 | 广州市天河区体育东路小学一楼公共水龙头 | 直供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.51
|  | 广州市天河区体育东路小学四楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.22
| 53 | 广州市天河区体育东路小学兴国学校1楼洗手间 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.41
|  | 广州市天河区体育东路小学兴国学校4楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.21
| 54 | 广州市天河区体育东路小学海明学校1楼洗手间 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.50
|  | 广州市天河区体育东路小学海明学校4楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.39
| 55 | 员村新街南巷6号1楼员工饭堂 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.13
| 56 | 百利物业(怡景花园):广州市天河区怡景南一街23号F栋门口公共洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.26
|  | 百利物业(怡景花园):广州市天河区怡景南一街23号F栋5楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.10
|  | 百利物业(怡景花园):广州市天河区怡景南一街23号G栋4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.11
| 57 | 员村新村21号1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.27
|  | 员村新村21号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.12
| 58 | 华明路21-23号物业中心(漾晴居) | 直供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.17
|  | 华明路21-23号西座6楼(漾晴居) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0053 | 0.07
| 59 | 怡君物业(君怡大厦)：天河区金穗路933号、935号怡人阁1楼洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0207 | 0.20
|  | 怡君物业(君怡大厦)：天河区金穗路933号、935号君子阁6楼 | 二次供水 | 未检出 | 6 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0200 | 0.09
|  | 怡君物业(君怡大厦)：天河区金穗路933号、935号君子阁8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0111 | 0.13
|  | 怡君物业(君怡大厦)：天河区金穗路933号、935号君子阁12楼 | 二次供水 | 未检出 | 8 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0215 | 0.12
|  | 怡君物业(君怡大厦)：天河区金穗路933号、935号怡人阁8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0525 | 0.09
|  | 怡君物业(君怡大厦)：天河区金穗路933号、935号怡人阁7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0402 | 0.11
| 60 | 天河区花城大道128.132号颐德公馆物业中心 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.34
|  | 天河区花城大道128.132号颐德公馆T1栋37楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.13
|  | 天河区花城大道128.132号颐德公馆T2栋4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.17
| 61 | 天河区璟园街26号负1楼水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0165 | 0.22
|  | 天河区璟园街28号 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0378 | 0.09
| 62 | 广州市天河区棠下小学教学楼2楼公共水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.24
|  | 广州市天河区棠下小学教学楼4楼公共水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.19
| 63 | 广州市天河区旭景小学校内门卫室旁公共水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | <0.0045 | 0.32
| 64 | 广州市天河区新元小学校内门卫室旁公共水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | <0.0045 | 0.20
| 65 | 海景物业(海景大厦):黄埔大道中211号海景大厦平台水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | <0.0045 | 0.24
|  | 海景物业(海景大厦):黄埔大道中211号海景大厦4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0113 | 0.11
|  | 海景物业(海景大厦):黄埔大道中211号海景大厦9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0196 | 0.09
| 66 | 海景物业(海景大厦):黄埔大道中209号海景大厦平台公共水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.27
|  | 海景物业(海景大厦):黄埔大道中209号海景大楼顶公共水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.132 | 0.11
|  | 海景物业(海景大厦):黄埔大道中209号海景大厦16楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.08
| 67 | 黄埔大道苓计岗翠华街23号25号门岗旁公共水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0194 | 0.25
|  | 黄埔大道苓计岗翠华街25号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0078 | 0.06
|  | 黄埔大道苓计岗翠华街23号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0148 | 0.10
| 68 | 黄埔大道苓计岗翠华街27号1楼（广东省国土资源局宿舍） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0134 | 0.22
|  | 黄埔大道苓计岗翠华街29号9楼（广东省国土资源局宿舍） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0131 | 0.11
|  | 黄埔大道苓计岗翠华街27号9楼（广东省国土资源局宿舍） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0081 | 0.13
|  | 黄埔大道苓计岗翠华街27号6楼（广东省国土资源局宿舍） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0154 | 0.13
| 69 | 前进街前进股份合作经济联社1楼公共水龙头（前进村） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0131 | 0.29
| 70 | 天河东路37号2楼广东安全生产杂志社 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.26
| 71 | 广州市天河区华阳小学（天河东校区）篮球场旁公共洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.0067 | 0.21
|  | 广州市天河区华阳小学（天河东校区）教学楼4楼公共水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | <0.0045 | 0.18
|  | 广州市天河区华阳小学（天河东校区）综合楼4楼公共洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.0067 | 0.07
| 72 | 华穗路174号丰巢旁公共水龙头（星辰大厦） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | <0.0045 | 0.44
|  | 华穗路174号7楼（星辰大厦） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | <0.0045 | 0.11
| 73 | 广州市天河区华融小学1楼厨房 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.39
|  | 广州市天河区华融小学教学楼4楼办公室门口洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0058 | 0.16
| 74 | 广州市天河区冼村小学保安室旁公共洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0129 | 0.14
|  | 广州市天河区冼村小学A栋4楼公共洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0263 | 0.10
| 75 | 广州市天河区石东小学学校门口右侧公共洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.26
| 76 | 洗村街洗村股份合作经济联社4楼公共洗手盆（冼村） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.19
| 77 | 天河南街杨箕股份经济联社（杨箕村）商铺嗨椒小面店 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.45
|  | 天河南街杨箕股份经济联社3楼公共洗手盆（杨箕村）3楼公共洗手盆 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.12
| 78 | 天河东路信城南街11号1楼商铺汲松斋店(华康小区) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.14
| 79 | 体育东横街86号1楼洗手盆(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.40
|  | 体育东横街86号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.08
|  | 体育东横街86号5楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 25 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.11
| 80 | 体育东横街108号1楼水龙头(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.33
|  | 体育东横街108号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.10
|  | 体育东横街108号7楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.08
| 81 | 体育东横街112号1楼水龙头(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.37
|  | 体育东横街110号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.08
|  | 体育东横街110号5楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.14
|  | 体育东横街112号5楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.10
| 82 | 体育东横街114号1楼水龙头(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0064 | 0.30
|  | 体育东横街116号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.09
|  | 体育东横街116号5楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.11
|  | 体育东横街114号6楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.08
| 83 | 体育东横街88号蟹逅果园商铺(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.46
|  | 体育东横街88号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0086 | 0.09
|  | 体育东横街88号天面洗手盆(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.12
| 84 | 体育东横街90号1楼水龙头(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.44
|  | 体育东横街90号8楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.13
|  | 体育东横街90号7楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.13
| 85 | 体育东横街48-50号停车场旁水龙头(南雅苑)） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0121 | 0.18
|  | 体育东横街50号5楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0081 | 0.06
|  | 体育东横街50号7楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0093 | 0.07
| 86 | 体育东横街54号1楼商铺住商不动产(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.19
|  | 体育东横街52号6楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0046 | 0.08
|  | 体育东横街58号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.10
|  | 体育东横街54号6楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.14
|  | 体育东横街54号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.16
| 87 | 体育东横街56-58号商铺卡米尔鞋店(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0054 | 0.29
|  | 体育东横街56号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.11
|  | 体育东横街56号5楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.12
| 88 | 体育东横街60号1楼商铺六九快印祺天店(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.27
|  | 体育东横街60号7楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.14
|  | 体育东横街60号5楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.08
| 89 | 体育东横街64号旁公共洗手盆(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.22
|  | 体育东横街64号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.14
|  | 体育东横街66号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0223 | 0.09
|  | 体育东横街66号5楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0149 | 0.07
| 90 | 体育东横街14号1楼门口自来水箱(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.45
|  | 体育东横街14号7楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0059 | 0.26
|  | 体育东横街16号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.27
|  | 体育东横街16号5楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.23
| 91 | 体育东横街18号一楼附近洗手盆(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.31
|  | 体育东横街18号8楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0052 | 0.15
|  | 体育东横街18号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0052 | 0.16
| 92 | 南雅苑: 体育东横街22-24号一楼水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.27
|  | 南雅苑: 体育东横街22-24号18楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.12
|  | 南雅苑: 体育东横街22-24号17楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.11
| 93 | 体育东横街26号一楼附近洗手盆(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.21
|  | 体育东横街28号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0083 | 0.09
|  | 体育东横街30号6楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.16
| 94 | 体育东横街34号旁一楼水龙头(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.37
|  | 体育东横街34号6楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0051 | 0.07
|  | 体育东横街34号5楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0105 | 0.08
|  | 体育东横街32号5楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.15
| 95 | 体育东横街36号旁一楼水龙头(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0048 | 0.26
|  | 体育东横街36号8楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 35 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.10
|  | 体育东横街36号6楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.11
| 96 | 体育东横街20号1楼(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.23
|  | 体育东横街20号5楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0060 | 0.11
| 97 | 体育东横街68号1楼(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.25
|  | 体育东横街70号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.06
|  | 体育东横街68号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.13
| 98 | 体育东横街12号一楼水龙头(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.45
|  | 体育东横街12号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.14
|  | 体育东横街12号5楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.15
|  | 体育东横街10号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0134 | 0.13
| 99 | 体育东路4号1楼(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0112 | 0.29
|  | 体育东路2号5楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.07
|  | 体育东路2号7楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.08
|  | 体育东路4号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.15
| 100 | 体育东路14号一楼水龙头(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.38
|  | 体育东路12号7楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.14
|  | 体育东路14号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.14
|  | 体育东路14号5楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.18
| 101 | 体育东路6号附近洗手盆(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.21
|  | 体育东路6号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.12
| 102 | 体育东路10号1楼(南雅苑) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.28
|  | 体育东路10号6楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 25 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0059 | 0.11
|  | 体育东路8号5楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.15
|  | 体育东路8号4楼(南雅苑) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.09
| 103 | 君紫大街6、8号管理处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.16
|  | 君紫大街8号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0194 | 0.13
|  | 君紫大街8号水池出水 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0108 | 0.08
|  | 君紫大街6号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0053 | 0.15
| 104 | 君紫大街10号花园洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0095 | 0.16
|  | 君紫大街10号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0169 | 0.07
|  | 君紫大街10号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0179 | 0.05
| 105 | 君紫大街12号停车场旁洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.27
|  | 君紫大街12号天面水管出水口 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.11
|  | 君紫大街12号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0087 | 0.11
| 106 | 君紫大街14号大门值班室 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0578 | 0.18
|  | 君紫大街14号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0169 | 0.05
|  | 君紫大街14号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0086 | 0.05
| 107 | 君紫大街16号旁洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0137 | 0.18
|  | 君紫大街16号天面水管出水口 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0076 | 0.09
|  | 君紫大街16号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 15 | <5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0330 | 0.08
| 108 | 君紫大街3号1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.44
|  | 君紫大街5号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0224 | 0.12
|  | 君紫大街5号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0149 | 0.12
|  | 君紫大街3号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0341 | 0.09
|  | 君紫大街1号天台水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0180 | 0.08
| 109 | 君紫大街7号附近洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.31
|  | 君紫大街9号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0144 | 0.08
|  | 君紫大街9号天台水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0469 | 0.07
|  | 君紫大街7号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0578 | 0.09
| 110 | 君紫大街4号1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.36
|  | 君紫大街4号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.10
|  | 君紫大街4号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.11
| 111 | 君紫大街2号门口值班室旁水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.35
|  | 君紫大街2号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 28 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0274 | 0.13
|  | 君紫大街2号天台水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 20 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0095 | 0.12
| 112 | 广州大道中1432号之三北塔旁洗手盆（中强大厦） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.35
|  | 广州大道中1432号之三中塔4楼洗手盆（中强大厦） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.20
|  | 广州大道中1432号之三北塔4楼洗手盆（中强大厦） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.17
| 113 | 广州大道北878号停车场洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.22
|  | 广州大道北878-6号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.12
|  | 广州大道北878-5号天面水管出水口 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.07
|  | 广州大道北878-4号2楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.05
|  | 广州大道北878-3号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.07
|  | 广州大道北878-1号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.09
|  | 广州大道北878-2号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.07
|  | 广州大道北878-7号3楼 | 二次供水 | 未检出 | 9 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.09
|  | 广州大道北878-8号3楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.10
|  | 广州大道北878-9号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.06
|  | 广州大道北878-9号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.05
|  | 广州大道北878-4号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | <0.0045 | 0.08
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。