## 表-02-1 建设项目招标控制价汇总表(含单位工程)
建设项目概算价汇总表
工程名称：火炉山南门公共停车场改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 火炉山南门公共停车场改造工程
1.1 | 给排水工程
1.2 | 强弱电工程
1.3 | 绿化工程
1.4 | 园建工程
合计
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水
1.2 | 排水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水
1 | 031001006001 | 塑料管PPR25 | 1.材质、规格:PPR25 2.连接形式:热熔连接 3.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 43.8
2 | 031001006002 | 塑料管PPR32 | 1.材质、规格:PPR32 2.连接形式:热熔连接 3.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 42.76
3 | 031001006003 | 塑料管PPR40 | 1.材质、规格:PPR40 2.连接形式:热熔连接 3.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 71.27
4 | 031001006004 | 塑料管PPR50 | 1.材质、规格:PPR50 2.连接形式:热熔连接 3.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 58.67
5 | 031003012001 | 水表组DN50（倒流防止器、水表、闸阀） | 1.型号、规格:水表组DN50（倒流防止器、水表、闸阀） 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 1
6 | 031003001001 | 快速取水阀DN25 | 1.材质:灌溉接水栓DN25 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 7
7 | 031001002001 | 钢管SC50 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水管套管 3.规格、压力等级:钢管SC50 4.连接形式:焊接 5.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 21.64
8 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 122.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010103001001 | 回填砂 | 1.填方材料品种:中砂 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 26
10 | 010103001002 | 回填石屑 | 1.填方材料品种:石屑 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 69.07
11 | 010103001003 | 回填土 | 1.密实度要求:满足规范要求 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 14.62
12 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 99.8
13 | 040504001001 | 水表井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖MU10 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 4.盖板材质、规格:复合盖板 5.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 座 | 1
排水
14 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:成品铸铁箅子500X300 2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土 3.砌筑材料品种、规格:M7.5水泥砂浆砌筑Mu10灰砂砖 4.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 座 | 17
15 | 040504001003 | 新增雨水检查井1.5m | 1.规格、型号:成品预制混凝土井,DN700,双层铸铁井盖 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040504001004 | 新增雨水检查井1.6m | 1.规格、型号:成品预制混凝土井,DN700,双层铸铁井盖 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 座 | 1
17 | 010401014001 | 新建排水沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2.沟截面尺寸:净空250mm*H 3.盖板:石材开孔盖板φ25 4.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 13.55
18 | 010401014002 | 利用现状雨水沟（加盖板） | 1.盖板:石材开孔盖板φ25 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 7.47
19 | 031001006005 | 塑料管PVC-U200 | 1.材质、规格:塑料管PVC-U200 2.连接形式:粘结 3.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 209.34
20 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 128.46
21 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:满足规范要求 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 119.03
措施项目
22 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
23 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 0 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 0 | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 0 | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 0 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | 0 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 80090425 | 干混砌筑砂浆M7.5 | t | 0.5691
2 | 8021902@3 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.7154
3 | 36010201@2 | 铸铁井盖DN700,双层铸铁井盖 | 套 | 2
4 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 5.9497
5 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 43.912
6 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 164.2741
7 | 00010010 | 人工费 | 元 | 17177.4488
8 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.5323
9 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 0.8777
10 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 0.6
11 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.2136
12 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 0.045
13 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 71.939
14 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 20.6
15 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.4609
16 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.8603
17 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.7011
18 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.0838
19 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 4.7336
20 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 3.968
21 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 1.3807
22 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 2.5872
23 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 2.164
24 | 04030015 | 中砂 | m3 | 33.758
25 | 04050015 | 碎石30~50 | m3 | 0.218
26 | 04070045 | 石屑 | m3 | 92.5538
27 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 7.3981
28 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.008
29 | 14010030 | 松节油 | kg | 1.009
30 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.1588
31 | 14330030 | 丙酮 | kg | 4.1449
32 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.6468
33 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.2157
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 2.7633
35 | 17010053 | 焊接钢管DN20 | m | 0.0368
36 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.3377
37 | 17010060 | 焊接钢管DN50 | m | 0.3
38 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.03
39 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.06
40 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.1689
41 | 18010725 | 黑玛钢六角内接头DN50 | 个 | 5.05
42 | 18010785 | 黑玛钢活接头DN65 | 个 | 1.01
43 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.1103
44 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0499
45 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0499
46 | 34110010 | 水 | m3 | 31.6868
47 | 80010310 | 膨胀水泥砂浆 | m3 | 0.1671
48 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 184.3791
49 | 80210190 | 普通预拌混凝土 非泵送C15 | m3 | 0.356
50 | 80210200 | 普通预拌混凝土 非泵送C20 | m3 | 0.36
51 | 8021903 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.1929
52 | 80090395 | 干混砌筑砂浆M20 | t | 0.1888
53 | 80090455 | 干混抹灰砂浆M20 | t | 0.6491
54 | 13030410 | 煤焦油沥清漆L01-17 | kg | 0.984
55 | 17010100@1 | 钢管SC50 | m | 22.0295
56 | 17250050@1 | 塑料给水管PPR25 | m | 44.676
57 | 17250050@2 | 塑料给水管PPR32 | m | 43.6152
58 | 17250050@3 | 塑料给水管PPR40 | m | 72.6954
59 | 17250050@4 | 塑料给水管PPR50 | m | 59.8434
60 | 17250370@1 | 塑料排水管PVC-U200 | m | 207.8746
61 | 18031495 | 室外钢管焊接管件 | 个 | 0.8872
62 | 18090783@1 | 室外塑料给水管热熔管件PPR25 | 个 | 12.3954
63 | 18090783@2 | 室外塑料给水管热熔管件PPR32 | 个 | 12.1011
64 | 18090783@3 | 室外塑料给水管热熔管件PPR40 | 个 | 21.0959
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
65 | 18090783@4 | 室外塑料给水管热熔管件PPR50 | 个 | 16.7796
66 | 18091000@1 | 塑料排水管直接DN200 | 个 | 10.0483
67 | 19000001@1 | 螺纹阀门DN50 | 个 | 2
68 | 19090060@1 | 倒流防止器DN50 | 个 | 1
69 | 19410500@1 | 快速取水阀DN25 | 个 | 7.07
70 | 24010020@1 | 螺纹水表DN50 | 个 | 1
71 | 36010080@1 | 复合盖板1520*720 | 套 | 1
72 | SZB04015 | 底部井筒 | 块 | 2.02
73 | SZB04017 | 调节井筒高200mm | 块 | 2.02
74 | SZB04018 | 调节井筒高500mm | 块 | -3.939
75 | SZB04019 | 接管井筒 | 块 | 2.02
76 | SZB04029 | 井座 | 块 | 2.02
77 | SZB04030 | 防水橡胶圈 | 个 | 2.163
78 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 5.159
79 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1234.4518
80 | 99450640 | 检修费 | 元 | 301.6577
81 | 99450650 | 维护费 | 元 | 856.687
82 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 120.1362
83 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 91.8196
84 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 325.7444
85 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.003
86 | 03214101@3 | 石材开孔盖板600x300x60 | 十块 | 4.3301
87 | 80090365 | 干混砌筑砂浆M7.5 | t | 4.437
88 | 80090445 | 干混抹灰砂浆M15 | t | 0.0765
89 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 2.295
90 | 36010280@3 | 铸铁平箅成品铸铁箅子500X300 | 套 | 17
合计

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表 (2)
单位工程概算价汇总表
工程名称：强弱电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 弱电
1.2 | 强电
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (2)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
弱电
1 | 030502001001 | 24U机柜JG-01 | 1.名称:24U机柜JG-01 2.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
2 | 030507013001 | 16路NVR2盘位POE网线供电 | 1.名称:16路NVR2盘位POE网线供电 |  | 台 | 1
3 | 030507013002 | UPS电源 | 1.名称:UPS电源 2.规格:6KW |  | 台 | 1
4 | 030507014001 | 22寸显示器 | 1.名称:22寸显示器 |  | 台 | 1
5 | 030507008001 | 摄像机 | 1.名称:室外日夜型枪式IP摄像机 2.安装方式:3.5米镀锌金属立杆式/3.0米壁挂安装 |  | 台 | 11
6 | 030502005001 | 六类4对UTP | 1.名称:六类4对UTP |  | m | 433.8
7 | 030411001001 | 配管JDG25 | 1.名称:配管JDG25 2.配置形式:埋地敷设 |  | m | 319.31
8 | 040504009002 | 弱电管线过线井 550x550x800 | 1.规格、材质:大样图详09X700-5-90 |  | 座 | 6
9 | 040205022001 | 道闸机 | 1.规格、型号:道闸机 |  | 套 | 2
10 | 030502007001 | 2芯光缆 | 1.名称:2芯光缆 2.数量:暂定，结算按现场实际施工工程量 |  | m | 100
11 | 030411001002 | SC25 | 1.名称:SC25 2.配置形式:埋地敷设 3.数量:暂定，结算按现场实际施工工程量 |  | m | 100
12 | 030502005002 | CAT.6 | 1.名称:CAT.6 |  | m | 44.62
13 | 030411001003 | SC20 | 1.名称:SC20 |  | m | 44.62
14 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:路由器(光口转网口) |  | 台 | 1
15 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 |  | 个 | 1
16 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 6.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:满足规范要求 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 6.35
强电
18 | 030404017001 | 配电箱YL-AL | 1.名称:配电箱YL-AL 2.安装方式:壁挂式 |  | 台 | 1
19 | 030412007001 | LED路灯 | 1.名称:LED路灯 2.规格:IP65 80W 4000K 8000Lm 3.灯杆材质、规格:金属灯杆,高6.0m |  | 套 | 8
20 | 030412004001 | LED灯带 | 1.名称:LED灯带 2.规格:IP67 12W/M 4000K 3.安装形式:地面嵌入式安装 |  | m | 22.8
21 | 030408001001 | 电力电缆VV-3x4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:VV-3x4 |  | m | 381.67
22 | 030408001002 | 电力电缆YJY-5X6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-5X6 3.数量:暂定，结算按现场实际施工工程量 |  | m | 100
23 | 030411001004 | 配管SC32 | 1.名称:配管SC32 2.数量:暂定，结算按现场实际施工工程量 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 100
24 | 030411001005 | 配管PC25 | 1.名称:配管PC25 |  | m | 357.73
25 | 030411001006 | 配管SC50 | 1.名称:配管SC50 |  | m | 33.62
26 | 010401014003 | 电缆沟 | 1.沟类型:砖砌电缆沟 2.沟截面尺寸:400*600 3.其他:详见图集12D101-5，P67无覆盖电缆沟一，支架L50*5@800 |  | m | 92.3
27 | 040504009003 | 电缆手孔井 | 1.规格:600*800电缆手孔井 |  | 座 | 9
28 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 108.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:满足规范要求 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 23.95
措施项目
30 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
31 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表 (2)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 0 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 | 0 | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 | 0 | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | 0 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000002 | 其他费用 | 0 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表 (2)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：强弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表 (2)
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：强弱电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表 (2)
单位工程人材机汇总表
工程名称：强弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 27916.4755
2 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 3.8211
3 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.1
4 | 01130020 | 扁钢30×4 | kg | 0.1
5 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 2.1971
6 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.79
7 | 02270020 | 白布 | kg | 1.177
8 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 4.7424
9 | 03010500 | 六角螺栓M12×20~100 | 十套 | 0.206
10 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.21
11 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 4.488
12 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 5.308
13 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 0.408
14 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 0.824
15 | 03014151 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 十套 | 0.824
16 | 03014171 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 十套 | 0.277
17 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 0.3677
18 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 0.4652
19 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.8
20 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 59.8104
21 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.07
22 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024
23 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 13.1176
24 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.6462
25 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 1678.014
26 | 03213021 | 垫铁 | kg | 0.15
27 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.1577
28 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 12.7735
29 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0214
30 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0031
31 | 13010040 | 醇酸磁漆 | kg | 1.0768
32 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01
33 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03
单位工程人材机汇总表
工程名称：强弱电工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 13030240 | 厚漆 | kg | 2.5882
35 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.2154
36 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 1.6155
37 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.8162
38 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.41
39 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.1077
40 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.2
41 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.1
42 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.15
43 | 18031085 | 镀锌钢管塑料护口DN20 | 个 | 3.6767
44 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 8.24
45 | 18031095 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 2.7703
46 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 7.3534
47 | 18031135 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 16.48
48 | 18031140 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 16.48
49 | 18031150 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 5.5406
50 | 25610080 | 镀锌大灯泡抱箍连压板 | 副 | 8.08
51 | 27010060 | 飞保险(羊角熔断器)10A | 个 | 8.24
52 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.05
53 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2
54 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 64.5359
55 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 2.04
56 | 28030520 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 0.24
57 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 19.3281
58 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 8.24
59 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 2.04
60 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03
61 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 2.03
62 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 21.6005
63 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 48.41
64 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 48.41
65 | 29170250 | 镀锌地线夹50 | 套 | 21.4697
单位工程人材机汇总表
工程名称：强弱电工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
66 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 0.06
67 | 34110010 | 水 | m3 | 24.9787
68 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 16.48
69 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.15
70 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 184.3443
71 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0617
72 | 8021901@1 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 22.5967
73 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 4.9448
74 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 2.9978
75 | 8021905@1 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 1.508
76 | 80090455 | 干混抹灰砂浆M20 | t | 1.7156
77 | 17030001@1 | 镀锌钢管SC50 | m | 34.6286
78 | 17030001@3 | 镀锌钢管SC32 | m | 103
79 | 17030001@4 | 镀锌钢管SC25 | m | 103
80 | 17030001@5 | 镀锌钢管SC20 | m | 45.9586
81 | 25610020@1 | 金属灯杆,高6.0m | 套 | 8.08
82 | 28030270 | 双绞线缆 | m | 442.476
83 | 28030270@1 | 双绞线缆CAT.6 | m | 45.5124
84 | 28110210@1 | 铜芯电缆YJY-5X6 | m | 101
85 | 28110210@2 | 铜芯电缆VV-3*4 | m | 385.4867
86 | 28250010@1 | 光缆2芯 | m | 102
87 | 29060137@1 | 半硬质难燃管PC25 | m | 717.6624
88 | 30030080@2 | 22寸显示器 | 台 | 1
89 | 30030140 | 摄像机支架 | 个 | 11
90 | 30130020 | 8位模块式信息插座单口 | 个 | 1.01
91 | 30150120 | 路由器 | 台 | 1
92 | 30210160@1 | 局域网交换机16路NVR2盘位POE网线供电 | 台 | 1
93 | 55050010@2 | UPS电源6KW | 台 | 1
94 | 55090080@1 | 成套配电箱YL-AL | 台 | 1
95 | 57330001@1 | 机柜(机架)24U机柜JG-01 | 个 | 1
96 | 补充主材001 | 道闸机 | 套 | 2
单位工程人材机汇总表
工程名称：强弱电工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
97 | 补充主材002 | 室外日夜型枪式IP摄像机1080P,poe,IP66 | 个 | 11
98 | 补充主材003@1 | LED路灯IP65 80W 4000K 8000Lm | 套 | 8
99 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1.8216
100 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 181.6314
101 | 99450640 | 检修费 | 元 | 47.3
102 | 99450650 | 维护费 | 元 | 135.0634
103 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 119.1363
104 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 11.564
105 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 20.6272
106 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 496.0185
107 | 99451300 | 校验费 | 元 | 9.0308
108 | 80090355 | 干混砌筑砂浆M5 | t | 3.0687
109 | 80090445 | 干混抹灰砂浆M15 | t | 2.7275
110 | 25570001@3 | 硬灯条IP67 12W/M 4000K | 套 | 23.028
111 | 80090365 | 干混砌筑砂浆M7.5 | t | 1.2504
112 | 80090425 | 干混抹灰砂浆M5 | t | 0.1695
113 | 8021902@1 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 4.8734
114 | 80090385 | 干混砌筑砂浆M15 | t | 3.8766
合计

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表 (3)
单位工程概算价汇总表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 绿化
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (3)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
绿化
1 | 050102008001 | 栽植花卉-小兔子狼尾草 | 1.株高或蓬径:9斤袋，36株每平方米，每袋不小于3分枝 2.养护期:12个月 3.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 45
2 | 050102008002 | 栽植花卉-鸭脚木 | 1.株高或蓬径:9斤袋，36株每平方米，每袋不小于3分枝 2.养护期:12个月 3.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 485
3 | 050102008003 | 栽植花卉-翠芦莉 | 1.株高或蓬径:9斤袋，49株每平方米，每袋不小于3芽 2.养护期:12个月 3.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 138
4 | 050102008004 | 栽植花卉-肾蕨 | 1.株高或蓬径:7斤袋，49株每平方米，每袋不小于3芽 2.养护期:12个月 3.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 111
5 | 050102012001 | 大叶油草 | 1.养护期:12个月 2.草皮种类:大叶油草 3.铺种方式:30cmX30cm每件，密铺，下垫5cm细沙 4.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 816
6 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.回填厚度:300mm 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 478.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 050102014001 | 植草砖内植草 | 1.草坪种类:植草砖内植草 2.养护期:12个月 3.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 1163.6
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表 (3)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2 | 粤050405010001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3 | 050405002001 | 夜间施工增加费 | 0 | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 粤050405009001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 0 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | QTFY00000003 | 其他费用 | 0 | [6 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表 (3)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表 (3)
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表 (3)
单位工程人材机汇总表
工程名称：绿化工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 46748.0686
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.0816
3 | 04090135 | 余土外运 | m3 | 557.926
4 | 04090155 | 熟耕土(松方) | m3 | 193.0945
5 | 04090175 | 通用种植土(松方) | m3 | 385.1925
6 | 32270001 | 杀虫剂 | kg | 8.3918
7 | 32270010 | 无机肥(复合肥) | kg | 360.1039
8 | 32270020 | 有机肥 | t | 30.7045
9 | 34110010 | 水 | m3 | 1849.9056
10 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 989.793
11 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.3098
12 | 32070040@1 | 小兔子狼尾草育苗袋φ40cm内 | 株 | 765.45
13 | 32070040@2 | 翠芦莉育苗袋φ40cm内 | 株 | 6872.4
14 | 32070040@3 | 肾蕨育苗袋φ40cm内 | 株 | 5527.8
15 | 32070040@4 | 鸭脚木育苗袋φ40cm内 | 株 | 17848
16 | 32070050 | 草皮件装 30cm×30cm/件 | m2 | 733.068
17 | 32070050@1 | 大叶油草件装 30cm×30cm/件 | m2 | 856.8
18 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 6.0979
19 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 732.6811
20 | 99450640 | 检修费 | 元 | 207.2061
21 | 99450650 | 维护费 | 元 | 574.5476
22 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 32.5699
23 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 229.3389
24 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.1429
合计

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表 (4)
单位工程概算价汇总表
工程名称：园建工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除
1.2 | 铺装
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (4)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除
1 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:场地石渣 2.厚度:300mm厚 3.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 928.95
2 | 011614002001 | 广告牌拆除 | 1.材质:综合考虑 2.尺寸:根据现场情况 3.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 项 | 1
3 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:拆除原市政300厚透水砖及混凝土人行道及路侧石 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 38
4 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.材质:拆除原有100厚透水砖、200厚碎石 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 1839
5 | 050101007001 | 场地清表土300厚 | 1.种类:场地清表土300厚 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 1300
6 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:拆除原市政300厚混凝土台阶 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 117
7 | 041001002003 | 拆除人行道 | 1.材质:拆除原有150厚混凝土、200厚碎石 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 805.2
8 | 011601001001 | 拆除废料外运 | 1.品种:拆除废料（土方） 2.运距:综合考虑 3.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 390.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 011601001002 | 拆除废料外运 | 1.品种:拆除废料（石方） 2.运距:综合考虑 3.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 997.36
铺装
10 | 010103001007 | 素土夯实 | 1.密实度要求:素土夯实，压实系数>93% 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 3126.78
11 | 040204004001 | 300X150X600芝麻灰花岗岩平侧石 | 1.300X150X600芝麻灰花岗岩平侧石 2.30厚1：3水泥砂浆 3.80厚C20细石混凝土底座后座 4.200厚5%水泥稳定碎石 5.按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 630.4
12 | 040204004002 | 150X150X600芝麻灰花岗岩平侧石 | 1.150X150X600芝麻灰花岗岩平侧石 2.30厚1：3水泥砂浆 3.80厚C20细石混凝土底座 4.200厚5%水泥稳定碎石 5.按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 261.62
13 | 040204004003 | 修复市政人行道-绿化侧 150X150X600芝麻灰花岗岩平侧石 | 1.150X150X600芝麻灰花岗岩平侧石 2.30厚1：3水泥砂浆 3.100厚C20混凝土底座 4.按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 78.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 050201003001 | 石笼坐凳 | 1.600X400X80厚芝麻灰花岗岩 2.20厚 DPM20水泥砂浆 3.格宾笼，内填φ100~200碎石 4.φ5格宾笼网袋，孔目50X100 5.50X50X4角钢格宾笼框架 6.按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 16.81
15 | 040204004004 | 850X300X170机切面芝麻灰车挡 | 1、850X300X170机切面芝麻灰车挡 2、20厚1：3水泥砂浆 3、按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 7.01
16 | 040204004005 | 成品混凝土车轮限位器 | 1、成品混凝土车轮限位器 2、按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 174
17 | 050201005001 | 100厚400X400X100浅灰色88字植草砖 | 1.100厚400X400X100浅灰色88字植草砖（孔内填种植土，铺草皮） 2.30厚中砂掺15%种植土 3.180厚C30透水混凝土 4.150厚级配碎石（夯实系数不小于0.94） 5.按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 1163.6
18 | 050201001001 | 200X100X80厚浅灰色仿石透水砖 | 1.200X100X80厚浅灰色仿石透水砖 2.30厚1：6水泥砂浆 3.180厚C30透水混凝土 4.150厚级配碎石（夯实系数不小于0.94） 5.按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 60.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 050201001002 | 300X150X50厚浅灰色仿石透水砖 | 1.300X150X50厚浅灰色仿石透水砖 2.30厚1：3水泥砂浆 3.100厚C25混凝土 4.150厚级配碎石 5.按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 176.62
20 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.40厚AC-10C细粒式改性沥青混凝土 2.乳化沥青油粘层0.5L/m² 3.60厚AC-20中粒式改性沥青混凝土 4.乳化沥青油透层1.1L/m² 5.150厚6%水泥稳定碎石 6.200厚5%水泥稳定碎石 7.按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 1612.79
21 | 040204002001 | 20厚3D仿木纹PC砖 | 1.20厚3D仿木纹PC砖 2.30厚1：3水泥砂浆 3.100厚C25混凝土 4.150厚级配碎石 5.按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 65.04
22 | 050201003002 | 入口景墙 | 1.入口景墙 2.4厚耐候钢板，背部30X30X2钢龙骨@500X500，磨砂面不锈钢广告字（背发光），字高250，字厚50 3.φ200-300石块 4.φ10钢筋笼@150X150 5.40X40X3镀锌钢角钢喷深灰色氟碳漆 6.1200X300 C25钢筋混凝土条形基础 底配双层双向φ12@150钢筋网 7.100厚C20混凝土垫层 8.按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 040205006001 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线 普通型 2.线型:100宽白色热熔标线漆 3.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 552.95
24 | 011508004001 | 金属字 | 1.字体规格:磨砂面不锈钢广告字（背发光）字高250，字厚50 2.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 12
25 | 040205011001 | 成品保安亭 | 1.类型:铝合金保安亭 1.5*1.5*3 2.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土基础 3.其他:按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 座 | 1
措施项目
26 | 011702001001 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 1.2
27 | 011702001002 | 基础模板 | 1.带形基础模板 无筋 |  | m2 | 3.6
28 | 011702001003 | 侧石后座模板 | 1.带形基础模板 无筋 |  | m2 | 328.87
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表 (4)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 0 | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 | 0 | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 | 0 | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000004 | 其他费用 | 0 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表 (4)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表 (4)
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表 (4)
单位工程人材机汇总表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 155039.3545
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 3874.4175
3 | 00010011 | 人工费一类 | 元 | 2596.7075
4 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.2092
5 | 01010040 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 0.1749
6 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.3958
7 | 01030215 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.1822
8 | 01090025 | 圆钢φ10以外 | t | 0.6328
9 | 01150002 | 六角空心钢综合 | kg | 12.851
10 | 01290215@1 | 耐候钢板4 | m2 | 2.394
11 | 02270070 | 土工布 | m2 | 2.5402
12 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 1.4793
13 | 03010260 | 镀锌木螺钉M6×100 | 十套 | 11.904
14 | 03013151 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 1.824
15 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 1.0718
16 | 03019021@1 | 圆钉50~75 | kg | 71.3648
17 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.6463
18 | 03135270 | 电焊条 | kg | 5.0928
19 | 03137051 | 粗焊锡 | kg | 0.063
20 | 03139131 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 7.9893
21 | 03139531 | 合金钎头φ150 | 个 | 0.0328
22 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 2.412
23 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 73.6924
24 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0007
25 | 04030025@1 | 中砂 | m3 | 2.3039
26 | 04050005 | 碎石20~40 | m3 | 778.7426
27 | 04050050 | 碎石80 | m3 | 1.8339
28 | 04070045 | 石屑 | m3 | 362.7366
29 | 04090190 | 石灰 | t | 0.593
30 | 04110001 | 毛石综合 | m3 | 10.5909
31 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0411
32 | 05030080@1 | 松杂板枋材 | m3 | 2.3679
33 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 0.54
单位工程人材机汇总表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 08030080@1 | 600X400X80厚芝麻灰花岗岩 | m2 | 6.8249
35 | 13010530 | 热塑标线底漆 | kg | 9.4002
36 | 13110040 | 热熔标线涂料 | kg | 269.4525
37 | 13310050@1 | 乳化沥青 | kg | 1048.3135
38 | 14030001@1 | 柴油 | t | 0.1613
39 | 14090070 | 石蜡 | kg | 0.1782
40 | 14310050 | 草酸 | kg | 0.0666
41 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 0.48
42 | 14350250@1 | 隔离剂 | kg | 32.887
43 | 14390080 | 液化石油气 | m3 | 8.6813
44 | 17270090 | 高压风管 | m | 0.7742
45 | 32350001@1 | 100厚400X400X100浅灰色88字植草砖 | m2 | 1198.508
46 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 0.1009
47 | 34110010 | 水 | m3 | 181.1548
48 | 34110040 | 电 | kW·h | 68.2909
49 | 36210030 | 反光材料(玻璃珠) | kg | 18.3579
50 | 38010390 | EM菌 | kg | 0.1504
51 | 38010400 | 敌敌畏 | kg | 0.0954
52 | 38010410 | 灭幼脲 | kg | 0.0082
53 | 38010420 | 敌百虫 | kg | 0.0174
54 | 38010430 | 上海药 | kg | 0.0422
55 | 38010440 | 蟑螂药 | kg | 0.0018
56 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 3206.6188
57 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.534
58 | 8021903 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.8568
59 | 8021903@2 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C20-细石 | m3 | 29.507
60 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 26.8309
61 | 80090465 | 干混地面砂浆M15 | t | 11.7659
62 | 14050001 | 沥青加工油 | t | 2.3063
63 | 36050020@1 | 300X150X50厚浅灰色仿石透水砖 | m2 | 180.1524
单位工程人材机汇总表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
64 | 36050020@2 | 200X100X80厚浅灰色仿石透水砖 | m2 | 61.455
65 | 36050020@3 | 20厚3D仿木纹PC砖 | m2 | 66.3408
66 | 36070001@1 | 300X150X600芝麻灰花岗岩平侧石 | m | 639.856
67 | 36070001@2 | 150X150X600芝麻灰花岗岩平侧石 | m | 344.9681
68 | 36070001@3 | 850X300X170机切面芝麻灰车挡 | m | 7.1152
69 | 80250350@1 | 沥青混凝土细粒 | m3 | 65.8018
70 | 80250350@2 | 沥青混凝土中粒式 | m3 | 98.7027
71 | LJC08001@1 | 透水水泥混凝土C30 | m3 | 225.1884
72 | 补充主材001@1 | 金属字250*250*50 | 个 | 12
73 | 补充主材002 | 保安亭含基础 | 个 | 1
74 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 68.3887
75 | 00010003@1 | 人工 | 工日 | 0.3266
76 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 111.966
77 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 25230.1879
78 | 99450640 | 检修费 | 元 | 5433.3713
79 | 99450650 | 维护费 | 元 | 17132.1093
80 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1063.2725
81 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 62.084
82 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 3159.6415
83 | 99450680@2 | 柴油 | kg | 4.9888
84 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 2967.5106
85 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 2144.6867
86 | 99450700@1 | 电 | kW·h | 60.5588
87 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.3953
88 | 04050045 | 碎石60 | m3 | 66.8565
89 | 补充材料001 | 成品混凝土车轮限位器 | 个 | 174
合计